Nasz znak: PPIS.HŚ.9020.1.6.47.2022.SK Skierniewice, dnia 11 października 2022 r.

**Pływalnia Miejska**

**„NAWA” Sp. z o.o.**

**ul. Prusa 6A**

**96-100 Skierniewice**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach ,działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.),

- art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2233 z późn. zm.),

- § 4 ust.1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym
do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255) oraz:

- na podstawie analizy wyników z badań próby wody pobranej w ramach kontroli urzędowej:

* w dniu 20.06.2022 r., sprawozdanie z badań z dnia 23.06.2022 r.
Nr OL.9052.PBŚiŚP.505.259.2022,
* w dniu 17.08.2022 r., sprawozdanie z badań z dnia 19.08.2022 r.
Nr OL.9052.PBŚiŚP.505.325.2022,

- na podstawie analizy wyników z badań prób wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej:

* w dniu 27.06.2022 r., sprawozdanie z badań z dnia 01.07.2022 r.
Nr OL.9052.PBŚiŚP.505.47.2022,
* w dniu 18.07.2022 r., sprawozdanie z badań z dnia 22.07.2022 r.
Nr OL.9052.PBŚiŚP.505.51.2022,
* w dniu 08.08.2022 r., sprawozdanie z badań z dnia 11.08.2022 r.
Nr OL.9052.PBŚiŚP.505.60.2022,

**dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku nad Zalewem Zadębie
w Skierniewicach, ul. Konwaliowa po sezonie letnim 2022 r.**

Ocenę sezonową przygotowano podsumowując środki zarządzania podejmowane zarówno przez organizatora jak i organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 Sezon kąpielowy został określony uchwałą Nr XLIII/46/2022 Rady Miasta Skierniewice z dnia 30.05.2022 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Skierniewice i obejmował okres od 24.06.2022 r. – 31.08.2022 r.

Organizator kąpieliska Pływalnia Miejska „NAWA” Sp. z o.o. w Skierniewicach, poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach pismem z dnia 12.05.2022 r. o zmianie terminu otwarcia kąpieliska nad Zalewem Zadębie.
Nowy termin otwarcia wyznaczono na dzień 25.06.2022 r.

1. Organizatorem kąpieliska była Pływalnia Miejska „NAWA” Sp. z o.o.
w Skierniewicach, ul. B. Prusa 6A, dla nadzorowanego kąpieliska opracowano profil wody.
2. Próby wody zostały pobrane zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody ustalonym w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w Skierniewicach.
3. Podczas sezonu kąpielowego organizator kąpieliska każdego dnia dokonywał obserwacji jakości wody. Dodatkowo, przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (dalej PSSE) w Skierniewicach wielokrotnie, w różnych odstępach czasowych i o zmiennych porach dniach dokonywali wizualnych ocen jakości wody
w kąpielisku.

Trzy razy w trakcie trwania sezonu kąpielowego w dniach: 3, 17, 26 sierpnia 2022 r.
w związku z wystąpieniem niepokojącego osadu na wodzie wprowadzony został krótkotrwały zakaz kąpieli.

1. Bieżące oceny jakości wody w kąpielisku wydawane były za każdym razem
po otrzymaniu sprawozdań z badań jakości wody zarówno z kontroli urzędowej,
jak i wewnętrznej. Na podstawie analizy wyników badań prób wody, nie zostały odnotowane ponadnormatywne wartości parametrów określonych w zał. Nr 1 części
A tabeli I do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym
do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255). W sezonie letnim 2022 r. w nadzorowanym kąpielisku woda przez cały sezon kąpielowy była przydatna do kąpieli.
Wydano łącznie 5 bieżących ocen jakości wody w kąpielisku.
2. Ocena czteroletnia jakości wody w kąpielisku, uzyskała wynik **„jakość doskonała”**
w trzystopniowej skali ocen pozytywnych (jakość doskonała, dobra, dostateczna).
3. Potencjalnymi zagrożeniami dla jakości wody, zgodnie z opracowanym
dla kąpieliska profilem wodnym mogą być między innymi spływy powierzchniowe wody deszczowej lub ścieków socjalno-bytowych.
4. Informacje o jakości wody oraz o warunkach panujących na kąpielisku na bieżąco umieszczane były na stronie internetowej serwisu kąpieliskowego przez przedstawicieli PSSE w Skierniewicach oraz organizatora. Ponadto informacje o jakości wody w kąpielisku publikowane były na stronach internetowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach. Powyższe dane organizator kąpieliska umieszczał także na tablicy informacyjnej znajdującej się na terenie kąpieliska.

Do wiadomości:

1. Urząd Miasta Skierniewice

ul. Rynek 1

96-100 Skierniewice

1. ŁPWIS

ul. Wodna 40

90-046 Łódź

1. A/a