## Slide 1: Slajd tytułowy
Zasada DNSH.
Leszek Katkowski
22.06.2026 r.

## Slide 2: Zasada DNSH
Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności przy pomocy Instrumentu wspierane są wyłącznie działania zgodne z zasadą „nie czyń poważnych szkód” (DNSH – Do No Significant Harm).
Zgodność z zasadą „nie czyń znaczącej szkody” (zasadą DNSH) oceniana jest w odniesieniu do następujących sześciu celów środowiskowych, wynikających z art. 9 ww. rozporządzenia:
łagodzenie zmian klimatu;
adaptacja do zmian klimatu;
odpowiednie użytkowanie i ochrona zasobów wodnych i morskich;
gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling;
zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń powietrza, wody lub ziemi;
ochrona i odtwarzanie bioróżnorodności i ekosystemów.

## Slide 3: Zasada DNSH - kompleksowa modernizacja energetyczna w budynkach
łagodzenie zmian klimatu - działania związane z kompleksową modernizacją energetyczną w budynkach nie powodują znacznych emisji gazów cieplarnianych. Realizacja projektu nie niesie za sobą znaczącego ryzyka klimatycznego, tj. zarówno ryzyka znaczącego wpływu na klimat, jak i ryzyka braku lub niedostatecznego poziomu odporności na zmiany klimatu. Realizacja generuje wymierne korzyści dla środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zapotrzebowanie na energię końcową i pierwotną, a tym samym poprawę jakości powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym CO2;
adaptacja do zmian klimatu - w strefie klimatycznej Polski modernizacja energetyczna w budynkach nie będzie miała znaczącego negatywnego wpływu na adaptację do zmian klimatu. W wyniku zastosowania odpowiednich rozwiązań technicznych wystąpi pozytywny wpływ związany z poprawą komfortu cieplnego w budynkach w okresach ekstremalnych temperatur, zarówno dodatnich, jak i ujemnych;

## Slide 4: Zasada DNSH - kompleksowa modernizacja energetyczna w budynkach
zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich - działalność wspierana w ramach realizacji obszaru interwencji nie ma znaczącego przewidywalnego wpływ na zrównoważone wykorzystywanie i ochronę zasobów wodnych i morskich, biorąc pod uwagę zarówno jej bezpośrednie, jak i najistotniejsze pośrednie skutki w całym cyklu życia;
gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling - przewiduje się stosowanie środków służących gospodarowaniu odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Podejmowane będą starania na rzecz maksymalizacji wskaźnika (wagowo) odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne (z wyłączeniem naturalnie występujących materiałów, o których mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE) wytworzonych na placu budowy, możliwych do ponownego użycia, recyklingu i innego odzysku materiałów, uwzględniając lokalne możliwości w tym zakresie jak również rodzaj i charakter danego projektu;

## Slide 5: Zasada DNSH - kompleksowa modernizacja energetyczna w budynkach
zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń powietrza, wody lub ziemi - realizacja zadań będzie miała duże znaczenie dla poprawy jakości powietrza i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zwiększona emisja występować będzie przede wszystkim w okresie prac budowlanych, co będzie ograniczane poprzez środki służące redukcji emisji hałasu, pyłu i innych substancji w trakcie robót budowlanych;
ochrona i odtwarzanie bioróżnorodności i ekosystemów - działalność wspierana w ramach obszaru interwencji nie ma znaczącego przewidywalnego wpływu na ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów, biorąc pod uwagę zarówno jej bezpośrednie, jak i najistotniejsze pośrednie skutki w całym cyklu życia. Beneficjent jest zobligowany do wykonania ekspertyzy ornitologiczno- chiropterologicznej przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych oraz do ewentualnego odtworzenia miejsc lęgowych ptaków i nietoperzy.

## Slide 6: Zasada DNSH - kompleksowa modernizacja energetyczna w budynkach
Realizacja projektu zgodnie z zasadą DNSH
Zaleca się, aby na jak najwcześniejszym etapie inwestycji (np. na etapie opracowywania dokumentacji budowlanej, technicznej, przetargowej, przedmiaru prac itp.) przewidzieć i zobowiązać ewentualnego przyszłego Wykonawcę prac do realizacji Przedsięwzięcia zgodnie z zasadami DNSH, z uwzględnieniem wskazanego zakresu prac i charakteru inwestycji. Przy czym dokumentacja przetargowa powinna zawierać wymóg dla wykonawcy robót, aby prace modernizacyjne były spójne z zasadą DNSH.
Zaleca się na tym etapie dla inwestycji, w sposób dopasowany do docelowego scenariusza realizacyjnego, przygotowanie m.in.:
Wykazu odpadów, które mogą powstać w związku z realizacją termomodernizacji budynku;
Audytu przedrozbiórkowego, mającego na celu analizę jakościową i ilościową strumieni odpadów oraz określenie możliwości ich zagospodarowania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i Protokołem UE, dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki;

## Slide 7: Zasada DNSH - kompleksowa modernizacja energetyczna w budynkach
Realizacja projektu zgodnie z zasadą DNSH cd.
Przygotowanie sposobu stosowania środków służących gospodarowaniu odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami w celu maksymalizacji wskaźnika (wagowo) odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne (z wyłączeniem naturalnie występujących materiałów, o których mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE) wytworzonych na placu budowy, możliwych do ponownego użycia, recyklingu i innego odzysku materiałów, uwzględniając lokalne możliwości w tym zakresie jak również rodzaj i charakter danego projektu;
Wszelkich innych działań, mających na celu realizację projektu zgodnie z zasadą DNSH, które wynikają z zakresu rzeczowego realizacji przedsięwzięcia i sytuacji zastanej oraz przepisów polskiego prawa w tym zakresie.

## Slide 8: Zasada DNSH - kompleksowa modernizacja energetyczna w budynkach
Realizacja projektu zgodnie z zasadą DNSH cd.
Aby projekt był zgodny z zasadą DNSH w obszarze klimatu, nie może on prowadzić do znaczących emisji gazów cieplarnianych
Dla działalności energetycznych (w tym wytwarzania ciepła z gazu), przyjęto próg emisji CO₂, przy którym działalność nie wyrządza znaczącej szkody (DNSH) dla celu łagodzenia zmian klimatu:
DNSH: ≤ 270 g CO₂e/kWh

## Slide 9: Zasada DNSH - kompleksowa modernizacja energetyczna w budynkach
Realizacja projektu zgodnie z zasadą DNSH cd.
Koszty związane z realizacją projektu zgodnie z zasadą DNSH zalicza się do kosztów kwalifikowanych.
Należy mieć na uwadze, że na etapie realizacji projektu, od przygotowania inwestycji, aż po jej rozliczenie, sposoby wdrażania zasad DNSH, będą monitorowane i weryfikowane. Przynajmniej na etapie przygotowania przedsięwzięcia oraz na etapie rozliczenia przedsięwzięcia, niezbędne będzie wykonanie „Raportu Otwarcia/Raportu Końcowego”, opisującego sposób planowania, wdrażania, realizacji, monitorowania i rozliczania inwestycji zgodnie z wytycznymi DNSH.

## Slide 10: Zasada DNSH - kompleksowa modernizacja energetyczna w budynkach
Tabela 4. Propozycja uproszczonego sprawozdania potwierdzającego realizację przedsięwzięcia zgodnie z zasadami DNSH.
4.1 Działania na etapie przygotowania przedsięwziecia (opracowanie dokumentacji technicznej, opracowanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy prac itp.).
W dokumentacji przetargowej zostanie zawarty wymóg dla wykonawcy robót, aby prace modernizacyjne były realizowane zgodnie z zasadą DNSH, w szczególności aby uwzględniono realizację działań na rzecz maksymalizacji wskaźnika (wagowo) odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne wytworzonych na placu budowy, możliwych do ponownego użycia, recyklingu i innego odzysku materiałów, uwzględniając lokalne możliwości w tym zakresie jak również rodzaj i charakter danego projektu oraz aby odpowiednio dobrano technologie, materiały i urządzenia mając na celu zachowanie zasady DNSH.

## Slide 11: Zasada DNSH - kompleksowa modernizacja energetyczna w budynkach
Tabela 4. Propozycja uproszczonego sprawozdania potwierdzającego realizację przedsięwzięcia zgodnie z zasadami DNSH cd.
4.1 Działania na etapie przygotowania przedsięwziecia (opracowanie dokumentajcji technicznej, opracowanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy prac itp.) cd.
Przed rozpoczęciem inwestycji zostaną wykonane następujące działania:
sporządzenie wykazu odpadów, które mogą powstać w związku z realizacją termomodernizacji budynku;
opracowanie Audytu przedrozbiórkowego, mającego na celu analizę jakościową i ilościową strumieni odpadów oraz określenie możliwości ich zagospodarowania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i Protokołem UE, dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki.
Na etapie przygotowania przedsięwzięcia oraz na etapie rozliczenia przedsięwzięcia, wykonany zostanie „Raport Otwarcia”, opisujący sposób planowania, wdrażania, realizacji, monitorowania i rozliczania inwestycji zgodnie z wytycznymi DNSH.

## Slide 12: Zasada DNSH - kompleksowa modernizacja energetyczna w budynkach
Tabela 4. Propozycja uproszczonego sprawozdania potwierdzającego realizację przedsięwzięcia zgodnie z zasadami DNSH cd.
4.2 Działania na etapie realizacji prac (nadzór nad działaniami Wykonawcy, sposób raportowania i przechowywania dokumentacji potwierdzającej realizację Przedsięwzięcia zgodnie z zasadami DNSH itp.).
Na etapie realizacji przedsięwzięcia Wnioskodawca będzie na bieżąco monitorował, czy projekt jest wdrażany zgodnie z zasadą DNSH.
W celu zmniejszenia emisji hałasu związanego z pracami budowlanym planuje się wykonywanie prac budowlanych wyłącznie w porze dziennej, czas pracy maszyn na biegu jałowym będzie ograniczony do minimum. Maszyny i urządzenia o niskiej emisji hałasu będą w dobrym stanie technicznym oraz będą posiadać sprawne tłumiki akustyczne.
W celu ograniczenia emisji pyłów planuje się zastosowanie odpowiednich środków technicznych, takich jak osłony przeciwpyłowe, odkurzacze przemysłowe.

## Slide 13: Zasada DNSH - kompleksowa modernizacja energetyczna w budynkach
Tabela 4. Propozycja uproszczonego sprawozdania potwierdzającego realizację przedsięwzięcia zgodnie z zasadami DNSH cd.
4.3 Potwierdzenie realizacji Przedsięwzięcia zgodnie z zasadami DNSH po zakończeniu realizacji Przedsięwzięcia (np.: dostępne raporty, wykonana dokumentacja, sposób przechowywania, osoba do kontaktu, itp.).
Dokumenty potwierdzające zgodność projektu z zasadą DNSH na etapie realizacji inwestycji
dokumentacja/raporty ilości odpadów wytworzonych na budowie, w tym ilości skierowanych do recyklingu i ponownego użycia,
dokumentacja fotograficzna,
wpisy przez osobę uprawnioną do Dziennika budowy,
umowy z Wykonawcami wraz z wszelkimi ewentualnymi zmianami dot. zakresu rzeczowego na etapie realizacji.
Na etapie rozliczenia przedsięwzięcia wykonany zostanie „Raport Końcowy”, opisujący sposób wdrażania, realizacji, monitorowania i rozliczania inwestycji zgodnie z wytycznymi DNSH wraz z wykazem dokumentów zgromadzonych w celu potwierdzenia zrealizowania projektu zgodnie z zasadą DNSH.

## Slide 14: Zasada DNSH
Realizacja projektu zgodnie z zasadą DNSH
Przed rozpoczęciem inwestycji termomodernizacyjnej, współfinansowanej ze środków europejskich, wskazane jest zapoznanie się z opracowaniem: „Zgodność przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, z zasadą „nie czyń znaczącej szkody” - zasadą DNSH - PODRĘCZNIK DLA BENEFICJENTA” oraz z Analizą spełniania zasady „nie czyń poważnej szkody” (DNSH), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) nr 2020/852 dla projektu dokumentu pn. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, dostępnych na stronach:
https://www.gov.pl/web/planodbudowy/dnsh2
oraz
https://www.pois.gov.pl/media/108045/ocena_DNSH_FEnIKS_2021-2027.pdf

## Slide 15: Dziękujemy za uwagę.
Zapraszamy na stronę:
www.gov.pl/web/nfosigw/fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-i-srodowisko