| Pieczęć firmowa | KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- | --- |

Składając ofertę w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Remont sieci teleinformatycznej w siedzibie Rejonu Głogów

oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

| Lp. | OPIS | Jedn. Obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie tras kablowych w korytach systemowych wraz z mocowaniem, akcesoriami, narożnikami, łącznikami i materiałami pomocniczymi. | Kpl | 1 |  |  |
| 2. | Ułożenie nowego okablowania strukturalnego LAN wraz z materiałami pomocniczymi | Kpl | 1 |  |  |
| 3. | Montaż i zakończenie punktów LAN RJ45 kat. 6, opis punktów, osprzęt końcowy. | Kpl | 1 |  |  |
| 4. | Montaż patch paneli kat. 6, organizacja i zakończenie kabli po stronie punktu dystrybucyjnego. | Kpl | 1 |  |  |
| 5. | Patchcordy kat. 6 do stanowisk i punktu dystrybucyjnego. | Kpl | 1 |  |  |
| 6. | Oznaczenie punktów, numeracja, wykonanie dokumentacji powykonawczej. | Kpl | 1 |  |  |
| 7. | Pomiary i certyfikacja torów LAN. | Kpl | 1 |  |  |
| 8. | Wykonanie instalacji elektrycznej DATA 230V, ułożenie przewodów, podłączenie i materiały pomocnicze. | Kpl | 1 |  |  |
| 9. | montaż gniazd elektrycznych DATA 230V wraz z osprzętem (minimum 3 na jedno stanowisko) | Szt. | 60 |  |  |
| 10. | Zabezpieczenie obwodów DATA w rozdzielnicy, aparatura zabezpieczająca, podłączenie. | Kpl | 1 |  |  |
| 11. | Próby, sprawdzenia i pomiary elektryczne instalacji DATA. | Kpl | 1 |  |  |
| 12. | Konfiguracja sieci, opis portów, podstawowa konfiguracja urządzeń, ewentualnie VLAN | Kpl | 1 |  |  |
| 13. | Prace przygotowawcze (Inwentaryzacja, trasowanie, organizacja prac i uzgodnienie przebiegu instalacji) | Kpl | 1 |  |  |
| 14. | Prace wykończeniowe i porządkowe | Kpl | 1 |  |  |
| Wartość netto |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23% |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto |  |  |  |  |  |

Słownie złotych brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..UWAGA:

Tabelę wypełniać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cena ofertowa obejmuje zakres zgodny z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ).