Opis przedmiotu zamówienia

dot. zamówienia publicznego pn.  „ Remont drogi leśnej w ciągu drogi ppoż nr 41 w leśnictwie Kubryk i Dziewiętlin ”

- Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane z zakresu naprawy dróg leśnych w technologii tłuczniowej na leśnej drodze w ciągu drogi ppoż. nr 41 na terenie leśnictw Kubryk ( około 900 m )  i Dziewiętlin ( około 1100 m ) . Drogi są w złym stanie technicznym poprzez liczne ubytki i zagłębienia. Prace remontowe będą polegać na odcinkowej naprawie zniszczonych fragmentów :

- mechaniczne wyrównanie drogi

- mechaniczne zagęszczenie luźnego urobku z wyrównania

- wykonanie warstwy dolnej drogi z kruszywa wraz z zagęszczeniem

- wykonanie warstwy górnej drogi  z kruszywa wraz zagęszczeniem

- frakcja kruszywa 0-31 mm plus miał, w przypadku większych ubytków należy

zastosować kruszywo 0-63 mm

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia opisany w przedmiarze robót , ze względu na

specyfikę końcowe rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym ( wynagrodzenie

kosztorysowe ).

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na:

  - czynności wykonywane przez operatorów maszyn i urządzeń podczas, wykonywania wszelkich robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia;

  - wszelkie czynności przewidziane do wykonywania ręcznego związane z realizacją przedmiotu zamówienia;

jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).

- Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia stanowi poglądowa mapka z lokalizacją robót.