Zakres wykonywanych badań przez Pracownię Higieny Komunalnej

Badania fizykochemiczne, sensoryczne wody:

| Badany obiekt | Badane cechy | # Metodyka badawcza |
| --- | --- | --- |
| Woda/ woda do spożycia | mętność (A) barwa (A) zapach/ smak odczyn (A) przewodność elektryczna właściwa (A) jon amonowy (A) azotany (A) azotyny (A) mangan (A) żelazo (A) | PN-EN ISO 7027:2016-09 PN-EN ISO 7887:2012, Ap1: 2015 PN- EN 1622:2006 PN-EN ISO 10523:2012 PN-EN 27888:1999 PN-C-04576-4:1994 PN-82/C-04576/08 PN-EN 26777:1999 PN-92/C-04590/03 PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 |

Badania mikrobiologiczne wody:

| Badany obiekt | Badane cechy | Metodyka badawcza |
| --- | --- | --- |
| Woda/ woda do spożycia | Liczba bakterii grupy coli (A) Liczba Escherichia coli (A) | PN-EN ISO 9308–1:2014-12+A1:2017-04 |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ˚ C (A) Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 ˚ C | PN-EN ISO 6222: 2004 |
|  | Liczba enterokoków kałowych (A) | PN-EN ISO 7899-2:2004 |

Oznaczenie: (A) – metoda akredytowana przez PCA,

▪ badanie wykonywane poza obszarem regulowanym prawnie

Laboratorium akredytowane zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02