OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiotem zamówienia publicznego jest zaprojektowanie oraz wykonanie remontu łazienki i pomieszczenia WC, przedstawienie ogólnego kosztorysu i planu robót w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Węgrowie przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3. 
Zakres przedmiotowy:
- demontaż starej armatury sanitarnej,
- demontaż istniejącej stolarki drzwi wewnętrznych wraz z futrynami,
- skucie płytek podłogowych i demontaż płytek ceramicznych na ścianach,
- uzupełnienie ubytków w suficie i położenie gładzi szpachlowej (lub wykonanie sufitu 
  podwieszanego),
- prace hydrauliczne związane z umocowaniem nowej armatury sanitarnej,
- położenie nowych płytek ceramicznych na ścianach i podłodze,
- zamontowanie nowych drzwi wewnętrznych,
- prace elektryczne, w tym wymiana oświetlenia, przełączników i gniazdek elektrycznych,
- zamontowanie lustra, dozowników na mydło w płynie, pojemników na ręczniki papierowe Z-Z,
- inne drobne prace wykończeniowe wpływające na estetykę pomieszczeń.
Wszystkie prace wykonywane podczas remontu powinny być wykonane z należytą starannością                    i zasadami wiedzy technicznej. Materiały wykorzystywane muszą posiadać stosowne certyfikaty i atesty dopuszczające je stosowania w budownictwie. Prace remontowe będą odbywały się w funkcjonującym obiekcie użyteczności publicznej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do15.00.