## STRONA 1
Zał. nr 1 do SWZ
| (pieczęć firmowa) | (miejscowość i data)
FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do głoszenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................… (nazwa i adres Wykonawcy, NIP, REGON)
......................................................................................................................................................................................................… imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
dane kontaktowe:
.….................................................................................….........................…............................................ Telefon , FAX
…...............................................................................…..............................…............................................ E-mail
przedstawia ofertę na:„Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, materiałów mikrobiologicznych i laboratoryjnych materiałów pomocniczych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie” zobowiązuje się dostarczyć w/w przedmiot zamówienia dotyczący całości * lub zgodnie z możliwością złożenia ofert częściowych zobowiązuje się dostarczyć pakiet Nr 1*, pakiet Nr 2*, pakiet Nr 3*, pakiet Nr 4*, pakiet Nr 5*, pakiet Nr 6*, pakiet Nr 7*,pakiet Nr 8* zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i pozostałymi wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
* niepotrzebne skreślić
Pakiet nr 1 Odczynniki chemiczne i wzorce do innych specyficznych oznaczeń Cena przedmiotu zamówienia w złotych polskich wynosi :................................................................................................................... słownie: .............................................................................................................. w tym podatek VAT: .................................................................... Termin dostawy wynosi :……………………………dni kalendarzowych
Pakiet nr 2 Materiały jednorazowego użytku, pomocnicze materiały laboratoryjne Cena przedmiotu zamówienia w złotych polskich wynosi :...................................................................................................................... słownie: ..............................................................................................................w tym podatek VAT: .................................................................... Termin dostawy wynosi :……………………………dni kalendarzowych
Pakiet nr 3 Lateksy Cena przedmiotu zamówienia w złotych polskich wynosi :...................................................................................................................... słownie: ...........................................................................................................…w tym podatek VAT: .................................................................... Termin dostawy wynosi :……………………………dni kalendarzowych
Pakiet nr 4 Wzorce do analiz, materiały odniesienia Cena przedmiotu zamówienia w złotych polskich wynosi :...................................................................................................................... słownie: ..............................................................................................................w tym podatek VAT: .................................................................... Termin dostawy wynosi :……………………………dni kalendarzowych
Pakiet nr 5 Odczynniki do PCR Cena przedmiotu zamówienia w złotych polskich wynosi :...................................................................................................................... słownie: ..............................................................................................................w tym podatek VAT: .................................................................... Termin dostawy wynosi :……………………………dni kalendarzowych
Pakiet nr 6 Testy immunologiczne 1 Cena przedmiotu zamówienia w złotych polskich wynosi :...................................................................................................................... słownie: ..............................................................................................................w tym podatek VAT: .................................................................... Termin dostawy wynosi :……………………………dni kalendarzowych
Pakiet nr 7 Testy immunologiczne 2 Cena przedmiotu zamówienia w złotych polskich wynosi :...................................................................................................................… słownie: ..............................................................................................................w tym podatek VAT: .................................................................... Termin dostawy wynosi :……………………………dni kalendarzowych
Pakiet nr 8 Testy do aparatu mini- Vidas, materiały pomocnicze Cena przedmiotu zamówienia w złotych polskich wynosi :...................................................................................................................... słownie: ..............................................................................................................w tym podatek VAT: .................................................................... Termin dostawy wynosi :……………………………dni kalendarzowych
UWAGA: minimalny termin dostawy to 5 dni kalendarzowych a maksymalny termin dostawy to 14 dni, oferta nie może być opatrzona terminem dostawy innym niż z tego zakresu, gdyż będzie niezgodna z SWZ.
1.Przedmiot zamówienia- oferowany (dane szczegółowe, nazwa, numer katalogowy, producent) oraz ceny (jednostkowe oraz za cały Pakiet).

## PAKIET 1
Pakiet nr 1 Odczynniki chemiczne i wzorce do innych specyficznych oznaczeń
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość op. zam. | Cena netto [zł] | VAT % | Cena brutto[zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
1 | Aceton cz.d.a. zawartość nie mniej niż 99,5% | 1 l | 5
2 | Aceton do HPLC | 2,5 l. | 2
3 | Acetonitryl do HPLC | 2,5 l | 1
4 | Amoniak 25% cz.d.a | 1 l. | 1
5 | Cykloheksan do HPLC(zaw. min. 99,5%) UV transmisja (1 cm, woda)250 nm- min. 99% 240 nm- min. 98% 230 nm- min. 95% 220 nm- min. 80% | 2,5 l. | 1
6 | Cyny (II)chlorek 2.hydrat cz.d.a zaw. Min. 99%. 2/3 terminu ważności | 100g | 2
7 | Etylu octan do analizy pestycydów zaw. min. 99,8% | 2,5 l | 2
8 | Guma arabska cz. (proszek) straty po suszeniu max. 15,0%; popiół całkowity max. 4%; substy. nierozpuszczone w rozc. HCl max. 0,5% | 100g | 1
9 | Etylowy alkohol 96% czda ZawartoB11:B91ść alkoholu etylowego % (V/V) min. 96 Gęstość (20°C) g/ml max. 0,808 Współczynnik załamania światła (20°C) max. 1,364 Kwasy (j. CH3COOH) % max. 0,002 Aldehydy (j. CH3CHO) % max. 0,0005 Metanol % max. 0,05 Alkohole wyższe (j. alkohol amylowy) % max. 0,001 Pozostałość po odparowaniu % max. 0,001 Zanieczyszczenia organiczne % max. 0,2 Metale ciężkie (j. Pb) % max. 0,0001 | 500 ml | 3
10 | Kwas azotowy cz.d.a - min. 65%, - zawartość As max 0,00001%, - zawartość Pb max 0,0001% | 1 l | 5
11 | Parafina ciekła cz.d.a do celów mikrobiologicznych | 800 g | 1
12 | Kwas cytrynowy 1 hydrat cz.d.a | 250 g | 2
13 | Kwas solny 35% Spektralnie czysty Zawartość: Arsenu(As) max. - 0,1 ppm Ołowiu (Pb)- max. - 20 ppb Termin ważnośći: listopad 2022 Swiadectwo kontroli jakości z podaną zawarością metali wymienionych w specyfikacji | 1 L | 2
14 | Kwas ortofosforowy cz.d.a 85% | 1l | 1
15 | Odczynnik Nesslera | 250 ml | 1
16 | Potasu wodorotlenek cz.d.a | 500 g | 1
17 | di-sodu wersenian 0,01 mol/l roztwór mianowany; wymagania: stęż. 0,01mol/l +- 2% w 20 C, wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz, świadectwo jakości, mający odniesienie do wzorca NIST i/lub certyfikowany zgodnie z ISO 17034 i ISO / IEC 17025 | 1l | 1
18 | Ammonium pyrrolidinedithiocarbamate cz.d. a większe lub równe 98%(NT) | 25g | 6
19 | AOCS Low Erucic Rapessed Oil. Mieszanina estrów metylowych kwasów tłuszczowych w oleju rzepakowym. Zawierająca 11 estrów, w tym ester metylowy kwasu erukowego w ilości 5% wagowych. Wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034:2017-03. Certyfikat Analizy CRM z podaną: 1. Czystością każdego estru kwasu 2. Zawartością w [%] wagowych każdego z kwasów. Kalibracja wagowa odniesiona do NIST. 3 Stężenie analityczne każdego kwasu w [ %] wagowych wraz z podanym odchyleniem standardowym. Termin ważnośći: marzec 2022 | 100 mg | 1
20 | Acetamid 99% CAS 60-35-5 | op x 25 g | 1
21 | Acetamid 99% CAS 60-35-5 | 100 g | 1
22 | Acesulfam K czysta substancja, zawartość nie mniej niż 99,5% materiał odniesienia wyprodukowany przez akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 producenta + świadectwo wzorcowania zapewniające spójność pomiarową + aktualna karta charakterystyki w wersji papierowej. Termin ważności: co najmniej 2/3 terminu ważności | 500 mg | 1
23 | Akroleina – DNPH 1000 ug / ml w acetonitrylu | 1 ml | 1
24 | Aldehyd glutarowy-2-3-DNPH 1—ug/ml w acetonitrylu | 1ml | 1
25 | Czerwień fenolowa, phenol - red solution 0,5 % | 100 ml | 1
26 | Bufor B- PER II , bacterial protein extraction reagent | 250 ml | 1
27 | Fenol wzorzec analityczny PESTANAL wzorzec do chromatografii gazowej, czysta substancja; wyprodukowany przez akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 producenta + świadectwo wzorcowania zapewniające spójność pomiarową + aktualna karta charakterystyki w wersji papierowej. Termin ważności: co najmniej 2/3 terminu ważności | 0,5 g | 1
28 | Naftalen, czysta substancja, zawartość nie mniej niż 99,5%: materiał odniesienia wyprodukowany przez akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 producenta + świadectwo wzorcowania zapewniające spójność pomiarową + aktualna karta charakterystyki w wersji papierowej. Termin ważności: co najmniej 2/3 terminu ważności | 1 g | 1
29 | Sacharyna wzorzec do GC Czystość ≥ 99,5% Wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034:2017-03. Certyfikat Analizy z podaną czystością wraz z niepewnością. Aktualna karta charakterystyki w wersji papierowej. Termin ważnośći: maj 2022 | 1 gram | 1
30 | Bromek potasu do IR – puder zawartość: >+99.0% absorbancja: =<0,15 (woda:3250-3750/ 1620-1640 1/cm); =< 0,004( CH- związki:2750-3100 1/cm); =< 0,015 (pozostałe: 420-4000 1/cm) | op. x 100g | 1
31 | Cynk metaliczny | 250 g | 1
32 | 1-Naphthyl phosphate, monosodium salt monohydrate | op x 5g | 1
33 | Fast Blue B Salt – Dry content ~95% | op x 10g | 1
34 | DL Lysin monohydrochlorid cz. | 50 g | 1
35 | Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate (MW=416.16) 98,5-102% | 100g | 2
36 | di-Magnezowo-sodowa sól EDTA 4hydrat (EDTA-Na2Mg) do kompleksometrii >98.5%, EDTAdisodium magnesium salt tetrahydrate, | 100g | 1
37 | Potatssium thiosulfate ?95%, CAS Number: 10294-66-3 | 100 g | 1
38 | Akroleina-DNPH 1000 ug/ml w acetonitrylu; termin ważności: co najmniej 1 rok od dostawy, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia- norma ISO 17034, ISO 17025 | 1 ml | 1
39 | Fumonisin B1 solution 50 μg/mL in acetonitrile: water | 1 ml | 1
40 | Fumonisin B2 solution 50 μg/mL in acetonitrile: water | 1 ml | 1
41 | Indoor Air Standard | 1ml | 1
42 | Barwnik do wizualizacji kwasów nukleinowych w żelach elektroforetycznych Syngen GreenDNA Gel Stain | op./1ml | 1
43 | N,N'-(Methylenediphenyle)bis {4-(2-pyridinyl)-1-piperazinecarbo- xamide}(derivative of 4,4'-MDIP) 1000 ug/ml w DMSO | 1 ml | 1
44 | Formaldehyde IC Standard 1000 μg/ml In water | 100 ml | 1
45 | Fenol do ekstrakcji kwasów nukleinowych | 100 ml | 1
46 | Kwas azotowy min. 32% Suprapure do ozn. As; termin ważności: co najmniej 2/3 terminu ważności + certyfikat/świadectwo jakości + aktualna karta charakterystyki w wersji papierowej | 1 l | 1
47 | Kwas solny Trace select; termin ważności: co najmniej 2/3 terminu ważności + certyfikat/świadectwo jakości + aktualna karta charakterystyki w wersji papierowej | 1l | 3
48 | Disiarczek węgla, czystość ≥ 99,9 % | 25 ml | 1
49 | Dwusiarczek węgla cz d a niska zaw benzenu max zaw benzenu 1 ppm: termin ważności: co najmniej 2/3 terminu ważności + certyfikat/świadectwo jakości + aktualna karta charakterystyki w wersji papierowej | 1 l | 8
50 | Lantanu chlorek (III) chlorek 7 hydrat cz.d.a. min.99,0% termin ważności: co najmniej 2/3 terminu ważności + certyfikat/świadectwo jakości + aktualna karta charakterystyki w wersji papierowej | op a 100g | 4
51 | Methannesulfonic acid ≥ 99,5%; do przygotowania eluentu do oznaczania kationów metodą chromatografii jonowej | 250ml | 1
52 | OWO roztwór wzorcowy - TOC 100 mg/l, Calibration Standard, spełnienie wymagań ISO 17034 oraz ISO 17025 | 500 ml | 1
53 | Roztwór certyfikowany NaOH 50% do przygotowania eluentu dla IC; Sodium Hydroxide Solution certyfied; zawierajacy ammonium Hydrox. <0,010%; carbonate 0,06%; chloride<0,005%; heavy metals<0,001%; iron<5ppm; nitrogen compounds<5ppm;phosphate<5ppm; potassium<0,003%; silica<0,01%; sulfate<0,002% | 500ml | 1
54 | Roztwór buforowy pH 4,0 w temp 25 C; spełnienie wymagań ISO 17034 oraz ISO 17025 | 500 ml | 2
55 | Roztwór buforowy pH 7,00 w temp 25 C; spełnienie wymagań ISO 17034 oraz ISO 17025 | 500 ml | 2
56 | Roztwór buforowy pH 10 w temp 25 C; spełnienie wymagań ISO 17034 oraz ISO 17025 | 500 ml | 2
57 | Poliwolframian sodu Na6O39w12*H2O granulat SPT2 lub równoważny | 1 kg | 2
58 | Sodu borowodorek for the determination of hydride formers by AAS; termin ważności: co najmniej 2/3 terminu ważności + certyfikat/świadectwo jakości + aktualna karta charakterystyki w wersji papierowej | 25 g | 1
59 | Sulfanilamid min. 99 %. 2/3 terminu ważności | op x 100 g | 1
60 | Telluryn potasu | 10 g | 1
61 | Wzorzec mętności 1 NTU Turbidity Standard 1 NTU (Formazin), spełnienie wymagań ISO 17034 oraz ISO 17025 | 500 ml | 1
62 | Wzorzec barwy Color 500 mg Pt-Co/l , spełnienie wymagań ISO 17034 oraz ISO 17025; | 500 ml | 3
63 | Wzorzec barwy wody 500 mgPt/l, Color 500Pt-Co Units Calibration Standard | 100 ml | 1
64 | Wzorzec mętności Turbidity 100 NTU, formazynowy, Calibration Standard Formazin, Certified Reference Material | 100 ml | 1
65 | Acetonitryl LC-MS LiChrolsolv czystość (GC) >99,9% pozostalości po odparowaniu ≤ 0,0001% wolne kwasy (jako CH3COOH)≤ 0,0001 meq/g wolne zasady (jako NH3) ≤ 0,0002 meq/g zawartość wody (KF) ≤ 0.01 % szum w gradiencie (210 nm) ≤ 1 mAU szum w gradiencie (254 nm) ≤ 0,5 mAU Transmisja w 195 nm ≥ 85 % Fluorescencja (chinina) w 254 nm ≤ 1 ppb Fluorescencja (chinina) w 365 nm ≤ 0,5 ppb Zawartość jonów (nie więcej niż) Sód - 50 ppb Potas - 5 ppb Magnez - 10 ppb Glin - 10 ppb Intensywność pików tła w oparciu o rezerpinę (APCI/ESI pozytywny) - 2 ppb Intensywność pików tła w oparciu o rezerpinę (APCI/ESI negatywny) - 20 ppb filtrowany przez filtr 0,2 mikrona Ze względu na wykonaną walidację i sprawdzenie stabilności parametrów metody na tym odczynniku konieczny jest zakup zgodny ze wszystkimi w/w parametrami nie wymagający dodatkowego oczyszczania przed użyciem. | 2,5 l | 20
66 | Woda do chromatografii LiChrosolv TOC ≤ 30 ppb pozostałości po odparowaniu ≤ 0,0005% szum w gradiencie (210 nm) ≤ 5 mAU szum w gradiencie (254 nm) ≤ 0,5 mAU Zawartość jonów (nie więcej niż) Sód - 200 ppb Potas - 10 ppb Magnez - 20 ppb Glin - 10 ppb Chlorki - 10 ppb Azotany - 10 ppb Fosforany - 10 ppb Siarczany - 10 ppb Intensywność pików tła w oparciu o rezerpinę (APCI/ESI pozytywny) - 1 ppb Intensywność pików tła w oparciu o rezerpinę (APCI/ESI negatywny) - 20 ppb filtrowany przez filtr 0,2 mikrona Ze względu na wykonaną walidację i sprawdzenie stabilności parametrów metody na tym odczynniku konieczny jest zakup zgodny ze wszystkimi w/w parametrami nie wymagający dodatkowego oczyszczania przed użyciem. | 2,5 l | 20
67 | Lantanu (III) chlorek 7-wodny | 100g | 2
68 | Bor roztwór wzorcowy do ICP, 1000 mg/l, certyfikat zgodność z 17034 , termin ważn min 2 lata | 100ml | 1
69 | Bar roztwór wzorcowy do ICP, 1000 mg/l, certyfikat zgodność z 17034 , termin ważn min 2 lata | 100ml | 1
70 | Lit roztwór wzorcowy do ICP, 1000 mg/l, certyfikat zgodność z 17034 , termin ważn min 2 lata | 100 ml | 1
71 | Itr roztwór wzorcowy do ICP, 1000 mg/l, certyfikat zgodność z 17034 , termin ważn min 2 lata | 100 ml | 1
72 | Prazeodym roztwór wzorcowy do ICP, 1000 mg/l, certyfikat zgodność z 17034 , termin ważn min 2 lata | 100ml | 1
73 | Wrzorzec pH 1,68 (szczawianowy); materiał odniesienia wyprodukowany przez akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 producenta + świadectwo wzorcowania zapewniające spójność pomiarową + aktualna karta charakterystyki w wersji papierowej. Termin ważności: co najmniej 2/3 terminu ważności | 100 ml | 1
74 | Wzorzec pH ftalanowy 4,01 przeznaczony do wzorcowania pehametrów. Niepewność rozszerzona w temp.25°C±0,05°Cdla pH 4,01 wynosi 0,01.Zależność pH wzorca od temperatury w zakresie0-95°C | 100 ml | 3
75 | Wzorzec pH fosforanowy 6,86±0,01 , wyprodukowany przez akredytowanego wg PN-EN ISO 17034:2017 producenta/akredytowane laboratorium wzorcujące + świadectwo wzorcowania zapewniające spójność pomiarową + aktualna karta charakterystyki w wersji papierowej. Termin ważności: co najmniej 2/3 terminu ważności | 100 ml | 2
76 | Wzorzec pH fosforanowy pH 7,00 przeznaczony do wzorcowania pehametrów. Niepewność rozszerzona w temp.25°C±0,05°Cdla pH 4,00 wynosi 0,01.Zależność pH wzorca od temperatury w zakresie0-40°C | 100 ml | 3
77 | Wrzorzec pH 10,01 (weglanowy ); materiał odniesienia wyprodukowany przez akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 producenta + świadectwo wzorcowania zapewniające spójność pomiarową + aktualna karta charakterystyki w wersji papierowej. Termin ważności: co najmniej 2/3 terminu ważności | 250 ml | 3
78 | Wzorzec pH=10,00 w 20ºC zgodny z DA-06, z odniesieniem do ISO 17034, ISO/IEC 17025, ISO Guide 34 seria inna niż 723195 | 1000 ml | 1
79 | Wzorzec pH=7,00 w 20ºC zgodny z DA-06, z odniesieniem do ISO 17034, ISO/IEC 17025, ISO Guide 34 | 1000 ml | 1
80 | Wzorzec jonów siarczanowych do chromatografii jonowej, stężenie 1mg/ml,odniesienie do NIST, spełnienie wymagań ISO 17025 lub ISO Guide 34 | opak 100 ml | 1
81 | Certyfikowany materiał referencyjny siarczki w wodzie, odniesienie do NIST, spełnienie wymagań ISO 17025 lub ISO Guide 34, stężenie 6-7 mg/L | op x 20 ml | 2
82 | CRM Cyjanki ogólne dla wody do picia w zakresie 1-100 µg/l, z dołączonym certyfikatem jakości (z określoną zawartością, niepewnością, numerem serii, datą ważności określonego produktu), producent spełniający wymagania DA 06 wyd.7 z 20.04.2020 ( wyprodukowany przez NMI i zarejestrowany w bazie BIPM KCDB , akredytowany producent materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034), z terminem ważności co najmniej rok od daty dostarczenia. | op | 1
83 | CRM - środki ochrony roślin, herbicydy - dla wody do picia ( zawierające związki takie jak: metoksuron,symazyna, chlorotoluron, atrazyna, izoproturon, propazyna, linuron,metolachlor - w całości lub częściowo), w zakresie 40-400 µg/l, z dołączonym certyfikatem jakości producent spełniający wymagania DA 06 wyd.7 z 20.04.2020 ( wyprodukowany przez NMI i zarejestrowany w bazie BIPM KCDB , akredytowany producent materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034) z terminem ważności co najmniej rok od daty dostarczenia. | Op 2 ml | 1
84 | CRM WWA dla wody do picia ( zawierające związki: benzo(a) piren, benzo(b) fluoroanten, benzeno(k) fluoroanten, benzeno (g,h,i) perylen, indeno(1,2,3-cd piren), w zakresie 1-10 µg/l, z dołączonym certyfikatem, jakości, spełniający wymagania DA 06 wyd.7 z 20.04.2020 ( wyprodukowany przez NMI i zarejestrowany w bazie BIPM KCDB , akredytowany producent materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034), z terminem ważności co najmniej rok od daty dostarczenia. | op 2ml | 1
85 | CRM Barwa dla wody do picia 5mg/l z dołączonym certyfikatem jakości (z określoną zawartością, niepewnością, numerem serii, datą ważności określonego produktu), producent spełniający wymagania DA 06 wyd.7 z 20.04.2020 ( wyprodukowany przez NMI i zarejestrowany w bazie BIPM KCDB , akredytowany producent materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034), z terminem ważności co najmniej rok od daty dostarczenia. | op | 1
86 | CRM Barwa dla wody do picia 15 mg/l z dołączonym certyfikatem, świadectwem jakości (z określoną zawartością, niepewnością, numerem serii, datą ważności określonego produktu), producent spełniający wymagania DA 06 wyd.7 z 20.04.2020 ( wyprodukowany przez NMI i zarejestrowany w bazie BIPM KCDB , akredytowany producent materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034), z terminem ważności co najmniej rok od daty dostarczenia. | op | 1
87 | CRM Rtęć dla wody do picia w zakresie NISKIM: 0,1-1,2 µg/l, z dołączonym, świadectwem jakości (z określoną zawartością, niepewnością, numerem serii, datą ważności określonego produktu), producent spełniający wymagania DA 06 wyd.7 z 20.04.2020 ( wyprodukowany przez NMI i zarejestrowany w bazie BIPM KCDB , akredytowany producent materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034), z terminem ważności co najmniej rok od daty dostarczenia. | 1 op | 1
88 | CRM Matrix:Soft Drink T03160QC Certfikowane parametry: sacharyna, kwas bezoesowy, kwas sorbowy | 150 ml | 1
89 | CRM Matrix: Jam T20171QC Certfikowane parametry: kwas bezoesowy, kwas sorbowy | 70 gram | 1
90 | (±)-Geosmin solution, certified reference material, 100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, z dołączonym certyfikatem jakości, akredytowany producent materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034), z terminem ważności co najmniej rok od daty dostarczenia. | ampułka | 1
91 | 2-Methylisoborneol solution, certified reference material, 100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL z dołączonym certyfikatem jakości, akredytowany producent materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034), z terminem ważności co najmniej rok od daty dostarczenia. | ampułka | 1
92 | 2,4-D d3 (deuterowany wzorzec wewnętrzny: 2,4-Dichlorophenoxy-d3)acetic acid, 2,4-D-d3 ), termin ważności: co najmniej 2 lata od dostawy, certyfikat jakości potwierdzający | 5 mg | 1
93 | PCR grade water | 6 x 5 ml | 3
94 | QCM – 105 - QualityCheck Volatile Halocarbons Sample – materiał certyfikowany | 2 ml | 1
RAZEM

## PAKIET 2
Pakiet nr 2 Materiały jednorazowego użytku, pomocnicze materiały laboratoryjne
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość zam. op. | Cena netto [zł] | VAT % | Cena brutto[zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
1 | Amplirun Papillomavirus type 18 DNA Control | 1 | 1
2 | Amplirun Total FLuA/FluB/RSV control (swab) | 1 | 1
3 | Chusteczki bezpyłowe KIMTECH Science | op. x 280szt. | 5
4 | Ezy jednorazowego użytku radiosterylne poj. oczka 10 ul | op. x 20 szt | 100
5 | Ezy jednorazowego użytku radiosterylne poj. oczka 1 ul | op. x 20 szt | 100
6 | Końcówki do pipet autom. odpowiednich do firmy Brand o poj. 2-200 μl | op.x 1000 szt | 3
7 | Końcówki z filtrem o poj.100-1000 µl do pipety automatycznej Brand Transferpette 100-1000 µl | op x 1000 szt | 1
8 | Końcówki do pipetowania 10 ul bezbarwne do pipety HTL | op. x 1000 szt. | 1
9 | Końcówki o poj.0,5- 20 μl do pipet automatycznych firmy Eppendorff | op.x 1000 szt | 1
10 | Podłoże Kliglera – podłoże sypkie, różnicujące do identyfikacji Enterobacteriaceae na podstawie fermentacji cukrów i produkcji siarkowodoru. Skład na 1 litr: wyciąg mięsny 3g, ekstrakt drożdżowy 3g, pepton 20g, chlorek sodu 5g, laktoza 10g, glukoza 1g, cytrynian żelaza 0,3g, tiosiarczan sodu 0,3g, czerwień fenolowa 0,05g, agar 12g.pH 7,4 ±0,2. Warunki przechowywania podłoża 10-30oC. Termin ważności gotowego podłoża 4 tygodni. | op. x 500g | 1
11 | Malt Extract Agar | 500 g. | 1
12 | Podłoże Salmonella Shigella Agar – sypkie podłoże różnicujące, selektywne przeznaczone do izolacji Salmonella i Shigella. Skład na 1 litr: wyciąg mięsny 5g, pepton 5g, laktoza 10g, sole żółci 8,5g, cytrynian sodu 10g, tiosiarczan sodu 8,5g, cytrynian żelazowy 1g, zieleń brylantowa 0,00033g, czerwień obojętna 0,025g, agar 15g. PH 7,0±0,2. Bez autoklawowania. Warunki przechowywania podłoża 10-30oC. Termin ważności gotowego podłoża na płytkach do tygodnia. Charakterystyka wzrostu: Salmonella enteritidis – kolonie wypukłe, okrągłe, bezbarwne, przejrzyste o regularnych brzegach z czarnym lub bez środkiem, wzrost obfity | op. 500g tej samej serii | 5
13 | Podłoże MacConkey Agar No.3 – sypkie podłoże selektywne do różnicowania bakterii z grupy coli i niefermentujących laktozy. Wzrost mikrokoków Gram dodatnich zahamowany. Skład podłoża na 1 litr wody: pepton 20g, laktoza 10 g, sole żółci No3 1,5g, chlorek sodu 5,0g, czerwień obojętna 0,03g, fiolet krystaliczny 0,001g, agar 15,0g. PH 7,1 ±0,2. Temperatura sterylizacji 121oC przez 15min. Warunki przechowywania 10-30oC. Termin ważności gotowego podłoża na płytkach co najmniej 2 tygodnie. Charakterystyka wzrostu: Klebsiella pneumoniae – kolonie śluzowate, kremowo-różowe, okrągłe, wypukłe; Salmonella enteritidis – kolonie wypukłe, okrągłe, bezbarwne, przejrzyste, wzrost obfity. | op. 500g opakowania tej samej serii | 9
14 | Podłoże Tryptone Soy Broth do wzrostu szerokiego spektrum drobnoustrojów: bakterii i grzybów.Sypkie podłoże. Skład na 1 l wody: -pankreatynowy hydrolizat kazeiny 17g, papainowy hydrolizat mąki sojowej 3g, - chlorek sodu 5g, - fosforan potasu dwuzasadowy 2,5g, glukoza 2,5g. Gotowe podłoże o pH 7,3 ± 0,2. Warunki przechowywania podłoża sypkiego 10-30°C. Temperatura sterylizacji 121°C/15 min. Termin ważności gotowego podłoża 6 miesięcy | op.x 500 g | 1
15 | Podłoże Selenite Broth Base – podłoże sypkie dwuskładnikowe do sporządzenia bulionu namnażającego, do izolacji bakterii z rodzaju Salmonella z próbek kału, żywności, osadów. Skład na 1 litr podłoża: pepton 5g, laktoza 4g, fosforan sodu 10g pH 7,1 ±0,2. Nie wymagające autoklawowania. Warunki przechowywania podłoża 10-30oC. Termin ważności gotowego podłoża 6 tygodni. Podłoże gotowe do użycia po dodaniu seleninu sodu w ilości 4g na 1 litr w/w podłoża. | op. 500g opakowania tej samej serii | 1
16 | Podłoże Hectoen Enteric – sypkie podłoże selektywne różnicujące do izolacji Shigella i Salmonella. Skład na 1 litr: pepton mięsny 12g, ekstrakt drożdżowy 3g, laktoza 12g, sacharoza 12g, salicyna 2g, Sole żółci nr3 9g, chlorek sodu 5g, tiosisrczan sodu 5g, cytrynian żelazowo-amonowy 1,5 g, fuksyna kwaśna 0,1g, błękit bromotymolowy 0,065g, agar 14g. PH 7,5 ±0,2. Bez autoklawowania. Warunki przechowywania podłoża 10-30oC. Termin ważności gotwego podłoża na płytkach co najmniej 2 tygodnie. Charakterystyka wzrostu: Shigella – zielone, wilgotne, wypukłe kolonie; Escherichia coli – kolonie okrągłe, pomarańczowo-łososiowe, wzrost umiarkowany; Salmonella enteritidis – kolonie okrągłe, zielone lub niebieskie z czarnym lub bez środkiem. | op. 500g tej samej serii | 1
17 | Sodium Biselenite- dodatek do podłoża Selenite Broth Base. Ilość dodatku na 1 litr podłoża - 4g | 100g | 1
18 | Podłoże do szybkiego wykrywania fermentacji laktozy | op x 100 g | 1
19 | Podłoże z mocznikiem Christensena wg modyfikacji Hormaeche i Munilla | op x 100 g | 1
20 | Chromogenic Listeria OCLA (ISO) Selective Supplement | op. x 10 fiolek | 1
21 | Krążki antybiogramowe penicylina 1 jednostka Krążki nasączone określoną powyżej ilością danego antybiotyku do oznaczania wartości granicznych stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów w metodzie dyfuzyjno-krążkowej | opx50 krążków | 1
22 | Krążki antybiogramowe ertapenem 10 µg. Krążki nasączone określoną powyżej ilością danego antybiotyku do oznaczania wartości granicznych stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów w metodzie dyfuzyjno-krążkowej | opx50 krążków | 3
23 | Krążki antybiogramowe meropenem 10 µg. | opx50 krążków | 1
24 | Krążki antybiogramowe gentamycyna 10 µg. | opx50 krążków | 1
25 | Krążki antybiogramowe ceftazydym 10 µg. | opx50 krążków | 1
26 | Krążki antybiogramowe ceftazydym 30µg. | opx50 krążków | 1
27 | Krążki antybiogramowe linezolid 10µg. | opx50 krążków | 1
28 | Krążki antybiogramowe ceftarolona 5µg | opx50 krążków | 1
29 | Krążki antybiogramowe cefotaksym 30µg. | opx50 krążków | 1
30 | Krążki antybiogramowe temocylina 30µg. | opx50 krążków | 1
31 | Krążki antybiogramowe tikarcylina z kwasem klawulanowym 85µg. | opx50 krążków | 1
32 | Krążki antybiogramowe cefotaksym 5µg. | opx50 krążków | 1
33 | Krążki antybiogramowe moksifloksacyna 5µg. | opx50 krążków | 1
34 | Krążki antybiogramowe tygecyklina 15µg | opx50 krążków | 1
35 | Krążki antybiogramowe erytromycyna 15µg. | opx50 krążków | 4
36 | Krążki antybiogramowe streptomycyna 300µg. | opx50 krążków | 1
37 | Krążki antybiogramowe pefloksacynam 5µg. | opx50 krążków | 1
38 | Krążki antybiogramowe trimetoprim 5µg. | opx50 krążków | 1
39 | Krążki antybiogramowe sulfametoksazol/trimetoprim 25µg. | opx50 krążków | 4
40 | Krążki antybiogramowe mupirocyna 200µg. | opx50 krążków | 1
41 | Krążki antybiogramowe ciprofloksacyna 5µg. | opx50 krążków | 1
42 | Krążki antybiogramowe ampicylina 2µg. | opx50 krążków | 1
43 | Krążki antybiogramowe furazolidon 50µg. | opx50 krążków | 1
44 | Krążki antybiogramowe tigecyklina 15µg | opx50 krążków | 1
45 | Krążki antybiogramowe ampicylina 10µg. | opx50 krążków | 1
46 | Krążki antybiogramowe amoksycylina+kwas klawulanowy (2:1) 30µg. | opx50 krążków | 1
47 | Krążki antybiogramowe klindamycyna 2µg. | opx50 krążków | 1
48 | Krążki antybiogramowe cefoksytyna 30µg. | opx50 krążków | 1
49 | Krążki antybiogramowe chloramfenikol 30µg. | opx50 krążków | 1
50 | Krążki antybiogramowe cefepim 30µg. | opx50 krążków | 1
51 | Krążki antybiogramowe nitrofurantoina 100µg. | opx50 krążków | 1
52 | Krążki antybiogramowe cefuroksym sodum 30µg | opx50 krążków | 1
53 | Krążki antybiogramowe azytromycyna 15µg. | opx50 krążków | 1
54 | Krążki antybiogramowe norfloksacyna 10µg | opx50 krążków | 1
55 | Krążki antybiogramowe P penicillin G 10 units | fiolka x 50 krążków | 3
56 | Krążki do antybiogramów S streptomycin 10 ug | fiolka x 50 krążków | 3
57 | Płytki odciskowe Rodac TSA z neutralizatorem do oznaczania liczby drobnoustrojów | op. x 20 płytek | 1
58 | Płytki Petriego średnica 90 mm bez żeber wentylacyjnych. Sterylne – sterylizowane EO /tlenkiem etylenu/. Warunki przechowywania 15-35oC. IVD | szt | 3500
59 | Płyn Hanksa - podłoże do prowadzenia hodowli komórkowej, z dodatkiem 0,5% hydrolizatu laktoalbuminy i NaHC03 , do użytku laboratoryjnego | 100 ml | 6
60 | Płyn Parkera - podłoże do prowadzenia hodowli komórkowej, na solach Hanksa z L-glutaminą i NaHC03 , do użytku laboratoryjnego | 100 ml | 6
61 | PBS z chlorkiem magnezu i chlorkiem wapnia | 500 ml | 1
62 | Pojemniki na odpady medyczne poj. 1 l czerwone z pokrywą, wysokość 120mm, średnica górna/dolna 120/110mm. | szt. | 10
63 | Pojemniki na odpady medyczne poj. 10 l czerwone z pokrywą | szt. | 10
64 | Pojemniki na odpady medyczne poj. 20 l czerwone z pokrywą | szt. | 40
65 | Sporal S | op. x 40 szt | 1
66 | Sporal A | op. x 10 szt. | 1
67 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu HM | op x 5 ml | 1
68 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hz10 | op x 5 ml | 1
69 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu H eh | op x 5 ml | 1
70 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu 046 | op x 5 ml | 1
71 | Wymazówki sterylne (patyczki w probówce z żelem STUART) | szt. | 3000
RAZEM

## PAKIET 3
Pakiet nr 3 Lateksy
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość zam. op. | Cena netto [zł] | VAT % | Cena brutto[zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
1 | Lateks Salmonella odczynnik wieloważny B-E i G Przeznaczony do wykrywania i identyfikacji grupowych antygenów somatycznych pałeczek Salmonella w pierwotnych hodowlach bakteryjnych w podłożu seleninowo-fosforanowym ( SF ) . Lateks przeznaczony do badań z użyciem materiału pochodzenia ludzkiego ( kał ). Butelki z odczynnikiem wyposażone w zakrętki z pipetami ( zakraplaczami ) umożliwiającymi dozowanie kropli o objętości 25-27 µl. | but. a' 8 ml | 25
2 | Lateks Salmonella odczynnik jednoważny grupy B | op x 8 ml | 1
3 | Lateks Salmonella odczynnik jednoważny grupy C1 | op x 8 ml | 1
4 | Lateks Salmonella odczynnik jednoważny grupy C2 | op x 8 ml | 1
5 | Lateks Salmonella odczynnik jednoważny grupy D | op x 8 ml | 1
6 | Lateks Salmonella odczynnik jednoważny grupy E | op x 8 ml | 1
7 | Lateks Salmonella odczynnik jednoważny grupy G | op x 8 m | 1
8 | Lateks Salmonella jednoważny grupy DO | op x 8 m | 2
9 | Lateks Shigella Sonnei odczynnik diagnostyczny Przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu pałeczek Shigella sonnei w pierwotnych hodowlach bakteryjnych w podłożu seleninowo-fosforanowym ( SF ) . Lateks przeznaczony do badań z użyciem materiału pochodzenia ludzkiego ( kał ). Butelki z odczynnikiem wyposażone w zakrętki z pipetami ( zakraplaczami ) umożliwiającymi dozowanie kropli o objętości 25-27 µl. | op x 8 m | 20
RAZEM

## PAKIET 4
Pakiet nr 4 Wzorce do analiz, materiały odniesienia
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość zam. op. | Cena netto [zł] | VAT % | Cena brutto[zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
1 | Aflatoksyna G1, 2ug/ml w acetonitrylu | 5ml | 1
2 | Aflatoksyna B1, 2ug/ml w acetonitrylu | 5ml | 1
3 | Aflatoksyna G2, 0,5 µg/ml w acetonitrylu | 5 ml | 1
4 | Deoksyniwaleon, 100 µg/ml w acetonitrylu | 5 ml | 2
5 | Ethephon D4 (2-Chloroethyl-1,1,2,2 D4) 100 µg/mL in Acetone; termin ważności: co najmniej 2 lata od dostawy, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia- norma ISO 17034, ISO 17025 | 1 ml | 2
6 | Mepiquat iodide D3 100 µg/mL in Deuteriumoxide; termin ważności: co najmniej 2 lata od dostawy, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia- norma ISO 17034, ISO 17025 | 1 ml | 2
7 | Aminomethyl phosphonic acid (AMPA) 13C 15N 100 µg/mL in Water; termin ważności: co najmniej 2 lata od dostawy, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia- norma ISO 17034, ISO 17025 | 1 ml | 2
8 | DMPF; termin ważności: co najmniej 2 lata od dostawy, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia- norma ISO 17034, ISO 17025 | 10mg | 1
9 | glifosat 1,2-13C215N 100ug/ml, certyfikat zgodność z 17034 lub 17025, termin ważności: co najmniej 2 lata od dostawy, certyfikat jakości potwierdzający | 1 ml | 2
10 | pirymikarb desmetylowy 10 µg/ml w acetonitrylu, ważn min. 1 rok, certyfikat zgodność z 17034 i 17025 | 1 ml | 1
11 | Trichloroeten (czystość≥99%) materiał odniesienia do GC, certyfikat (zgodność z PN-EN ISO 17034), termin ważności min.1 rok | 1ml | 1
12 | 1,2-dichloroetan (czystość≥99%) materiał odniesienia do GC, certyfikat (zgodność z PN-EN ISO 17034), termin ważności min.1 rok | 1g | 1
13 | Styren (czystość≥99%) materiał odniesienia do GC, certyfikat (zgodność z PN-EN ISO 17034), termin ważności min.1 rok | 1ml | 1
14 | Sunset Yellow E 110. 2/3 terminu ważności. | op x 50 mg | 1
15 | Wzorzec – mieszanina 16 WWA w cykloheksanie , stęż. 10 μg/ml. Anality:naphthalene, acenaphthylene, acenaphthene, fluorene, phenanthrene, anthracene, certyfikat zgodność z 17034 lub 17025, termin ważn min 1 rok fluoranthene, pyrene, benz(a)anthracene, chrysene, benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, benzo(a)pyrene, dibenz(a,h)anthracene, benzo(g,h,i)perylene, indeno(1,2,3-c,d)pyrene. Certyfikat zgodność z 17034 lub 17025, termin ważn min 1 rok | 10 ml | 1
16 | Benzen (czystość≥99%) materiał odniesienia do GC, certyfikat (zgodność z PN-EN ISO 17034), termin ważności min.1 rok | 1ml | 1
17 | Octan 2-butoksyetylu (czystość≥99%) materiał odniesienia do GC, certyfikat (zgodność z PN-EN ISO 17034), termin ważności min.1 rok | 1ml | 1
18 | Certified Reference Material, potassium sorbate . 2/3 terminu ważności | 250mg | 1
RAZEM

## PAKIET 5
Pakiet nr 5 Odczynniki do PCR
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość op. zam. | Cena netto [zł] | VAT % | Cena brutto[zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
1 | Zestaw do izolacji kwasów nukleinowych Zestaw do izolowania i oczyszania RNA/DNA z materiału klinicznego - osocze krwi, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn owodniowy, wymazy z nosa, gardła i śliny. . Bufor do lizy zawierający czynnik chaotropowy- guanidine thiocyanate. Bufor do precypitacji zawierający izopropanol.Opakowanie na 100 reakcji.Zamawiający wymaga dostarczenia produktu RIBO-Prep nucleic acid extraction Kit (nr kat. K2-9-Et-100-CE), ze względu na badanie akredytowane zwalidowane na powyższym produkcie. BADANIE AKREDYTOWANE | op. 100 izolacji | 1
2 | Bufor do transportu i przechowywania materiału klinicznego w postaci wymazów z szyjki macicy, pobranych w celu wykonania badania genetycznego na obecność HPV. Zawierający czynnik mukolityczny, substancje stabilizujące i konserwujące. Gotowy do użycia. Do zastosowania podczas izolacji materiału genetycznego wirusów za pomocą zestawów DNA-sorb-AM | op. a' 50ml | 2
3 | Zestaw do wykrywania materiału genetycznego 14 wysokoonkogennych typów HPV metodą real time PCR - test CE IVD - test umożliwia genotypowanie i różnicowanie w osobnych kanałach typów 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 - test wykorzystuje 4 kanały badania - FAM, Cy5, ROX i JOE - opakowanie 110 reakcji - badanie z wymazu lub biopsji - zestaw umożliwia analizę jakościową i ilościową - test zawiera w osobnych fiolkach kontrole dodatnie, ujemną oraz bufor i enzym - do użytku na aparacie ABI7500 - objętość reakcyjna 25ul | op. 110 reakcji | 3
RAZEM

## PAKIET 6
Pakiet nr 6 Testy immunologiczne 1
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość op. zam. | Cena netto [zł] | VAT % | Cena brutto[zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
1 | RF Absorbent - do testów ELISA. Odczynnik do usuwania interferencji czynnikiem reumatoidalnym i przeciwciałami IgG w testach immunoenzymatycznych, znak CE IVD, odpowiedni do stosowania w testach ELISA firmy Virion/Serion. | szt. | 1
2 | Test immunoenzymatyczny do oznaczania przeciwciał dla Leptospira w klasie IgG w surowicy ludzkiej. Test ELISA, wykrywane przeciwciała w klasie IgG dla antygenów Leptospira, w składzie zestawu: surowice kontrolne, koniugat, substrat, odczynnik zatrzymujący reakcję, bufor do rozcieńczania próbek, bufor do płukania, mikropłytka z opłaszczonymi dołkami, odczynniki gotowe do użycia, możliwość dzielenia pasków, paski opisane w celu identyfikacji, zapobiegające pomyłkom w czasie wykonywania badania, odczyt wartości absorbancji prób badanych i kontrolnych w czytniku przy długości fali 405/620 nm, specyficzność kliniczna nie mniej niż 95%, wyniki testu ilościowe (wyniki w IU/ml)i jakościowe, w zestawie minimum kalibrator i kontrola negatywna zabarwione w celu uniknięcia pomyłek, certyfikat kontroli jakości w formie protokołu z krzywą standardową i tabelą do obliczania wartości, znak zgodności CE IVD. Wielkość opakowania 96. | op. 96 reakcji | 1
3 | Test immunoenzymatyczny do oznaczania przeciwciał dla Leptospira w klasie IgM w surowicy ludzkiej. Test ELISA, wykrywane przeciwciała w klasie IgM dla antygenów Leptospira, w składzie zestawu: surowice kontrolne, koniugat, substrat, odczynnik zatrzymujący reakcję, bufor do rozcieńczania próbek, bufor do płukania, mikropłytka z opłaszczonymi dołkami, odczynniki gotowe do użycia, możliwość dzielenia pasków, paski opisane w celu identyfikacji, zapobiegające pomyłkom w czasie wykonywania badania, odczyt wartości absorbancji prób badanych i kontrolnych w czytniku przy długości fali 405/620 nm, specyficzność i czułość kliniczna nie mniej niż 95%, wyniki testu ilościowe (wyniki w IU/ml)i jakościowe, w zestawie minimum kalibrator i kontrola negatywna zabarwione w celu uniknięcia pomyłek, certyfikat kontroli jakości w formie protokołu z krzywą standardową i tabelą do obliczania wartości, znak zgodności CE IVD. Wielkość opakowania 96. | op. 96 reakcji | 1
4 | Test immunoenzymatyczny do oznaczania przeciwciał dla wirusa odry w klasie IgM w surowicy ludzkiej. Test ELISA, wykrywane przeciwciała w klasie IgM dla wirusa odry, w składzie zestawu: surowice kontrolne, koniugat, substrat, odczynnik zatrzymujący reakcję, bufor do rozcieńczania próbek, bufor do płukania, mikropłytka z opłaszczonymi dołkami, odczynniki gotowe do użycia, możliwość dzielenia pasków, paski opisane w celu identyfikacji, zapobiegające pomyłkom w czasie wykonywania badania, odczyt wartości absorbancji prób badanych i kontrolnych w czytniku przy długości fali 405/620 nm, specyficzność i czułość kliniczna nie mniej niż 95%, wyniki testu ilościowe i jakościowe, w zestawie minimum kalibrator i kontrola negatywna zabarwione w celu uniknięcia pomyłek, certyfikat kontroli jakości w formie protokołu z krzywą standardową i tabelą do obliczania wartości, znak zgodności CE IVD. Wielkość opakowania 96. Termin ważności testu nie mniej niż12 miesięcy od daty dostawy. Instrukcja w języku polskim. | 1 op./96 oznaczeń | 1
5 | Test immunoenzymatyczny do oznaczania przeciwciał dla Bordetella pertussis i Bordetella parapertussis w klasie IgG w surowicy ludzkiej i osoczu. Test ELISA, wykrywane przeciwciała w klasie IgG dla antygenów Bordetella pertussis i Bordetella parapertussis, w składzie zestawu: surowice kontrolne, koniugat, substrat, odczynnik zatrzymujący reakcję, bufor do rozcieńczania próbek, bufor do płukania, mikropłytka z opłaszczonymi dołkami, odczynniki gotowe do użycia, możliwość dzielenia pasków, paski opisane w celu identyfikacji, zapobiegające pomyłkom w czasie wykonywania badania, odczyt wartości absorbancji prób badanych i kontrolnych w czytniku przy długości fali 405/620 nm, swoistość i czułość kliniczna nie mniej niż 98%, wyniki testu ilościowe (wyniki w IU/ml) i jakościowe, w zestawie minimum kalibrator i kontrola negatywna zabarwione w celu uniknięcia pomyłek, certyfikat kontroli jakości w formie protokołu z krzywą standardową i tabelą do obliczania wartości, znak zgodności CE IVD, możliwość odczytu z programu komputerowego posiadanego w laboratorium (program do obsługi aparatu BOLT). Wielkość opakowania 96. | op. 96 reakcji | 1
RAZEM

## PAKIET 7
Pakiet nr 7 Testy immunologiczne 2
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość zam. op. | Cena netto [zł] | VAT % | Cena brutto[zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
1 | Test immunoenzymatyczny do oznaczania przeciwciał dla Hantawirusów w klasie IgM w surowicy ludzkiej. Test ELISA, wykrywane przeciwciała w klasie IgM dla antygenów Hantawirusów (szczepy: Hantaan, Dobrava, Puumala), brak reakcji krzyżowych z innymi przeciwciałami, w składzie zestawu: surowice kontrolne, koniugat, substrat, odczynnik zatrzymujący reakcję, bufor do rozcieńczania próbek, bufor do płukania, mikropłytka z opłaszczonymi dołkami, odczynniki gotowe do użycia, bufor do rozcieńczania próbek zawierający IgG/RF absorbent, jako substrat stosowane TMB/H2O2, możliwość dzielenia pasków, paski opisane w celu identyfikacji, zapobiegające pomyłkom w czasie wykonywania badania, odczyt wartości absorbancji prób badanych i kontrolnych w czytniku przy długości fali 450/620 nm, specyficzność i czułość kliniczna nie mniej niż 95%, wyniki testu półilościowe, w zestawie minimum: kalibrator, kontrola pozytywna i kontrola negatywna zabarwione w celu uniknięcia pomyłek, certyfikat kontroli jakości w formie protokołu, znak zgodności CE IVD. Wielkość opakowania 96. Termin ważności testu nie mniej niż 10 miesięcy od daty dostawy. | op. 96 reakcji | 2
2 | Test immunoenzymatyczny do oznaczania przeciwciał dla Hantawirusów w klasie IgG w surowicy ludzkiej. Test ELISA, wykrywane przeciwciała w klasie IgG dla rekombinowanych antygenów Hantawirusów (szczepy: Hantaan, Dobrava, Puumala), brak reakcji krzyżowych z innymi przeciwciałami, w składzie zestawu: surowice kontrolne, koniugat, substrat, odczynnik zatrzymujący reakcję, bufor do rozcieńczania próbek, bufor do płukania, mikropłytka z opłaszczonymi dołkami odczynniki gotowe do użycia, jako substrat stosowane TMB/H2O2, możliwość dzielenia pasków, paski opisane w celu identyfikacji, zapobiegające pomyłkom w czasie wykonywania badania, odczyt wartości absorbancji prób badanych i kontrolnych w czytniku przy długości fali 450/630 nm; specyficzność i czułość kliniczna nie mniej niż 95%, wyniki testu ilościowe, w zestawie minimum 3 kalibratory, kontrola pozytywna i kontrola negatywna zabarwione w celu uniknięcia pomyłek, certyfikat kontroli jakości w formie protokołu, znak zgodności CE. Wielkość opakowania 96. Termin ważności testu nie mniej niż 10 miesięcy od daty dostawy. Instrukcja w języku polskim. | op. 96 reakcji | 3
RAZEM

## PAKIET 8
Pakiet nr 8 Testy do aparatu mini- Vidas, materiały pomocnicze
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość op. zam. | Cena netto [zł] | VAT % | Cena brutto[zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
1 | Agar chrom ID CARBA jest wybiórczym podłożem chromogennym do badań przesiewowych w kierunku Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy (CPE) | op. x 20 szt | 4
2 | Genbag anaer | op x 20 torebek | 1
3 | GENbag microaer Genbag stanowi szczelna torebka z przezroczystego plastiku. Używana wraz generatorem, umożliwia szybkie wytworzenie odpowiedniej atmosfery do hodowli bakterii, które wymagają atmosfery beztlenowej, mikroaerofilnej lub wzbogaconej w dwutlenek węgla, oznaczenie IVD (dla wyrobów medycznych do diagnostyki in-vitro. ) | op/20szt | 2
4 | VIDAS HBsAg Ultra ( 60 ozn ) | 60 oznaczeń | 1
5 | VIDAS anty-HCV ( 60 ozn ) | 60 oznaczeń | 1
6 | VIDAS HBsAg Ultra Confirmatory ( 30 ozn ) | 60 oznaczeń | 1
7 | VIDAS QVC (60) | 60 | 1
RAZEM

## OSTATNIA STRONA
Wycenę w przygotowywanym Formularzu Ofertowym należy przygotować w odniesieniu do Pakietów, na które składa się ofertę - tym samym pozostałe Pakiety mogą zostać usunięte.
2.1. Zobowiązujemy się do realizacji reklamacji w terminie nie dłuższym niż:.......................... od daty zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.
2.2. Osoba odpowiedzialna za realizacje umowy po stronie Wykonawcy-……………………………………….........................
2.3. Osoba odpowiedzialna za załatwienie reklamacji po stronie Wykonawcy-……………………………………….................
3.Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
3.1.Dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawców wymagań odnośnie ich udziału w postępowaniu- zgodnie z wymaganiami SWZ.
3.2.Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań odnośnie oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami SWZ.
4. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres: Imię i nazwisko: Adres: tel. ________________ fax ____________________ e-mail: _____________________
5. Stanowisko oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do zawarcia umowy: ______________________________________________________________________
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami będącymi załącznikami do SWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
Oświadczamy, że ogólne postanowienia umowy- akceptujemy w całości i zobowiązujemy się do jej zawarcia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
___________________________________ (pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych Do reprezentowania Wykonawcy )