Wykaz zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w KLRP w Krakowie

| Lp. | Nazwa składnika mienia | Numer inwentarzowy | Wartość księgowa brutto / wartość nabycia w zł | Wartość księgowa netto w zł | Szacowana wartość rynkowa brutto w zł | Stwierdzony stan składnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kontener pomiarowy | ST/801/02882/2019 | 55 278,50 zł | 0,00 zł | 4 422,00 zł | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2011), zbędne, kontener przecieka, posiada niesprawny układ wyłączający zasilanie, uszkodzona klimatyzacja naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. |
| 2. | Układ rozcieńczania z wbudowanym systemem GPT | ST/801/02906/2019 | 39 128,44 zł | 0,00 zł | 2 113,00 zł | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2004), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. |
| 3. | Datalogger DAC System | ST/801/02992/2019 | 33 579,00 zł | 0,00 zł | 1 612,00 zł | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2011), zbędne, technicznie przestarzałe, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. |
| 4. | Układ rozcieńczania dla dwutlenku siarki model CGM | ST/801/02907/2019 | 29 949,64 zł | 0,00 zł | 1 617,00 zł | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2004), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. |
| 5. | Układ rozcieńczania dla tlenków azotu model CGM | ST/801/02909/2019 | 29 949,64 zł | 0,00 zł | 1 617,00 zł | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2004), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. |
| 6. | Kalibrator CO model CGM | ST/801/02824/2019 | 29 946,63 zł | 0,00 zł | 1 617,00 zł | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2004), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. |
| 7. | Analizator NOx model 42 | ST/801/02836/2019 | 26 071,27 zł | 0,00 zł | 781,00 zł | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2004), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. |
| 8. | Analizator dwutlenku siarki model 43C | ST/801/02905/2019 | 23 916,62 zł | 0,00 zł | 1 794,00 zł | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2004), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. |
| 9. | Przewoźny analizator ozonu z generatorem model 49C | ST/801/02908/2019 | 22 408,36 zł | 0,00 zł | 2 689,00 zł | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2004), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. |
| 10. | Analizator ozonu z generatorem | ST/801/02831/2019 | 22 408,36 zł | 0,00 zł | 1 367,00 zł | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2004), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. |
| 11. | Fotometr UV dla ozonu z generatorem ozonu model 49C | ST/801/02910/2019 | 22 365,27 zł | 0,00 zł | 2 684,00 zł | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2004), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. |
| 12. | Analizator CO model 48C | ST/801/02830/2019 | 20 684,64 zł | 0,00 zł | 2 482,00 zł | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2004), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa .ekonomicznie nieuzasadniona. .Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. |
| 13. | Analizator tlenków węgla (NDIR) | ST/801/02903/2019 | 20 684,64 zł | 0,00 zł | 2 482,00 zł | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2004), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. |
| 14. | Reduktor ciśnienia Parcom | PST/P01/04028/2019 | 3 275,06 zł | 0,00 zł | 314,00 zł | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2004), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. |
| 15. | Reduktor ciśnienia | PST/P01/04538/2019 | 3 275,09 zł | 0,00 zł | 314,00 zł | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2004), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. |
| 16. | Reduktor ciśnienia | PST/P01/04539/2019 | 3 275,09 zł | 0,00 zł | 314,00 zł | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2004), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. |
| 17. | Reduktor ciśnienia | PST/P01/04490/2019 | 3 275,09 zł | 0,00 zł | 314,00 zł | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2004), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. |
| 18. | Chłodziarka | NST/N01/08233/2019 | 629,00 zł | 0,00 zł | 66,00 zł | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2016), Urządzenie niesprawne technicznie. Uszkodzony system chłodzenia. |
| 19. | Czajnik Philips | NST/N01/08232/2019 | 99,90 zł | 0,00 zł | 2,00 zł | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2016), czajnik niesprawny, przecieka |