Garwolin, dn. 14.01.2025 r.

HK.9027.1.3.2025

Burmistrz Miasta Garwolina

ul. Staszica 15

08-400 Garwolin

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

za 2024 rok dla miasta Garwolina

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z 2024 r. poz. 416)

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)

- § 23 ust. 1, 2, 3, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

i w oparciu o wydane oceny jakości wody nr HK.9027.1.47.2024 z dnia 25.07.2024 r., HK. 9027.1.106.2024 z dnia 19.12.2024 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w 2024 r. w mieście Garwolin

zaopatrywanym w wodę z wodociągu publicznego

o produkcji od 1000 do 10 000 m3/dobę zarządzanego przez

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,

ul. Polna 77, 08-400 Garwolin

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że w 41 pobranych próbkach wody do badań w ww. wodociągu, w zakresie mikrobiologicznym: 3 raz stwierdzono zanieczyszczenie bakteriami grupy coli – od 1 do 2 jtk w 100 ml wody oraz 1 raz stwierdzono zanieczyszczenie bakteriami enterokoki – 1 jtk w 100 ml wody. Pobrane próby kontrolne wykazały, iż jakość wody jest zgodna z obowiązującymi przepisami. W zakresie fizykochemicznym w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych parametrów.

Woda dostarczana mieszkańcom Garwolina jest podawana z dwóch stacji uzdatniania wody: SUW SOS Garwolin i SUW Ruda Talubska. Jest ona poddawana uzdatnianiu poprzez: filtrację na filtrach kwarcowych i antracytowych, gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie. Na wypadek awarii do dezynfekcji stosowany jest podchloryn sodu.

Ww. wodociąg produkował średnio w 2024 r. 5322 m3 wody/dobę, zaopatrując w nią 17577 mieszkańców Miasta Garwolin.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie informuje, że nie odnotował w 2024 r. zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie miasta Garwolin i nie prowadził postępowania administracyjnego dotyczącego jakości wody w ww. wodociągu.

Wobec powyższego woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania zdrowotne dla mieszkańców miasta Garwolina zgodnie z zał. Nr 1a i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymują:

- Adresat;

- Aa.