2025-03-24
Zamawiający:
PGL LP Nadleśnictwo Gidle
Niesulów 3
97-540 Gidle		

Przedmiar 

Nazwa Inwestycji: Rozbiórka ogrodzenia betonowego na terenie byłej szkółki Pukarzów
Adres: ,    Pukarzów
Opis: ogrodzenie betonowe
Rodzaj robót: budowlane
Podstawa opracowania: KNR 2-25, KNR 2-01I
Waluta: PLN

Sporządził:

 

	Sprawdził:

 

Książka przedmiarów/obmiarów
1. rozbiórka 
Kod CPV:    
	
1	KNR 2-25 0308-02-050
Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych
krotność= 1,00
	882,00 m2	
1.	588*1,5				882,00	
2	KNR 2-01I 0413-03-052
Wyrównanie terenu po robotach wyburzeniowo - rozbiórkowych    innych obiektów, spycharką gąsienicową 100 KM
krotność= 1,00
	0,06 ha	
1.	558*1,0/10000				0,06