## Arkusz1
| EA-ZP.272.21.2017 | [8 empty] | Zał. 2.2
Dostawa odczynników do badań laboratoryjnych na rok 2018
Wzorce substancji chemicznych
LP | Nazwa (dokładny opis, wielkość opakowania) | j.m. | LBWiG | LB-AS | Ilość | Oferowany produkt (wypełnia Wykonawca)
[6 empty] | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Producent nr katalogowy
1 | Wzorzec Barwy Pt-Co 500mg/l op. 500ml | op. | 1 |  | 1
2 | Wzorzec TOC 1000µl/ml op. 125ml | op. | 1 |  | 1
3 | Wzorzec Chloru ogólnego 1000mg/l op. 10ml | op. | 2 |  | 2
4 | Wzorzec cyjanków w wodzie 1000µg/ml op. 100 ml | op. | 1 |  | 1
5 | roztwór sprawdzający, miesznina dwóch związków: Formaldehyd-DNPH oraz acetaldehyd-DNPH w metanolu lub acetonitrylu, o stężeniu 1000 mg/l każdy, opakowanie jednostkowe zawierające 5-10 ml. | op. | 1 |  | 1
6 | Wzorzec zapachu, geosmina 2ug/ml, op 1 ml | op. | 1 |  | 1
7 | Wzorzec zapachu, metyloizoborneol 2ug/ml, op 1 ml | op. | 1 |  | 1
8 | N-Methyl carbamoyl oximes and N-Methyl carbamates, mieszanina 11 związków (aldicarb, sulfoxide, aldicarb sulfone, oxamy, methomyl, 3-hydroxycarbofuran, propoxur, carbofuran, carbaryl, 1 -naphtol, methiocarb), 0,1 mg/ml każdy, op. 1ml | op. | 1 |  | 1
9 | Wzorzec amoniaku stęż. 1000mg/l op. 100ml | op. | 1 |  | 1
10 | Wzorzec mętności 1 NTU (op. 1l) | op. | 1 |  | 1
11 | Wzorzec azotanów 1000mg/l op. 500 ml | op. | 1 | 1 | 2
12 | Wzorzec azotynów 1000mg/l op. 100 ml | op. | 1 |  | 1
13 | Siarczany roztwór wzorcowy 1000mg/l op. 500 ml | op. | 1 |  | 1
14 | Method 604 – Phenol Mix 0,5 mg/l in methanol op. 5 x 1 ml | op | 1 |  | 1
15 | Fenol 10ug/ml w wodzie op. 500ml | op | 2 |  | 2
16 | Wzorzec przewodności 2767uS/cm w 250C op. 500ml | op | 3 |  | 3
17 | Wzorzec Octan 2-metoksypropylu op. 250mg | op |  | 1 | 1
18 | Wzorzec azotynów 1000mg/l op. 500 ml | op |  | 1 | 1
Wszystkie zamawiane materiały odniesienia, wzorce, certyfikowane materiały odniesienia, muszą zapewnić spójność pomiarową w zakresie danej metody badawczej. Zgodnie z dokumentem DA-06 PCA wydanie 6 z 27.01.2017 r. str. 6/7 za posiadające wystarczające potwierdzenie dla zapewnienia spójności pomiarowej w ramach metody badawczej uważa się materiały odniesienia zarejestrowane w bazie The BIPM Key Comparison Database (KCDB) lub wyprodukowane przez podmiot akredytowany wg ISO Guide 34:2000/2009 - producenta materiałów odniesienia, w ramach posiadanego zakresu akredytacji. Wszystkie dostarczane materiały odniesienia muszą mieć udokumentowane ww potwierdzenie spójności pomiarowej. Zamawiane materiały odniesienia, o ile nie opisano inaczej, muszą charakteryzować się minimum rocznym okresem przydatności.
………………………………………………………………………………………………….
/podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/