Załącznik nr 2

– załącznik nr 2 do umowy

Szkło laboratoryjne

| ## Lp. | ## Nazwa | Pojemność ml | Tolerancja ml | Podziałka ml | Ilość sztuk | Specyfikacja | Cena netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cylinder pomiarowy | 25 | 0,25 | 0,5 | 6 | Klasa dokładności A, cylindry wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3, bezbarwne. Skala naniesiona kontrastowym kolorem. Wzorcowane na wylew (ex.). Oznaczenia na szkle: objętość nominalna, tolerancja, nr serii, producent, znak towarowy, oznaczenia dotyczące wzorcowania (temp., rodzaj wylewu). Posiadają certyfikat dotyczący nr serii. |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | 0,5 | 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | 0,5 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pipety wielomiarowe | 25 | 0,100 | 0,01 | 10 | Klasa dokładności AS, szkło sodowo-wapniowe, wzorcowane na wylew, oznaczenie i skala nanoszenia trwałą farbą, wypływ całkowity. Oznaczenia na szkle: objętość nominalna, tolerancja, nr serii, producent, znak towarowy, oznaczenia dotyczące wzorcowania (temp, czas oczekiwania- 15s, rodzaj wylewu). Pojemność nominalna u góry pipety, wypływ całkowity także na objętościach pośrednich. Posiadają certyfikat dotyczący nr serii. |  |  |  |  |  |
| 3. | Kolby Erlenmeyera | 300 | - | - | 20 | Kolba Erlenmeyera z przybliżoną podziałką. Szeroka szyjka (fi szyi = 50 mm)bez szlifu. Szkło borokrzemowe 3.3., bezbarwne. Gruba ścianka i wzmocnione obrzeże zwiększają wytrzymałość kolby. Szkło neutralne. |  |  |  |  |  |
| 4. | Probówka szklana | 10 | - | - | 50 | ze szlifem i korkiem szklanym Probówka szklane o poj. 10 ml z podziałką z dokładnością co 0,1 ml ze szlifem NS 12/21 Wysokość probówki – 125mm Średnica zew. probówki 14 – 15 mm Średnica zew. kołnierza przy szlifie 18 - 20 mm Korek szklany pełny na szlif NS 12/21 |  |  |  |  |  |
| 5. | Cylinder Nesslera | - | - | - | 10 | 250 mm z korkiem zanurzeniowym do Nesleryzera 2250 firmy Lavibond lub równoważny |  |  |  |  |  |
| 6. | Butelki laboratoryjne | 500 | - | - | 50 | Szkło borokrzemowe, bezbarwne z zakrętką czerwoną (sterylizacja do 200ºC). Średnica 86mm, wysokość 182 mm, gwint GL-45, szkło obojętne klasy A |  |  |  |  |  |
| 7. | Butelki laboratoryjne | 1000 | - | - | 20 | Szkło borokrzemowe, bezbarwne z zakrętką czerwoną (sterylizacja do 200ºC). Średnica 101 mm, wysokość 203 mm, gwint GL-45, szkło obojętne klasy A |  |  |  |  |  |
| 8. | Szkiełka podstawowe | - | - | - | 4 x 50 | Jednorazowe 76x26 mm, grubość 1mm |  |  |  |  |  |
| 9. | Kolba płaskodenna | 1000 | - | - | 15 | Bez szlifu |  |  |  |  |  |
| 10. | Kolba Erlenmeyera | 500 |  |  | 4 | DURAN lub równoważny z zakrywką nakręcaną z PBT czerwoną (sterylizacja do 200°C), z przybliżoną podziałką, szyjką z gwintem DIN. Możliwość sterylizacji w autoklawie, szkło typ 1, neutralne zgodne z klasyfikacją USP,EP,JP. |  |  |  |  |  |
| 11. | Kolba Erlenmeyera | 1000 |  |  | 1 | DURAN lub równoważny z zakrywką nakręcaną z PBT czerwoną (sterylizacja do 200°C), z przybliżoną podziałką, szyjką z gwintem DIN. Możliwość sterylizacji w autoklawie, szkło typ 1, neutralne zgodne z klasyfikacją USP,EP,JP. |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Przy realizacji jednostkowego zamówienia naczynia pomiarowe z poz. 1,2,3,4   muszą posiadać ten sam numer serii.

Formularz powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.