## Arkusz1
Załącznik nr 1: Wykaz zbędnych oraz zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w Oddział w Warszawie Pracownia w Radomiu
Lp. | Nazwa składnika mienia | Numer inwentarzowy STARY | Numer inwentarzowy NOWY | Wartość księgowa brutto | Wartość aktualna netto | Szacowana wartość rynkowa brutto w zł | Ocena Komisji |  | Zdjęcia
[7 empty] | stwierdzony stan | zużyty / zbędny
1 | WAGA ELEKTRONICZNA WPE 60 | 11-808/920045 | NST/N01/00483/2019 | 490 | 0 | 100 | Zakup 1992 r. Brak stabilności odczytu | zużyty
2 | KUCHENKA ELEKTRYCZNA DWUPALNIKOWA | 30-830/950036 | NST/N01/01274/2019 | 20 | 0 | 10 | Zakup 1995 r. Brak możliwości regulacji temperatury | zużyty
3 | KUCHENKA ELEKTRYCZNA JEDNOPALNIKOWA | 30-830/950034 | NST/N01/01275/2019 | 15 | 0 | 5 | Zakup 1995 r. Zniszczona powierzchnia płyty grzejnej. | zużyty
4 | KUCHENKA ELEKTRYCZNA JEDNOPALNIKOWA | 30-830/950033 | NST/N01/01276/2019 | 15 | 0 | 5 | Zakup 1995 r. Zniszczona powierzchnia płyty grzejnej. | zużyty
5 | MIERNIK NAPIĘCIA CHY20 | 30-830/960001 | NST/N01/01361/2019 | 10 | 0 | 2 | Zakup 1996 r. Uszkodzony wyświetlacz Przestarzały, nie spełnia wymagań jakościowych | zużyty
6 | ŁAŹNIA WODNA LW-4 | 11-808/960251 | NST/N01/01520/2019 | 676 | 0 | 50 | Zakup 1996 r. Brak możliwości ustawienia temperatury grzania. | zużyty
7 | GPS ETREX | 30-830/030180 | NST/N01/03125/2019 | 10 | 0 | 1 | Zakup 2003 r. Brak możliwości odczytu danych. Przestarzały | zużyty
8 | MONITOR BELINEA |  | ST/801/02051/2019#03 | 2000 | 0 | 20 | Zakup w 2007 roku Słaba rozdzielczość, brak ostrości obrazu | zbędny
9 | KOMPUTER OPTIMUS |  | ST/801/02051/2019#02 | 10000 | 0 | 100 | Zakup w 2007 roku Uszkodzony dysk | zużyty
10 | JEDNOSTKA CENTRALNA |  | ST/801/02403/2019#03 | 4000 | 0 | 50 | Zakup w 2009 roku Uszkodzony dysk | zużyty
11 | MONITOR |  | ST/801/02403/2019#04 | 2000 | 0 | 20 | Zakup w 2009 roku Nie spełnia wymagań jakościowych | zbędny
12 | MONITOR |  | ST/801/02403/2019#05 | 2000 | 0 | 20 | Zakup w 2009 roku Nie spełnia wymagań jakościowych | zbędny
13 | CHROMATOGRAF JONOWY DIONEX ICS-2100 Z PODAJNIKIEM AS-DV (w tym: chromatograf, podajnik, jednostka centralna, monitor oraz drukarka) | 10-801/090035 | ST/801/02393/2019 | 194407 | 0 | 5000 | Zakup w 2009 roku Uszkodzony degazer, zużyta kolumna i supresor. | zużyty
14 | SPEKTROMETR ABSORPCJI ATOMOWEJ Z KUWETĄ GRAFITOWĄ (w tym: spektrometr absorpcji atomowej z kuwetą grafitową, monitor, drukarka oraz jednostka centralne) | 10-801/100019 | ST/801/02734/2019 | 206424 | 0 | 9000 | Zakup w 2010 roku Sprawny nie używany od 2020 roku Zmiana metody badawczej | zbędny
15 | DRUKARKA FS-4200DN Z DODATKOWYMI KASETAMI PF-320 | 11-491/150003 | PST/P01/06056/2019 | 2779.8 | 0 | 100 | Zakup w 2015 roku Brak materiałów ekspoloatacyjnych, nie używana od 2021 roku. | zbędny
16 | SPEKTROFOTOMETR SHIMADZU Z ZESTAWEM KOMPUTEROWYM | 10-801/940097 | ST/801/00893/2019 | 31311.89 | 0 | 300 | Zakup w 1994 roku Trudności z uruchomieniem oprogramowania, ograniczone możliwości kontroli pracy. | zużyty
17 | KRZESŁO OBROTOWE CROMA | 11-808/970146 | M/M01/05229/2019 | 155 | 0 | 10 | Zakup w 1997 r. Uszkodzny mechanizm regulacji oparcia, uszkodzone kółka. | zużyty
18 | DRUKARKA OKI C610DN | 11-491/110021 | PST/P01/04260/2019 | 2583 | 0 | 100 | Zakup 2011 r. Brak materiałów eksplatacyjnych, nie spełnia wymagań jakościowych. | zbędny
19 | KSEROKOPIARKA NASHUATEC | 11-803/120002 | PST/P01/04609/2019 | 2250 | 0 | 100 | Zakup 2012 r. Brak materiałów eksplatacyjnych, nie spełnia wymagań jakościowych. | zbędny
20 | WENTYLATOR | 30-830/120005 | NST/N01/05996/2019 | 112.5 | 0 | 1 | Zakup 2012 r. Uszkodzony mechanizm napędowy i statyw. | zużyty
21 | STOLIK POD KOMPUTER I DRUKARKĘ | 11-808/940075 | M/M01/02015/2019 | 127.46 | 0 | 5 | Zakup 1994 r. Nie spełnia wymagań jakościowych, niestabilny. | zużyty
22 | KRZESŁO OBROTOWE | 11-808/960073 | M/M01/04203/2019 | 168 | 0 | 2 | Zakup 1996 r. Niestabilne, uszkodzony mechanizm regulacji, nie spełnia wymagań jakościowych. | zużyty
23 | STOLIK SKŁADANY | 11-808/960094 | M/M01/04269/2019 | 260 | 0 | 5 | Zakup 1996 r. Niestabilny | zużyty
24 | KRZESŁO TAPICEROWANE | 11-808/970149 | M/M01/05217/2019 | 77.87 | 0 | 1 | Zakup 1997 r. Niestabilne, uszkodzone nogi i oparcie. | zużyty
25 | KRZESŁO ISO | 11-808/070019 | M/M01/08366/2019 | 94 | 0 | 1 | Zakup w 2007 r. Niestabilne, uszkodzone nogi i oparcie. | zużyty
26 | KRZESŁO ISO CHROME | 11-808/090056 | M/M01/09172/2019 | 139.93 | 0 | 1 | Zakup w 2009 r. Niestabilne, uszkodzone nogi. | zużyty
27 | KRZESŁO ISO CHROME | 11-808/090048 | M/M01/09181/2019 | 139.93 | 0 | 1 | Zakup w 2009 r. Niestabilne, uszkodzone nogi. | zużyty
28 | KRZESŁO ISO CHROME | 11-808/090049 | M/M01/09183/2019 | 139.93 | 0 | 1 | Zakup w 2009 r. Niestabilne, uszkodzone nogi. | zużyty
29 | STERYLIZATOR PIONOWY | 10-801/940030 | PST/P01/00412/2019 | 9486.72 | 0 | 200 | Zakup w 1994 r. Nie wykorzystany od kilku lat, przestarzały technologiczne. | zbędny
30 | ANALIZATOR GAZÓW AG-11 | 10-801/940035 | PST/P01/00430/2019 | 2500 | 0 | 50 | Zakup w 1994 r. Przestarzały technologicznie, nie spełnia wymagań jakościowych i prawnych, zużyte drogi pomiarowe. | zużyty
31 | SZAFA CHŁODNICZA | 10-801/940048 | PST/P01/00438/2019 | 1900 | 0 | 20 | Zakup w 1994 r. Uszkodzony termostat, nieszczelne drzwi. | zużyty
32 | KOMORA BADAŃ CIEPLNYCH KBC-125G | 11-808/950239 | PST/P01/00753/2019 | 1250 | 0 | 20 | Zakup w 1995 r. Uszkodzony termostat. | zużyty
33 | ŁAŹNIA WODNA | 10-801/990016 | PST/P01/01548/2019 | 2820.64 | 0 | 30 | Zakup w 1999 r. Uszkodzony termostat, brak możliwości regulacji temperatury. | zużyty
34 | ZESTAW MINI POMP ZATAPIALNYCH + KOMORA PRZEPŁYWOWA | 10-801/050035 | PST/P01/02442/2019 | 4965.88 | 0 | 50 | Zakup w 2005 r. Uszkodzone pompy szeregowe, popękane uchwyty i wąż z tworzywa sztucznego. | zużyty
35 | ŁAŹNIA WODNA LW-8 | 11-808/050082 | PST/P01/02517/2019 | 1744.6 | 0 | 20 | Zakup w 2005 r. Uszkodzony termostat, brak możliwości regulacji temperatury. | zużyty
36 | ŁAŹNIA WODNA LW-4 | 11-808/050087 | PST/P01/02520/2019 | 1512.8 | 0 | 10 | Zakup w 2005 r. Uszkodzony termostat, brak możliwości regulacji temperatury. | zużyty
37 | ŁAŹNIA WODNA LW-4 | 11-808/050088 | PST/P01/02521/2019 | 1512.8 | 0 | 10 | Zakup w 2005 r. Uszkodzony termostat, brak możliwości regulacji temperatury. | zużyty
38 | PŁYTA GRZEJNA MAG HP7, Z TERMOMETREM PT 1000 | 11-801/090002 | PST/P01/03359/2019 | 1627.66 | 0 | 20 | Zakup w 2009 r. Brak możliwości regulacji temperatury. | zużyty
39 | ZESTAW DO OZNACZANIA BZT | 10-801/950007 | ST/801/00902/2019 | 54268.98 | 0 | 1000 | Zakup w 1995 r. Uszkodzony napęd, nie spełnia wymagań jakościowych. | zużyty
40 | SPEKTROFOTOMETR HELIOS GAMMA | 10-801/990024 | ST/801/01274/2019 | 27532.96 | 0 | 500 | Zakup w 1999 r. Uszkodzona klawiatura, nie działa kilka klawiszy. | zużyty
41 | ASPIRATOR DWUKANAŁOWY | 10-801/020012 | ST/801/01428/2019 | 11346 | 0 | 100 | Zakup w 2002 r. Uszkodzone pompki aspiracyjne i moduł sterowniczy. | zużyty
42 | PRZENOŚNY MIERNIK EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ | 10-801/060008 | ST/801/01966/2019 | 18298.78 | 0 | 150 | Zakup w 2006 r. Brak możliwości kalibracji, zużyte sensory. | zużyty
43 | MONITOR |  | ST/801/01608/2019 #03 | 1500 | 0 | 50 | Zakup w 2004 r. Nie spełnia wymagań jakościowych. | zbędny
44 | SKANER PLUSTEK PS286 | 11-491/110027 | PST/P01/04277/2019 | 1599 | 0 | 20 | Zakup w 2011 r. Nie spełnia wymagań jakościowych. | zbędny
45 | LODÓWKA PASYWNA T18 | 30-830/150057 | NST/N01/07801/2019 | 59.99 | 0 | 1 | Zakup w 2016 r. Uszkodzony uchwyt i pokrywa. | zużyty
46 | Lodówka przenośna Curver 32L |  | NST/N01/12990/2023 | 73.9 | 0 | 1 | Zakup w 2019 r. Uszkodzony uchwyt. | zużyty
47 | CHŁODZIARKA POLAR | 11-808/940253 | NST/N01/00962/2019 | 525.5 | 0 | 50 | Zakup w 1994 r. Brak możliwości ustawienia wymaganej temperatury. | zużyty
48 | ZESTAW CZTEROKANAŁOWY DO POMIARU HAŁASU | 10-801/040075 | ST/801/01672/2019 | 90000 | 0 | 2000 | Zakup w 2004 r. Uszkodzona bateria wewnętrzna, brak możliwości wzorcowania. | zużyty
49 | LODÓWKA PASYWNA | 30-830/150055 | NST/N01/07804/2019 | 99.99 | 0 | 1 | Zakup w 2016 r. Brak uchwytu / rączki do trzymania. | zużyty
50 | LODÓWKA PASYWNA | 30-830/150054 | NST/N01/07794/2019 | 99.99 | 0 | 1 | Zakup w 2016 r. Brak uchwytu / rączki do trzymania. | zużyty
51 | LODÓWKA PASYWNA | 30-830/150056 | NST/N01/07796/2019 | 99.99 | 0 | 1 | Zakup w 2016 r. Brak uchwytu / rączki do trzymania. | zużyty
52 | LODÓWKA PASYWNA | 30-830/150051 | NST/N01/07799/2019 | 99.99 | 0 | 1 | Zakup w 2016 r. Uszkodzony uchwyt. | zużyty
53 | STÓŁ PRZYŚCIENNY LAMINOWANY | 11-808/931098 | M/M01/01630/2019 | 525 | 0 | 10 | Zakup 1993 Uszkodzony blat i drzwi | zużyty
54 | STÓŁ PRZYŚCIENNY LAMINOWANY | 11-808/931099 | M/M01/01642/2019 | 525 | 0 | 10 | Zakup 1993 Uszkodzony blat i drzwi | zużyty
55 | STÓŁ PRZYŚCIENNY LAMINOWANY | 11-808/931133 | M/M01/01607/2019 | 450 | 0 | 10 | Zakup 1993 Brak stabilności, uszkodzone nogi stołu | zużyty
56 | DYGESTORIUM CERAMICZNE | 10-801/930133 | ST/801/00809/2019 | 10138.8 | 0 | 200 | Zakup 1993 Zablokowany przewód wentylacyjny, zespolony ze ścianą. | zbędny