Załącznik nr 5
Opis przedmiotu zamówienia – opis wymagań/ parametrów technicznych 

Cieplarka laboratoryjna – 2 szt.

	Lp.
	Wymagania techniczne
	Spełnia
TAK / NIE


	1. 1.
	minimalne wymiary zewnętrzne: wys. 85 cm, szer. 55 cm, głęb. 55 cm
	

	2. 
	 wnętrze i półki druciane z kwasoodpornej stali nierdzewnej
	

	3. 2.
	 dodatkowe szklane drzwi wewnętrzne
	

	4. 
	 możliwość ustawienia urządzeń jedno na drugim
	

	5. 
	 zakres temp. ok. +8°C – +50°C
	

	6. 
	 wysoka stabilność i jednorodność temperatury w całej przestrzeni komory
	

	7. 
	 regulacja temperatury z dokładnością do 0,1°C
	

	8. 6.
	 graficzny wyświetlacz LCD
	

	9. 7.
	alarm zaniku napięcia, otwartych drzwi oraz awarii czujnika temperatury
	

	10. 9.
	wymuszony obieg powietrza
	

	11. 10.
	możliwość kontynuacji pracy po powrocie zasilania
	

	12. 12. 
	minimalny okres gwarancji 24 miesiące
	



