## Pakiet A
Pakiet A
PSSE-AT-262/1/2021 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Wzorce i materiały odniesienia
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Wzorzec jonów NO2- stężenie 1000 mg/l | 250ml | 1 szt |  | Certyfikat akredytacji ISO 17025, ISO 17034 dostawa: marzec 2021 r. | 2 lata
2. | Wzorzec jonów jodkowych I- stężenie 1g/dm3 | 500ml | 1 szt. |  | Certyfikat akredytacji ISO 17025, ISO 17034 dostawa: marzec 2021 r. | 2 lata
3. | DL-Phenylalanine 99% Acros Organics code: 164570250 | 25g | 1op. |  | Certyfikat akredytacji ISO 17025, ISO 17034 dostawa: styczeń 2021 r. | 5 lat
4. | Certyfikowany Materiał Kontrolny do analiz THM-ów, typu QCM-120(Trihalomethanes Quality Check Sample). Związki: chloroform, bromoform, bromodichlorometan, dibromochlorometan-zakres stężeń (po rozcieńczeniu w wodzie): 1-20µg/lUltra-Scientific QCM-120 | 2 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: marzec 2021 r. | co najmniej 2 lata
5. | 1,2-dichloroetan standard do chromatografiiSigma-Aldrich 02562 | 5 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: luty 2021 r. | co najmniej 2 lata
6. | Mieszanina certyfikowana trihalometanów. Rozpuszczalnik metanol. Bromodichlorometan, bromoform, chloroform, dibromochlorometan, trichloroeten, tetrachloroeten, 1,2 dichloroetan. Stężenie każdego składnika 100 µg/mlUltra-Scientific CUS-9839 | 10 x 1 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: luty 2021 r. | co najmniej 2 lata
7. | Kadm (Cd) wzorzec do ASA 1000mg/l(produkt inny niż AccuStandard seria: 218085171) | 200 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: luty 2021 r. | co najmniej 2 lata
8. | Wzorzec pH -metryczny 4,01 ( w 250C) o dokładności nie większej niż +/- 0,02 wzorzec wyprodukowany z normą PN-EN-ISO 17034 | op.- 500ml | 2 |  | świadectwo jakości (materiału odniesienia) z laboratorium akredytowanego, a także karta charakterystyki aktualna w języku polskim dostawa: luty 2021 r. | co najmniej rok
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet B
Pakiet B
PSSE-AT-262/1/21 | [8 empty] | Załącznik nr 1
Odczynniki chemiczne
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Potasu wodorotlenek czda. | 250g | 1 op. |  | Świadectwo kontroli jakości Karta charakterystyki dostawa: marzec 2021 r. | 4 lata
2. | Aceton cz.d.a | 1l | 1op |  | Świadectwo kontroli jakości Karta charakterystyki dostawa: marzec 2021 r. | 3 lata
3. | Kwas siarkowy 95% czda. | 1l | 1 op |  | Świadectwo kontroli jakości Karta charakterystyki dostawa: marzec 2021 r. | 3 lata
4. | Siarczan miedzi (II) x 5H2O czda. | 250g | 1 op |  | Świadectwo kontroli jakości Karta charakterystyki dostawa: marzec 2021 r. | 3 lata
5. | Kwas solny 0,1 mol/l czda. | 1l | 1 op |  | Świadectwo kontroli jakości Karta charakterystyki dostawa: marzec 2021 r. | 2 lata
6. | Pojemnik do przechowywania elektrody wypełniony żelem KCL( nr katalogowy 0554 2067), do Home testo 206 pH2. | 1szt | 1 |  | dostawa: kwiecień 2021 r.
7. | Glikol polietylenowy 20 000 (PEG) czysty do syntezy | 1 kg | 2 kg |  | karta charakterystyki dostawa: kwiecień 2021 r. | 4 lata
8. | Odczynnik Kovacsa | 100ml | 1 op. |  | karta charakterystyki dostawa: marzec 2021 r. | 2 lata
9. | Odczynnik do wykrywania katalazy | 1 op ( 30ml) | 1 op. |  | cetyfikat jakości dostawa: kwiecień 2021 r. | 1 rok
10. | Heksan cz.d.a. czystość ≥ 99% | 1l | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty, karty charakterystyki dostawa: marzec 2021 r. | co najmniej 2 lata
11. | Metanol czystość ≥ 99,9 % | 1l | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty, karty charakterystyki dostawa: marzec 2021 r. | co najmniej 2 lata
12. | Błękit bromotymolowy | 5g | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty, karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: kwiecień 2021 r. | co najmniej 2 lata od daty dostawy
13. | Rafinoza | 10g | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty, karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: luty 2021 r. | co najmniej 2 lata od daty dostawy
14. | Gliceryna bezwodna cz.d.a. | 1litr | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty, karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: marzec 2021 r. | co najmniej 2 lata od daty dostawy
15. | Jod krystaliczny cz.d.a. | 100g | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty, karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: marzec 2021 r. | co najmniej 2 lata od daty dostawy
16. | Jodek potasu cz.d.a. | 250g | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty, karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: marzec 2021 r. | co najmniej 2 lata od daty dostawy
17. | Chlorek potasu cz.d.a. | 500g | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty, karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: kwiecień 2021 r. | co najmniej 2 lata od daty dostawy
18. | Chlorek sodu cz.d.a. | 1kg | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty, karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: kwiecień 2021 r. | co najmniej 2 lata od daty dostawy
19. | Denaturat | 500ml | 15 |  | świadectwo jakości i certyfikaty, karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: kwiecień 2021 r. | co najmniej 2 lata od daty dostawy
20. | Tri-sodu cytrynian 2 hydrat cz.d.a. | 1 kg | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta chrakterystyki dostawa: marzec 2021 r. | minimum 36 miesięcy od daty dostawy
21. | Standard chloru ( dla testów Nanocolor) 1 mg/l Cl2 | op. | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta chrakterystyki dostawa: marzec 2021 r. | minimum 12 miesięcy od daty dostawy
22. | Test NANOCOLOR na chlor, zakres stężeń 0,02- 10,0 mg/l Cl2 | op. | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta chrakterystyki dostawa: marzec 2021 r. | minimum 24 miesięcy
23. | 1,10-fenantroliny chlorowodorek 1 hydrat cz.d.a. | 10g | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta chrakterystyki dostawa: marzec 2021 r. | minimum 36 miesięcy od daty dostawy
24. | Kwas solny roztwór 35-38% cz.d.a. | 1 l | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta chrakterystyki dostawa: marzec 2021 r. | minimum 24 miesięcy
25. | Kwas solny roztwór 30% Suprapur 1.00318.1000 MERCK | 1 l | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta chrakterystyki dostawa: marzec 2021 r. | minimum 36 miesięcy od daty dostawy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet C
Pakiet C
PSSE-AT-262/1/21 | [8 empty] | Załącznik nr 1
Środki dezynfekcyjne
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | AHD 1000 płyn do dezynfekcji rąk | Op Kanister 5L | 1 |  | karta charkterystyki dostawa: kwiecień 2021 r. | 1 rok od daty dostawy
2. | VELOX SPRAY Neutral alkoholowy gotowy do użycia preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego | Op Kanister 5L | 1 |  | karta charkterystyki dostawa: kwiecień 2021 r. | 1 rok od daty dostawy
3. | Haz-Tabs preparat w tabletkach do dezynfekcji powierzchni, sprzętu i przedmiotów medycznych, na bazie aktywnego chloru | Op- 100 tabletek | 1 |  | karta charkterystyki dostawa: luty 2021 r. | 1 rok od daty dostawy
4. | Velox Top AF ( gotowy spray do mycia i dezynfekcji powierzchni ) | 1 op. -1litr | 6 |  | świadectwo jakości oraz karty charakterytyki aktualne w języku polskim dostawa: kwiecień 2021 r. | 1 rok od daty dostawy
5. | Virufen | Kanister 6 litrów | 2 |  | świadectwo jakości oraz karty charakterytyki aktualne w języku polskim dostawa: kwiecień 2021 r. | 1 rok od daty dostawy
6. | Żel do dezynfekcji rąk ANIOSGEL 800 | 500ml | 5 |  | świadectwo jakości oraz karty charakterytyki aktualne w języku polskim dostawa: kwiecień 2021 r. | 1 rok od daty dostawy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet D
Pakiet D
PSSE-AT-262/1/21 | [8 empty] | Załącznik nr 1
Drobny sprzęt laboratoryjny
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Rękawice lateksowe pudrowane, niesterylne, oburęczne „M” | op.-100 szt. | 15 op. |  | dostawa: marzec 2021 r.
2. | Szkiełka podstawowe ,krawędzie cięte, wymiary: 1mm×26mm×76mm | Op.- 50 szt. | 30 |  | dostawa: luty 2021 r.
3. | Płytki Petriego z polistyrenu o średnicy 90mm, sterylne,z wentylacją | 1op=600szt | 15 |  | świadectwo jakości, certyfikat aktualny w języku polskim dostawa: kwiecień 2021 r. | minimum 2 lata
4. | Głaszczki jednorazowe z PS, sterylne, białe, pakowane indywidualnie | Szt. | 200 |  | świadectwo jakości, certyfikat aktualny w języku polskim dostawa: kwiecień 2021 r. | minimum 2 lata
5. | Końcówki do pipety automatycznej HTL o pojemności 1000-10000µl | 1worek-200sztuk | 2 |  | świadectwo jakości, certyfikat aktualny w języku polskim dostawa: luty 2021 r. | minimum 2 lata
6. | Końcówki sterylne do pipet automatycznych Tip-Box, o poj. 50-1000µl | Zestaw –10op po 96 szt | 1 zestaw |  | świadectwo jakości, certyfikat aktualny w języku polskim dostawa: kwiecień 2021 r. | minimum 2 lata
7. | Półmaski jednorazowe filtrujące 3M , - typ FFP3 - ochrona przed pyłami, mgłami, zakres użycia do 50 x NDS | Szt. | 20 |  | dostawa: kwiecień 2021r.
8. | Kolby Erlenmeyera szklane stożkowe, płaskodenne, bez szlifu, wąska szyjka z zawijką ( z wywiniętą krawędzią), pojemność 500ml | Szt. | 20 |  | dostawa: marzec 2020 r.
9. | Kolby Erlenmeyera szklane stożkowe, płaskodenne, bez szlifu, szeroka szyjka z zawijką ( z wywiniętą krawędzią), pojemność 500ml | Szt. | 20 |  | dostawa: marzec 2020 r.
10. | Kolby Erlenmeyera szklane stożkowe, płaskodenne, bez szlifu, szeroka szyjka z zawijką ( z wywiniętą krawędzią), pojemność 300ml | Szt. | 20 |  | dostawa: marzec 2020 r.
11. | Dozownik Optifix Basic 10,0 – 50,0 ml | szt. | 1 |  | dokument jakości dostawa: luty 2021 r.
12. | Leje plastikowe do filtracji wody o poj. 250 ml z podziałką co 50 ml, każdy pakowany oddzielnie, jałowe | szt. | 50 |  | wszystkie z jednej serii, certyfikat dostawa: marzec 2021 r. | 24 miesiące
13. | Filtry membranowe sterylne śr. 47 mm,śr. porów 0,2 µm, białe z czarną kratką | op. 150 szt. | 1 |  | certyfikat dostawa: kwiecień 2021 r. | 24 miesiące
14. | Gaz do palnika POWERJET 2 – 6 x CV 360 (butan) | op. | 1 |  | dostawa: kwiecień 2021 r.
15. | Maseczki polskie medyczne chirurgiczne 3-warstwowe z 2 zewn. warstw włókniny osłonowej i wewnętrznej warstwy filtracyjnej, drut w części nosowej, na gumki, zgodne z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC, bezzapachowe, bez lateksu, niejałowe | op.(1 x 50 szt.) | 2 |  | dostawa: marzec 2021 r.
16. | Pojemnik 2 litry na odpady medyczne z PP do utylizacji, odporne z otworem wrzutowym śr. 75 mm, czerwone | szt. | 10 |  | dostawa: luty 2021r.
17. | Worki foliowe na odpady medyczne, czerwone, wzmocnione z zamknięciem, odporne na rozdzieranie | op. 100 szt. | 1 |  | dostawa: luty 2021r.
18. | Wstrząsarka Vortex Zakres prędkości: 0-2500 obr/min, średnica orbity: ok 4 mm, ruch wstrząsania orbitalny, moc 60W,. Możliwość pracy ciągłej lub na dotknięcie. Na frontowym panelu pokrętło regulacji obrotów | szt | 1 |  | certfikat bezpieczeństwa CE dostawa: luty 2021 r.
19. | Termometr elektroniczny z pamięcią min i maxZakres temperatur: -40oC ÷ +70oCDokładność pomiaru: ±1,0oCrozdzielczość 0,10C Wzorcowanie w temp. 25,00C, 44,00C Dopuszczalny błąd/poprawka ±0,50C | szt | 1 |  | Świadectwo wzorcowania z laboratorium akredytowanego dostawa: luty 2021 r.
20. | Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe niebieskie rozmiar S | 1 op ( 200 szt) | 2 op |  | dostawa: kwiecień 2021r.
21. | Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe niebieskie rozmiar M | 1 op ( 200 szt) | 3 op |  | dostawa: kwiecień 2021r.
22. | Głaszczki z polistyrenu sterylne, L kształtne, białe, - pakowane indywidualnie, Wymiary: 145 mm x 38 mm. | 1 op. ( 5 szt) | 4x400 szt( 80x5) |  | dostawa: marzec 2021 r.
23. | Woreczki sterylne do stomachera wykonane z PolySilk z filtrem pełnym, „BagPage”- woreczki z filtrem na całej powierzchni ściany, wymiary 19x30cm, poj. 400ml, pakowane sterylnie | Op 500szt(20x25szt) | 2 op. |  | dostawa: kwiecień 2021 r. | 5 lat
24. | BagTips końcówki sterylne współdziałające z automatyczną pipetą BagPipet® (40x25) 0,1-2 ml, dł. 24 cm | Op - 1000 szt( 40x25) | 4 op |  | dostawa: kwiecień 2021 r. | 5 lat
25. | Worki na odpady medyczne Biohazard, czerwone, z nadrukiem i zamknięciem obj. 35 L, wym. 50x60cm), mocne | Rolka -10szt | 6 rolek |  | dostawa: kwiecień 2021 r.
26. | Worki na odpady medyczne Biohazard, czerwone, z nadrukiem i zamknięciem obj. 60 L, wym. 60x80cm), mocne | Rolka -10szt | 10 rolek |  | dostawa: kwiecień 2021 r.
27. | Pojemnik na odpady medyczne czerwony 2L Wysoki | szt | 50 |  | dostawa: luty 2021 r.
28. | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem, kl. A- SIMAX, nr katalogowy: 1503APN/200 | szt. | 20 |  | dostawa: luty 2021 r.
29. | Zlewka szklana wysoka 1000 ml | szt. | 6 |  | dostawa: marzec 2021 r.
30. | Sączki bibułowe MN 640 Φ 185 mm | 100 szt. | 1 op. |  | dostawa: marzec 2021 r.
31. | Sączki bibułowe MN 321 Φ 185 mm | 100 szt. | 2 op. |  | dostawa: marzec 2021 r.
WARTOŚĆ OGÓŁEM:

## Pakiet E
Pakiet E
PSSE-AT-262/1/21 | [8 empty] | Załącznik nr 1
Testy diagnostyczne
Pozycje 1-2 od jednego producenta. Wszystkie odczynniki gotowe do użycia.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Zestaw ELISA Borrelia z antygenami rekombinowanymi kl.IgG + VIsE dla surowicy i pł. mózgowo- rdzeniowego.Posiadający opinię PZH Wynik półilościowy wg zakresu:> 1,1 – wynik dodatni,0,9 - 1,1 - wynik graniczny,< 0,9 - wynik ujemny. | zestaw- 96 testów | 2 zestawy |  | Świadectwo lub certyfikat jakości do każdej serii testów Znak zgodności CE dostawa: marzec 2021 r. | nie krótszy niż pół roku od daty dostawy
2. | Zestaw ELISA Borrelia z antygenami rekombinowanymi kl.IgM 14 kDa + OspC dla surowicy i pł. mózgowo- rdzeniowego.Posiadający opinię PZHWynik półilościowy wg zakresu: > 1,1 – wynik dodatni, 0,9 - 1,1 - wynik graniczny, < 0,9 - wynik ujemny. | zestaw- 96 testów | 1 zestaw |  | Świadectwo lub certyfikat jakości do każdej serii testów Znak zgodności CE dostawa: marzec 2021 r. | nie krótszy niż pół roku od daty dostawy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet F
Pakiet F
PSSE-AT-262/3/20 | [8 empty] | Załącznik nr 1
Materiał referencyjny
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Materiał referencyjny IRMM-359A,B,C liofilizowany ser z enterotoksyną gronkowcową | Zestaw | 1 zestaw |  | Certyfikat Instrukcja postępowania dostawa: luty 2021 r. | minimum 1 rok
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet G
Pakiet G
PSSE-AT-262/1/21 | [8 empty] | Załącznik nr 1
Test chemiczny
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Test enzymatyczny do oznaczania azotanów w mięsie, Roche | szt. | 2 |  | Świadectwo kontroli jakości dostawa: luty 2021 r. | minimum 9 miesięcy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet H
Pakiet H
PSSE-AT-262/1/21 | [8 empty] | Załącznik nr 1
Rurki grafitowe
| Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Rurki grafitowe dzielone powlekane pyrolitycznie do kuwety grafitowejVARIAN AA 240 Z(Agilent Technologies art.nr. 6310001200) | 1 opakowanie (10 szt) | 1 |  | dostawa: kwiecień 2021 r.
WARTOŚĆ OGÓŁEM