## Arkusz1
Wyniki badań jakości wód podziemnych przeprowadzonych w 28.06 2021 oraz w 15.11.2021- RWMŚ Zielona Góra
Lp | Nr punktu | Nazwa punktu | RWMŚ | Nr próbki | Czas i data pobierania próbki [RRRR-MM-DD GG:MM] | Wskaźnik | Metoda (technika pomiarowa) | Metodyka | Wykonawca oznaczenia | Data wykonania oznaczenia [RRRR-MM-DD] | Wartość | Jednostka | Granica wykrywalności | Granica oznaczalności | Czy poniżej granicy oznaczalności | Niepewność pomiaru | Poziom ufności | Czy akredytowany
1 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 2621/ZG | 2021-06-28-10:55 | Temperatura wody | PN ISO 5667-11: 2017-10 | PB-107/ZG wyd. 1 z dn. 10.01.2020 r. | CLB Zielona Góra | 2021-06-28 | 14.9 | °C |  |  | nie | ±0,5 | 95% | tak
2 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 2621/ZG | 2021-06-28-10:55 | Odczyn | PN ISO 5667-11: 2017-11 | PN-EN ISO 10523: 2012 | CLB Zielona Góra | 2021-06-28 | 7.6 |  |  |  | nie | ±0,2 | 95% | tak
3 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 2621/ZG | 2021-06-28-10:55 | Przewodność elektryczna wł. W 20°C | PN ISO 5667-11: 2017-12 | PN-EN 27888: 1999 | CLB Zielona Góra | 2021-06-28 | 902 | µS/cm |  |  | nie | ±41 | 95% | tak
4 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 2621/ZG | 2021-06-28-10:55 | Tlen rozpuszczony | PN ISO 5667-11: 2017-13 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Zielona Góra | 2021-06-28 | 9.5 | mg/lO2 |  |  | nie | ±0,5 | 95% | tak
5 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 2621/ZG | 2021-06-28-10:55 | Potencjał Redoks | PN ISO 5667-11: 2017-14 | PN-EN ISO 10523: 2012 | CLB Zielona Góra | 2021-06-28 | 25 | mV |  |  | nie |  | 95% | nie
6 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 2621/ZG | 2021-06-28-10:55 | Azot azotanowy | PN ISO 5667-11: 2017-15 | PN-EN ISO 10304-1: 2009+AC:2012 | CLB Zielona Góra | 2021-06-28 | 17.2 | mg/l |  |  | nie | ±3,9 | 95% | tak
7 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 2621/ZG | 2021-06-28-10:55 | Azotany | PN ISO 5667-11: 2017-16 | PN-EN ISO 10304-1: 2009+AC:2012 | CLB Zielona Góra | 2021-06-28 | 76.9 | mg/l |  |  | nie | ±17,4 | 95% | tak
8 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 2621/ZG | 2021-06-28-10:55 | Chlorki | PN ISO 5667-11: 2017-17 | PN-EN ISO 10304-1: 2009+AC:2012 | CLB Zielona Góra | 2021-06-28 | 25 | mg/l |  |  | nie | ±5 | 95% | tak
9 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 2621/ZG | 2021-06-28-10:55 | Siarczany | PN ISO 5667-11: 2017-18 | PN-EN ISO 10304-1: 2009+AC:2012 | CLB Zielona Góra | 2021-06-28 | 233 | mg/l |  |  | nie | ±45 | 95% | tak
10 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 2621/ZG | 2021-06-28-10:55 | Fluorki | PN ISO 5667-11: 2017-19 | PN-EN ISO 10304-1: 2009+AC:2012 | CLB Zielona Góra | 2021-06-28 | <0,1 | mg/l |  | 0.1 | tak |  | 95% | tak
11 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 2621/ZG | 2021-06-28-10:55 | Azot azotynowy | PN ISO 5667-11: 2017-20 | PN-EN 26777: 1999 | CLB Zielona Góra | 2021-06-28 | 0.006 | mg/l |  |  | nie | ±0,001 | 95% | tak
12 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 2621/ZG | 2021-06-28-10:55 | Azotyny | PN ISO 5667-11: 2017-21 | PN-EN 26777: 1999 | CLB Zielona Góra | 2021-06-28 | 0.21 | mg/l |  |  | nie | ±0,004 | 95% | tak
13 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 2621/ZG | 2021-06-28-10:55 | Fosforany | PN ISO 5667-11: 2017-22 | PN-EN ISO 6878: 2006+Ap1:2010+Ap2:2010 | CLB Zielona Góra | 2021-06-28 | 0.086 | mg/l |  |  | nie | ±0,011 | 95% | tak
14 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 2621/ZG | 2021-06-28-10:55 | Ogólny węgiel organiczny | PN ISO 5667-11: 2017-23 | PN-EN ISO 1484: 1999 | CLB Zielona Góra | 2021-06-28 | 1.84 | mg/l |  |  | nie | ±0,48 | 95% | tak
15 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 2621/ZG | 2021-06-28-10:55 | Azot amonowy | PN ISO 5667-11: 2017-24 | PN-ISO 7150-1: 2002 | CLB Zielona Góra | 2021-06-28 | <0,04 | mg/l |  | 0.04 | tak |  | 95% | tak
16 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 2621/ZG | 2021-06-28-10:55 | Jon amonowy | PN ISO 5667-11: 2017-25 | PN-ISO 7150-1: 2002 | CLB Zielona Góra | 2021-06-28 | <0,05 | mg/l |  | 0.05 | tak |  | 95% | tak
17 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 2621/ZG | 2021-06-28-10:55 | Azot Kieldahla | PN ISO 5667-11: 2017-26 | PB-95/ZG wyd. 1 z dn. 10.01.2020 r. | CLB Zielona Góra | 2021-06-28 | 0.58 | mg/l |  |  | nie | ±0,17 | 95% | tak
18 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 2621/ZG | 2021-06-28-10:55 | Azot ogólny | PN ISO 5667-11: 2017-27 | PB-18/ZG wyd. 1 z dn. 10.01.2020 r. | CLB Zielona Góra | 2021-06-28 | 17.7 | mg/l |  |  | nie |  | 95% | tak
19 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 2621/ZG | 2021-06-28-10:55 | Azot organiczny | PN ISO 5667-11: 2017-28 | PN-73/C-04576 | CLB Zielona Góra | 2021-06-28 | 0.58 | mg/l |  |  | nie |  | 95% | tak
20 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 2621/ZG | 2021-06-28-10:55 | Wodorowęglany | PN ISO 5667-11: 2017-29 | PN-EN ISO 9963-1: 2001+Ap1:2004 | CLB Zielona Góra | 2021-06-28 | 223 | mg/l |  |  | nie | ±17 | 95% | tak
21 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 2621/ZG | 2021-06-28-10:55 | Cyjnaki wolne | PN ISO 5667-11: 2017-30 | PB-56/ZG wyd. 1 z dn. 10.01.2020 r. | CLB Zielona Góra | 2021-06-28 | 0.001 | mg/l |  |  | nie | ±0,0004 | 95% | tak
22 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 2621/ZG | 2021-06-28-10:55 | Wapń | PN ISO 5667-11: 2017-31 | PN-ISO 6058: 1999 | CLB Zielona Góra | 2021-06-28 | 179 | mg/l |  |  | nie | ±9 | 95% | tak
23 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 2621/ZG | 2021-06-28-10:55 | Magnez | PN ISO 5667-11: 2017-32 | PN-ISO 6058: 1999, PN-ISO 6059: 1999, PN-C-04554-4: 1999 załącznik A MR | CLB Zielona Góra | 2021-06-28 | 23 | mg/l |  |  | nie | ±2 | 95% | tak
24 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 2621/ZG | 2021-06-28-10:55 | Żelazo | PN ISO 5667-11: 2017-33 | PN-EN ISO 15586: 2005 | CLB Zielona Góra | 2021-06-28 | 0.014 | mg/l |  |  | nie | ±0,004 | 95% | tak
25 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 2621/ZG | 2021-06-28-10:55 | Mangan | PN ISO 5667-11: 2017-34 | PN-EN ISO 15586: 2005 | CLB Zielona Góra | 2021-06-28 | 0.021 | mg/l |  |  | nie | ±0,006 | 95% | tak
26 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 2621/ZG | 2021-06-28-10:55 | Chrom+6 | PN ISO 5667-11: 2017-35 | PN-87/C-04570.09 | CLB Zielona Góra | 2021-06-28 | <0,0005 | mg/l |  | 0.0005 | tak |  | 95% | tak
27 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 2621/ZG | 2021-06-28-10:55 | Kadm | PN ISO 5667-11: 2017-36 | PN-EN ISO 15586: 2005 | CLB Zielona Góra | 2021-06-28 | 7e-05 | mg/l |  |  | nie | ±0,00002 | 95% | tak
28 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 2621/ZG | 2021-06-28-10:55 | Chrom | PN ISO 5667-11: 2017-37 | PN-EN ISO 15586: 2005 | CLB Zielona Góra | 2021-06-28 | 0.0005 | mg/l |  |  | nie | ±0,0002 | 95% | tak
29 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 2621/ZG | 2021-06-28-10:55 | Miedź | PN ISO 5667-11: 2017-38 | PN-EN ISO 15586: 2005 | CLB Zielona Góra | 2021-06-28 | 0.018 | mg/l |  |  | nie | ±0,005 | 95% | tak
30 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 2621/ZG | 2021-06-28-10:55 | Nikiel | PN ISO 5667-11: 2017-39 | PN-EN ISO 15586: 2005 | CLB Zielona Góra | 2021-06-28 | 0.002 | mg/l |  |  | nie | ±0,0008 | 95% | tak
31 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 2621/ZG | 2021-06-28-10:55 | Ołów | PN ISO 5667-11: 2017-40 | PN-EN ISO 15586: 2005 | CLB Zielona Góra | 2021-06-28 | <0,001 | mg/l |  | 0.001 | tak |  | 95% | tak
32 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 2621/ZG | 2021-06-28-10:55 | Cynk | PN ISO 5667-11: 2017-41 | PN-ISO 8288: 2002 metoda A | CLB Zielona Góra | 2021-06-28 | <0,05 | mg/l |  | 0.05 | tak |  | 95% | tak
33 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 2621/ZG | 2021-06-28-10:55 | Glin | PN ISO 5667-11: 2017-42 | PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 | CLB Zielona Góra | 2021-06-28 | <0,020 | mg/l |  | 0.02 | tak |  | 95% | tak
34 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 2621/ZG | 2021-06-28-10:55 | Arsen | PN ISO 5667-11: 2017-43 | PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 | CLB Zielona Góra | 2021-06-28 | <0,001 | mg/l |  | 0.001 | tak |  | 95% | tak
35 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 2621/ZG | 2021-06-28-10:55 | Srebro | PN ISO 5667-11: 2017-44 | PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 | CLB Zielona Góra | 2021-06-28 | <0,001 | mg/l |  | 0.001 | tak |  | 95% | tak
36 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 2621/ZG | 2021-06-28-10:55 | Antymon | PN ISO 5667-11: 2017-45 | PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 | CLB Zielona Góra | 2021-06-28 | <0,0005 | mg/l |  | 0.0005 | tak |  | 95% | tak
37 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 2621/ZG | 2021-06-28-10:55 | Selen | PN ISO 5667-11: 2017-46 | PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 | CLB Zielona Góra | 2021-06-28 | <0,001 | mg/l |  | 0.001 | tak |  | 95% | tak
38 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 2621/ZG | 2021-06-28-10:55 | Bor | PN ISO 5667-11: 2017-47 | PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 | CLB Zielona Góra | 2021-06-28 | <0,05 | mg/l |  | 0.05 | tak |  | 95% | tak
39 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 2621/ZG | 2021-06-28-10:55 | Rtęć | PN ISO 5667-11: 2017-48 | PN-EN ISO 17852: 2009 | CLB Zielona Góra | 2021-06-28 | <20 | ng/l |  | 20 | tak |  | 95% | tak
40 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 2621/ZG | 2021-06-28-10:55 | Sód | PN ISO 5667-11: 2017-49 | PN-ISO 9964-2: 1994 | CLB Zielona Góra Pracownia w Gorzowie Wielkopolskim | 2021-06-28 | 6.4 | mg/l |  |  | nie | ±1,6 | 95% | tak
41 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 2621/ZG | 2021-06-28-10:55 | Potas | PN ISO 5667-11: 2017-50 | PN-ISO 9964-2: 1994 | CLB Zielona Góra Pracownia w Gorzowie Wielkopolskim | 2021-06-28 | 10 | mg/l |  |  | nie | ±2,2 | 95% | tak
42 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 4972/ZG | 2021-11-15 | Temperatura wody | PN ISO 5667-11: 2017-10 | PB-107/ZG wyd. 1 z dn. 10.01.2020 r. | CLB Zielona Góra | 2021-11-15 | 5.8 | °C |  |  | nie | ±0,5 | 95% | tak
43 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 4972/ZG | 2021-11-15 | Odczyn | PN ISO 5667-11: 2017-11 | PN-EN ISO 10523: 2012 | CLB Zielona Góra | 2021-11-15 | 7.2 |  |  |  | nie | ±0,2 | 95% | tak
44 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 4972/ZG | 2021-11-15 | Przewodność elektryczna wł. W 20°C | PN ISO 5667-11: 2017-12 | PN-EN 27888: 1999 | CLB Zielona Góra | 2021-11-15 | 875 | µS/cm |  |  | nie | ±40 | 95% | tak
45 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 4972/ZG | 2021-11-15 | Tlen rozpuszczony | PN ISO 5667-11: 2017-13 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Zielona Góra | 2021-11-15 | 6.3 | mg/lO2 |  |  | nie | ±0,3 | 95% | tak
46 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 4972/ZG | 2021-11-15 | Potencjał Redoks | PN ISO 5667-11: 2017-14 | PN-EN ISO 10523: 2012 | CLB Zielona Góra | 2021-11-15 | 30.6 | mV |  |  | nie |  | 95% | nie
47 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 4972/ZG | 2021-11-15 | Azot azotanowy | PN ISO 5667-11: 2017-15 | PN-EN ISO 10304-1: 2009+AC:2012 | CLB Zielona Góra | 2021-11-15 | 16.5 | mg/l |  |  | nie | ±3,7 | 95% | tak
48 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 4972/ZG | 2021-11-15 | Azotany | PN ISO 5667-11: 2017-16 | PN-EN ISO 10304-1: 2009+AC:2012 | CLB Zielona Góra | 2021-11-15 | 72.9 | mg/l |  |  | nie | ±16,5 | 95% | tak
49 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 4972/ZG | 2021-11-15 | Chlorki | PN ISO 5667-11: 2017-17 | PN-EN ISO 10304-1: 2009+AC:2012 | CLB Zielona Góra | 2021-11-15 | 29.8 | mg/l |  |  | nie | ±6,3 | 95% | tak
50 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 4972/ZG | 2021-11-15 | Siarczany | PN ISO 5667-11: 2017-18 | PN-EN ISO 10304-1: 2009+AC:2012 | CLB Zielona Góra | 2021-11-15 | 218 | mg/l |  |  | nie | ±42 | 95% | tak
51 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 4972/ZG | 2021-11-15 | Fluorki | PN ISO 5667-11: 2017-19 | PN-EN ISO 10304-1: 2009+AC:2012 | CLB Zielona Góra | 2021-11-15 | <0,1 | mg/l |  | 0.1 | tak |  | 95% | tak
52 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 4972/ZG | 2021-11-15 | Azot azotynowy | PN ISO 5667-11: 2017-20 | PN-EN 26777: 1999 | CLB Zielona Góra | 2021-11-15 | 0.031 | mg/l |  |  | nie | ±0,006 | 95% | tak
53 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 4972/ZG | 2021-11-15 | Azotyny | PN ISO 5667-11: 2017-21 | PN-EN 26777: 1999 | CLB Zielona Góra | 2021-11-15 | 0.102 | mg/l |  |  | nie | ±0,021 | 95% | tak
54 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 4972/ZG | 2021-11-15 | Fosforany | PN ISO 5667-11: 2017-22 | PN-EN ISO 6878: 2006+Ap1:2010+Ap2:2010 | CLB Zielona Góra | 2021-11-15 | 0.109 | mg/l |  |  | nie | ±0,014 | 95% | tak
55 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 4972/ZG | 2021-11-15 | Ogólny węgiel organiczny | PN ISO 5667-11: 2017-23 | PN-EN ISO 1484: 1999 | CLB Zielona Góra | 2021-11-15 | 1.74 | mg/l |  |  | nie | ±0,29 | 95% | tak
56 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 4972/ZG | 2021-11-15 | Azot amonowy | PN ISO 5667-11: 2017-24 | PN-ISO 7150-1: 2002 | CLB Zielona Góra | 2021-11-15 | 0.083 | mg/l |  |  | nie | ±0,019 | 95% | tak
57 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 4972/ZG | 2021-11-15 | Jon amonowy | PN ISO 5667-11: 2017-25 | PN-ISO 7150-1: 2002 | CLB Zielona Góra | 2021-11-15 | 0.108 | mg/l |  |  | nie | ±0,025 | 95% | tak
58 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 4972/ZG | 2021-11-15 | Azot Kieldahla | PN ISO 5667-11: 2017-26 | PB-95/ZG wyd. 1 z dn. 10.01.2020 r. | CLB Zielona Góra | 2021-11-15 | 0.39 | mg/l |  |  | nie | ±0,11 | 95% | tak
59 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 4972/ZG | 2021-11-15 | Azot ogólny | PN ISO 5667-11: 2017-27 | PB-18/ZG wyd. 1 z dn. 10.01.2020 r. | CLB Zielona Góra | 2021-11-15 | 16.9 | mg/l |  |  | nie |  | 95% | tak
60 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 4972/ZG | 2021-11-15 | Azot organiczny | PN ISO 5667-11: 2017-28 | PN-73/C-04576 | CLB Zielona Góra | 2021-11-15 | 0.307 | mg/l |  |  | nie |  | 95% | tak
61 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 4972/ZG | 2021-11-15 | Wodorowęglany | PN ISO 5667-11: 2017-29 | PN-EN ISO 9963-1: 2001+Ap1:2004 | CLB Zielona Góra | 2021-11-15 | 216 | mg/l |  |  | nie | ±17 | 95% | tak
62 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 4972/ZG | 2021-11-15 | Cyjnaki wolne | PN ISO 5667-11: 2017-30 | PB-56/ZG wyd. 1 z dn. 10.01.2020 r. | CLB Zielona Góra | 2021-11-15 | 0.002 | mg/l |  |  | nie | ±0,0007 | 95% | tak
63 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 4972/ZG | 2021-11-15 | Wapń | PN ISO 5667-11: 2017-31 | PN-ISO 6058: 1999 | CLB Zielona Góra | 2021-11-15 | 167 | mg/l |  |  | nie | ±9 | 95% | tak
64 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 4972/ZG | 2021-11-15 | Magnez | PN ISO 5667-11: 2017-32 | PN-ISO 6058: 1999, PN-ISO 6059: 1999, PN-C-04554-4: 1999 załącznik A MR | CLB Zielona Góra | 2021-11-15 | 23.5 | mg/l |  |  | nie | ±2,2 | 95% | tak
65 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 4972/ZG | 2021-11-15 | Żelazo | PN ISO 5667-11: 2017-33 | PN-EN ISO 15586: 2005 | CLB Zielona Góra | 2021-11-15 | 0.054 | mg/l |  |  | nie | ±0,016 | 95% | tak
66 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 4972/ZG | 2021-11-15 | Mangan | PN ISO 5667-11: 2017-34 | PN-EN ISO 15586: 2005 | CLB Zielona Góra | 2021-11-15 | 0.117 | mg/l |  |  | nie | ±0,033 | 95% | tak
67 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 4972/ZG | 2021-11-15 | Chrom+6 | PN ISO 5667-11: 2017-35 | PN-EN ISO 18412: 2007 | CLB Zielona Góra Pracownia w Gorzowie Wielkopolskim | 2021-11-15 | <0,006 | mg/l |  | 0.006 | tak |  | 95% | tak
68 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 4972/ZG | 2021-11-15 | Kadm | PN ISO 5667-11: 2017-36 | PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 | CLB Zielona Góra | 2021-11-15 | <0,02 | mg/l |  | 0.02 | tak |  | 95% | tak
69 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 4972/ZG | 2021-11-15 | Chrom | PN ISO 5667-11: 2017-37 | PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 | CLB Zielona Góra | 2021-11-15 | <0,0005 | mg/l |  | 0.0005 | tak |  | 95% | tak
70 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 4972/ZG | 2021-11-15 | Miedź | PN ISO 5667-11: 2017-38 | PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 | CLB Zielona Góra | 2021-11-15 | 0.0018 | mg/l |  |  | nie | ±0,0005 | 95% | tak
71 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 4972/ZG | 2021-11-15 | Nikiel | PN ISO 5667-11: 2017-39 | PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 | CLB Zielona Góra | 2021-11-15 | 0.0014 | mg/l |  |  | nie | ±0,0004 | 95% | tak
72 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 4972/ZG | 2021-11-15 | Ołów | PN ISO 5667-11: 2017-40 | PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 | CLB Zielona Góra | 2021-11-15 | <0,0005 | mg/l |  | 0.0005 | tak |  | 95% | tak
73 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 4972/ZG | 2021-11-15 | Cynk | PN ISO 5667-11: 2017-41 | PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 | CLB Zielona Góra | 2021-11-15 | 0.019 | mg/l |  |  | nie | ±0,004 | 95% | tak
74 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 4972/ZG | 2021-11-15 | Glin | PN ISO 5667-11: 2017-42 | PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 | CLB Zielona Góra | 2021-11-15 | <0,02 | mg/l |  | 0.02 | tak |  | 95% | tak
75 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 4972/ZG | 2021-11-15 | Arsen | PN ISO 5667-11: 2017-43 | PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 | CLB Zielona Góra | 2021-11-15 | <0,001 | mg/l |  | 0.001 | tak |  | 95% | tak
76 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 4972/ZG | 2021-11-15 | Srebro | PN ISO 5667-11: 2017-44 | PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 | CLB Zielona Góra | 2021-11-15 | <0,0001 | mg/l |  | 0.0001 | tak |  | 95% | tak
77 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 4972/ZG | 2021-11-15 | Antymon | PN ISO 5667-11: 2017-45 | PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 | CLB Zielona Góra | 2021-11-15 | <0,0005 | mg/l |  | 0.0005 | tak |  | 95% | tak
78 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 4972/ZG | 2021-11-15 | Selen | PN ISO 5667-11: 2017-46 | PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 | CLB Zielona Góra | 2021-11-15 | <0,001 | mg/l |  | 0.001 | tak |  | 95% | tak
79 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 4972/ZG | 2021-11-15 | Bor | PN ISO 5667-11: 2017-47 | PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 | CLB Zielona Góra | 2021-11-15 | <0,05 | mg/l |  | 0.05 | tak |  | 95% | tak
80 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 4972/ZG | 2021-11-15 | Rtęć | PN ISO 5667-11: 2017-48 | PN-EN ISO 17852: 2009 | CLB Zielona Góra | 2021-11-15 | <20 | ng/l |  | 20 | tak |  | 95% | tak
81 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 4972/ZG | 2021-11-15 | Sód | PN ISO 5667-11: 2017-49 | PN-ISO 9964-2: 1994 | CLB Zielona Góra Pracownia w Gorzowie Wielkopolskim | 2021-11-15 | 14.6 | mg/l |  |  | nie | ±3,2 | 95% | tak
82 | 28 | Siedlnica | Zielona Góra | 4972/ZG | 2021-11-15 | Potas | PN ISO 5667-11: 2017-50 | PN-ISO 9964-2: 1994 | CLB Zielona Góra Pracownia w Gorzowie Wielkopolskim | 2021-11-15 | 8.7 | mg/l |  |  | nie | ±2,1 | 95% | tak