OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z drogi dojazdowej uzupełniającej do pól między zjazdami publicznymi z drogi dojazdowej nr 5 od km 0+746 do km 1+042 
w ciągu drogi ekspresowej S-7 w miejscowości Kajetanów, gm. Zagnańsk

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem 
w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z drogi dojazdowej uzupełniającej do pól między zjazdami publicznymi z drogi dojazdowej nr 5 od km 0+746 do km 1+042 w ciągu drogi ekspresowej S-7 w Miejscowości Kajetanów, gm. Zagnańsk do ziemi – istniejących rowów przydrożnych stanowiących system odwodnienia drogi S-7 poprzez projektowane przepusty pod koroną ww. drogi.

- Ogólne wymagania dotyczące zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie operatu wodnoprawnego, wraz z uzyskaniem 
w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych i roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące 
do odprowadzania opadów atmosferycznych.

Ważność pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Kieleckiego z dnia 04.03.2011r. (znak: RO-II.6341.11.2011) na wykonanie dwóch przepustów pod drogą dojazdową uzupełniającą między zjazdami publicznymi z drogi dojazdowej nr 5 od km 0+746 do km 1+042 w ciągu drogi krajowej S-7 oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemu odwodnienia DK S-7 w miejscowości Kajetanów, gm. Zagnańsk skończyła się 04.03.2021r.

Wykonawca jest zobowiązany w imieniu Zamawiającego uzyskać pozwolenie dla przedmiotowego odcinka na maksymalny przewidziany Ustawą Prawo Wodne okres czasu.

W przypadku niespełnienia przez istniejący system urządzeń odwadniających
i oczyszczających wymagań określonych obowiązującymi przepisami prawa 
lub wymaganiami organu wydającego pozwolenie wodnoprawne, Wykonawca zobowiązany jest wykonać koncepcję rozwiązań, które poprawią jakość wprowadzanych wód opadowych i roztopowych oraz stan techniczny urządzeń odwadniających 
i oczyszczających w zakresie, który umożliwi uzyskanie pozwolenia.

- Zakres opracowania

Wykonawca sporządzi operat wodnoprawny zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
w szczególności z Ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. 
poz. 1566 z późn. zm.), Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 627 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub 
do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).

Część opisowa operatu winna zawierać wszystkie elementy wymagane w Ustawie 
z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne, a w szczególności:

- opis (inwentaryzacja) stanu istniejącego,

- oznaczenie podmiotu ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne, jego siedziby 
i adresu, wyszczególnienie celu i zakresu korzystania z wód,

- określenie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania korzystania z wód lub wykonanych urządzeń wodnych,

- określenie obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich,

- charakterystykę odbiornika wód objętego pozwoleniem wodnoprawnym,

- charakterystykę wód, które będą objęte pozwoleniem wodnoprawnym,

- ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planu zarządzania ryzykiem przeciwpowodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy,

- określeniu wypływu planowanego korzystania z wód na wody powierzchniowe 
i podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów dla nich określonych,

- informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych 
na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r., nr 92 poz. 880 z późn. zm.), występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,

- określenie ilości (z podaniem ilości w m3/rok), stanu i składu wód opadowych 
i roztopowych oraz sposobu ich oczyszczania,

- dokładne określenie powierzchni zlewni oraz powierzchni szczelnej,

- opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych,

- opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania wód opadowych 
i roztopowych.

Część graficzna operatu winna zawierać wszystkie elementy wymagane w Ustawie 
z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne, a w szczególności:

- plan urządzeń wodnych, naniesionych na aktualną mapę sytuacyjno — wysokościową terenu, uzyskaną lub sporządzoną przez Wykonawcę 
we własnym zakresie, z zaznaczonymi nieruchomościami, usytuowanymi w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,

- zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń odprowadzających wodę,

- przekroje podłużne i poprzeczne koryt cieków w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, z uwzględnieniem istniejących wylotów (ich parametrów), z naniesieniem i opisaniem rzędnych zwierciadeł wody miarodajnej,

- schemat funkcjonalny i technologiczny urządzeń wraz z dokumentacją fotograficzną urządzeń,

- mapa zlewni cząstkowych dla każdego z wylotów objętych opracowaniem.

UWAGA:

- Wszystkie niezbędne materiały do przygotowania ww. opracowania, w tym wymagane przez organ wydający pozwolenie wodnoprawne decyzje i uzgodnienia, Wykonawca pozyska własnym kosztem i staraniem.

- Materiały przekazane przez Zamawiającego mają charakter poglądowy.

- Wykonawca w cenę wykonania usługi winien wliczyć również opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego uiszczaną do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 egzemplarze ostatecznej wersji operatu wodnoprawnego w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej (format.pdf). Egzemplarze w wersji papierowej powinny być oprawione, napisane 
w edytorze tekstu, wydrukowane w formacie A4, w kolorze.

Opracowana dokumentacja wodnoprawna dla zadania musi być zatwierdzona przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

O wszelkich zmianach i uzupełnieniach wynikających z dodatkowych uzgodnień 
i wymagań, które mogą pojawić się w trakcie postępowania wodnoprawnego prowadzonego przez właściwy organ administracji (PGW Wody Polskie), Wykonawca będzie informował i konsultował na bieżąco z Zamawiającym.

- Zasady odbioru, termin wykonania oraz płatności

Opracowanie operatu wodnoprawnego i przekazanie go do Oddziału celem zaopiniowania: 60 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą.

Po dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę Operatu wodnoprawnego, Zamawiający dokona oceny jego poprawności i zgodności z Umową oraz przekaże Wykonawcy ewentualne zastrzeżenia do opracowania. Wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wszelkich niezgodności opracowania z Umową i ponownego przekazania Operatu wodnoprawnego do odbioru w terminie 5 dni roboczych od przekazania przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do opracowania. Dopuszczalne jest przekazanie zastrzeżeń i uwag do opracowania w formie wiadomości elektronicznej e-mail. 
W momencie gdy Zamawiający nie będzie miał dalszych uwag do opracowania, wyda zatwierdzenie opracowania. Dopuszczalne jest zatwierdzenie opracowania w formie wiadomości elektronicznej e-mail.

Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego: 15 dni od dnia zatwierdzenia opracowania przez Zamawiającego.

Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodnoprawnego dla przedmiotowego obiektu: 60 dni od daty wszczęcia postępowania administracyjnego.

Płatność:

100 % ceny – po uzyskaniu i przedłożeniu Zamawiającemu ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego i podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

Odbiór końcowy nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu uzyskanego 
w imieniu Zamawiającego ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego wraz z wymaganym zamówieniem operatem wodnoprawnym (2 egzemplarze w formie papierowej i 2 egzemplarze w formie elektronicznej). Po przekazaniu zostanie spisany protokół odbioru końcowego. Ostateczność uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego należy potwierdzić Zamawiającemu poprzez przedłożenie pozwolenia wodnoprawnego opieczętowanego klauzulą ostateczności, bądź zaświadczenia o ostateczności decyzji od organu wydającego pozwolenie wodnoprawne.

- Kontrola prac

Przedstawiciel Zamawiającego wymieniony w umowie ma prawo zapoznania się 
z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania.

Wykonawca ma obowiązek przekazywania na bieżąco i niezwłocznie ewentualnych wezwań 
do uzupełnienia dokumentacji wystosowanych przez organ wydający pozwolenie wodnoprawne w trakcie prowadzenia postępowania administracyjnego, jak również uzgadniania składanych uzupełnień i wyjaśnień z Zamawiającym przed przekazaniem 
ich do organu.

Proponowane rozwiązania techniczne oraz sposób obliczeń Wykonawca będzie konsultował 
z Zamawiającym.

- Warunki udziału w postępowaniu

Wykonanie co najmniej dwóch operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji wodnoprawnej dla dróg krajowych.