# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# DOSTAWA I MONTAŻ OŚWIETLENIA

## Wymagania ogólne

      - Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż oświetlenia.

      - Oświetlenie musi być fabrycznie nowe, nie może nosić śladów użytkowania, nieuszkodzone, nie mające defektów, nie mogące być przedmiotem praw osób trzecich, nie mające wad konstrukcyjnych, wykonawczych ani wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania, a także spełniać parametry techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego.

      - Oświetlenie powinno zostać dostarczone zgodnie z wymaganiami technicznymi 
i funkcjonalnymi zawartymi w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

- przejmowane na czas dostawy i montażu pomieszczenia wskazane przez Zamawiającego,

- szkody powstałe w wyniku zniszczenia wszelkiej własności Zamawiającego spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy,

- zabezpieczenia pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych, aby nie zostały uszkodzone lub zabrudzone przy wnoszeniu i montażu oświetlenia.

      - Pozostałe zasady realizacji niniejszego zamówienia określone zostały w Załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia– Projektowane postanowienia umowy.

      - Głośne prace montażowe, realizowane będą w godzinach wynikających z Regulaminu budynku, do którego dostarczane będzie oświetlenie, tj. od 18:30 do 07:00, w dniach od poniedziałku do piątku oraz w dni ustawowo wolne od pracy całodobowo.

      - Wykonawca winien zawiadomić telefonicznie, a następnie potwierdzić e-mailem, upoważnionego pracownika Zamawiającego, na co najmniej 2 dni robocze wcześniej, 
o planowanej dostawie oświetlenia i rozpoczęciu montażu, a także o przewidywanym terminie zakończenia prac montażowych.

      - Wykonawca zagwarantuje podczas realizacji przedmiotu zamówienia spełnienie wymagań bhp i ppoż.

      - Wykonawca we własnym zakresie, własny koszt i na bieżąco będzie sprzątał udostępnione do montażu oświetlenia pomieszczenia oraz usuwał wszelkie opakowania oraz pozostałości po dostarczonym oświetleniu, z uwzględnieniem zasad dotyczących segregacji odpadów.

## Zestawienie ilościowe zamawianych produktów.

| Lp. | Kod | Produkt | Zamawiana ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | OS006 | Oprawa oświetleniowa zwieszana | 13 |

## Opis techniczny i funkcjonalny zamawianych produktów

- OS006 Oprawa oświetleniowa zwieszana.

Rys. 2: Przykładowe rozwiązanie, uwidoczniające wyobrażenie Zamawiającego o produkcie.

Wymagania techniczne i funkcjonalne:

- Wymiary oprawy: średnica- 490 mm, wysokość- 350 mm.

- Moc oprawy oświetleniowej: 32 W.

- Strumień świetlny oprawy: 3100 lm- 3200 lm (skierowany w dół).

- Kąt świecenia: 60°.

- Skuteczność świetlna: nie mniejsza niż 99 lm/W.

- Temperatura barwowa: 3000 K- 4000 K.

- Sterowanie: włącz/wyłącz.

- Kolor oprawy: zbliżona do RAL 1019.

- Stopień ochrony: IP20.

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): >80.

- Różnica kolorów SDCM: 3.

- Napięcie zasilania oprawy 230V, oprawa wyposażona w zasilacz.

- UGR (ujednolicony wskaźnik oceny olśnienia) <19.

- Klasa urządzenia: I.

- Europejski znak bezpieczeństwa CE (Conformite Europeenne) lub równoważny.

- Montaż: na linkach stalowych.

## Opis techniczny i funkcjonalny zamawianych produktów

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamówienie zostanie wykonane w zaoferowanym terminie licząc od daty zawarcia umowy.

- Gwarancja

Wykonawca udziela min. 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenie.

- Kryteria oceny ofert

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium:

- Cena (C): 70 pkt,

- Gwarancja (G): 20 pkt,

- Termin realizacji (T) 10 pkt,

1) Cena (C),

C= (Cm/Cb)x70 (max. liczba punktów).

C- otrzymana ilość punktów w kryterium ceny.

Cm- najniższa oferowana cena spośród ofert.

Cb- cena badanej oferty.

2) Okres gwarancji (G).

Punkty w ww. kryterium będą przyznawane w następujący sposób:

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje:

• 12-miesięczny okres gwarancji– otrzyma 0 punktów,

• 24-miesięczny okres gwarancji– otrzyma 10 punktów,

• 36-miesięczny okres gwarancji– otrzyma 20 punktów,

(UWAGA: okres gwarancji nie może być dłuższy niż 36 miesięcy, w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji, Zamawiający przyzna punkty jak dla 36 miesięcznego okresu gwarancji).

3)Termin realizacji (T)

Punkty w ww. kryterium będą przyznawane w następujący sposób:

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje:

- 20-dniowy (dni robocze) termin wykonania zamówienia, licząc od dnia zawarcia umowy 
– otrzyma 0 punktów,

- za termin realizacji od 15 do < 20-dni (dni robocze) licząc od dnia zawarcia umowy 
– oferta otrzyma 5 punktów,

- za termin realizacji od 10 do < 15-dni (dni robocze) licząc od dnia zawarcia umowy 
– oferta otrzyma 10 punktów.

(UWAGA: termin realizacji nie może być dłuższy niż 20 dni roboczych, pod rygorem odrzucenia oferty).

Ocena = C+G+T

4) Oferta, która uzyska największą liczbę punktów w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert będzie uznana jako najkorzystniejsza.

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt.

- Zasady składania ofert

- Oferty należy złożyć do dnia 15.01.2026 r. do godziny 11:00, w formie/miejscu o których mowa w ust. 3 poniżej.

- Oferent pozostaje związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert określonego w ust. 1.

- Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej drogą e-mail (w postaci pliku PDF podpisanego elektronicznie lub w formie skanu z podpisem odręcznym) na adres: administracja@nfosigw.gov.pl

- Oferta powinna zostać złożona zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego:

- Oferta powinna być podpisana przez umocowanego/ych prawnie przedstawiciela/i Oferenta, upoważnionego/ych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie 
z wpisem do reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania 
w obrocie prawnym lub z udzielonym pełnomocnictwem.

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy wyniku Postępowania.

- Szacunkowa wartość zamówienia

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progu odpowiadającego wartości 
170 000 PLN netto i zamówienie nie podlega obowiązkowi stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie udzielane jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez NFOŚiGW dostępnym w na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Zamówienia publiczne”.

- Informacje dodatkowe

- Zamawiający informuje, że istnieje możliwość, żeby przed złożeniem oferty, dokonać wizytacji miejsca dostawy i montażu w celu dodatkowego zapoznania się z uwarunkowaniami panującymi w obiekcie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

- Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do podpisania umowy, niezwłocznie po potwierdzeniu przez Zamawiającego gotowości do podpisania umowy.

- Załączniki

- Projektowane postanowienia umowy.

- Formularz ofertowy.