Oferta badań fizykochemicznych żywności
	Lp.
	Badane cechy i metody badawcze
	Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze

	Badania fizykochemiczne żywności

	1. 
	Aflatoksyna B1, B2, G1, G2 i ich suma

- orzechy, nasiona roślin oleistych oraz ich przetwory

- owoce suszone

- zboża i przetwory zbożowe

-przyprawy
	PB-OAI-03 wydanie 3 z dnia 29.11.2024 r.

Metoda chromatografii cieczowej z detektorem fluorescencyjnym
	A

	2. 
	Akryloamid

-produkty ziemniaczane

-produkty zbożowe

-kawa naturalna i substytuty kawy

-suszone owoce i warzywa 
-kakao naturalne
	PB-OAI-06

Wydanie 7 z dnia 31.03.2023 r.

Metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrią mas (GC-MS)
	A

	3. 
	Azotany i azotyny 

-mięso i przetwory mięsne 
	PN-EN 12014-3: 2006 +Ap1:2008 

Metoda spektrofotometryczna
	A

	4. 
	Azotany i azotyny 

-mleko i przetwory mleczne, w tym żywności dla niemowląt i małych dzieci 
	PN-EN-ISO 14673-1: 2004+Ap1:2007 

Metoda spektrofotometryczna
	A

	5. 
	Azotany i azotyny 

-owoce i warzywa, w tym żywność dla niemowląt i małych dzieci. 
	PN-A-75112: 1992, pkt. 3 (1) 

Metoda spektrofotometryczna
	A

	6. 
	Barwniki: tartrazyna, czerwień koszenilowa, azorubina, żółcień pomarańczowa, czerwień allura, błękit patentowy, błękit brylantowy, amarant, erytrozyna, czerwień 2G, zieleń S, indygotyna, żółcień chinolinowa, czerń brylantowa PN
	PB-OAI-251) 

Metoda chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową 

(HPLC-DAD)
	A

	7. 
	Białko/azot 

-zboża i przetwory zbożowe, 

-przetwory warzywno-mięsne, 

-mięso i przetwory mięsne

-żywność spożywcze specjalnego przeznaczenia 
-suplementy diety
	PB-OBŻŻiPU-06 

wydanie 4 z 24.01.2020 r.

Metoda miareczkowa

Zawartość białka z obliczeń
	A

	8. 
	Chlorek sodu

-mięso i przetwory mięsne
	PN-A-82112: 1973+Az1:2002 (1) 

Metoda miareczkowa
	A

	9. 
	Chlorek sodu 

-przetwory owocowo-warzywne
	PN-A-75101.10: 1990+Az1: 2002 (2) 

Metoda miareczkowa
	A

	10. 
	-posiłki
	
	NSZ

	11. 
	Dwutlenek siarki 

-przetwory owocowo-warzywne
	PN-A-75101.23: 1990+Az1: 2002 +Az2: 2002 (1) 

Metoda miareczkowa
	A

	12. 
	Dwutlenek siarki 

-ryby i przetwory rybne

-wyroby cukiernicze i ciastkarskie
	PB-OBŻŻiPU-1
wydanie 1 z dnia 08.03.2024

Metoda miareczkowa
	NSZ

	13. 
	Dwutlenek siarki 

-wina i miody pitne. 
	PN-A-79120.10:1990 (1) 

Metoda miareczkowa
	A

	14. 
	Fosfor całkowity i dodany

-mięso i przetwory mięsne
- ryby, owoce morza i ich przetwory
	PN-ISO 2294:1999 (1)

Metoda wagowa
	A

	15. 
	Fosfor dodany

-mięso i przetwory mięsne
- ryby, owoce morza i ich przetwory
	IR-OBŻŻiPU-107 

wydanie 2 z dnia 25.11.2021 r. 

z obliczeń
	A

	16. 
	Fosfor całkowity i dodany

-emulsje tłuszczowe
	PN-ISO 2294:1999 (1)

Metoda wagowa
	NSZ

	17. 
	Jodek potasu 

-sól spożywcza 
	PN-C-84081.35:1980 (1) 

Metoda spektrofotometryczna
	A

	18. 
	Jodan potasu 

-sól spożywcza
	IR-OBŻŻiPU-99 

wydanie 3 z dnia 01.10.2012 r.

z obliczeń
	A

	19. 
	Kofeina

-napoje bezalkoholowe (gazowane, niegazowane, soki, syropy, itp.)

-napoje alkoholowe

-suplementy diety
	PB-OAI-24 

wydanie 4 z dnia 30.05.2019 r. 

Metoda chromatografii cieczowej 

z detekcją matrycą diodową 

(HPLC-DAD)
	A

	20. 
	Kofeina

-mleko i przetwory mleczne
-słodycze i wyroby cukiernicze
	PB-OAI-24 

wydanie 5 z dnia 29.11.2024 r. 

Metoda chromatografii cieczowej 

z detekcją matrycą diodową 

(HPLC-DAD)
	Nsz

	21. 
	Liczba kwasowa 

-oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
	PN-EN ISO 660:2021-03 

Metoda miareczkowa 
	A

	22. 
	Liczba nadtlenowa 

-oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
	PN-EN ISO 3960:2017-03

Metoda miareczkowa
	A

	23. 
	Ocena organoleptyczna produktów spożywczych 

-słodycze i wyroby cukiernicze

-makarony

-konserwy rybne

-konserwy mięsne 

-pieczywo

-mleko i przetwory mleczne
	PB-OBŻŻiPU-15 

wydanie 5 z 15.02.2019 r.

Prosty test opisowy
	A

	24. 
	Ochratoksyna A

-owoce suszone

-orzechy, nasiona roślin oleistych oraz ich przetwory
-zboża i przetwory zbożowe

-wino, piwo, soki
	PB-OAI-14, 

wydanie 2 z dnia 31.07.2024 r.
Metoda chromatografii cieczowej z detektorem fluorescencyjnym
	Nsz

	25. 
	Popiół całkowity

-posiłki
	PB-OBŻŻiPU-09 

wydanie 2 z dnia 08.02.2019 r.

Metoda wagowa
	A

	26. 
	Substancje konserwujące: benzoesan sodu, sorbinian potasu 

-napoje bezalkoholowe (gazowane, niegazowane, soki, syropy, itp.)

-napoje alkoholowe

-suplementy diety

-owoce i warzywa, przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne

-wyroby garmażeryjne

-mleko i przetwory mleczne

-słodycze i wyroby cukiernicze

-koncentraty spożywcze

-zboża i przetwory zbożowe

-oleje i tłuszcze roślinne ora zwierzęce

-żywność specjalnego przeznaczenia
	PB-OAI-24 

wydanie 4 z dnia 30.05.2019 r. 

Metoda chromatografii cieczowej 

z detekcją matrycą diodową 

(HPLC-DAD)

Zawartość kwasu benzoesowego i kwasu sorbowego z obliczeń 
	A

	27. 
	Szkodniki i ich pozostałości 

-zboża i przetwory zbożowe
	PN-A-74016:1974 (1)

Metoda wizualna
	NSZ

	28. 
	Szkodniki i ich pozostałości 

-surowce i przetwory zielarskie, przyprawy

-owoce i warzywa  
	PN-R-87027:1996 (1)

Metoda wizualna 
	NSZ

	29. 
	Sztuczne substancje słodzące: acesulfam-K, aspartam, sacharyna. 

-napoje bezalkoholowe (gazowane4, niegazowane, soki, syropy, itp.)

-napoje alkoholowe

-suplementy diety

-owoce i warzywa, przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne

-wyroby garmażeryjne

-mleko i przetwory mleczne

-słodycze i wyroby cukiernicze

-koncentraty spożywcze

-zboża i przetwory zbożowe

-żywność specjalnego przeznaczenia
	PB-OAI-24 

wydanie 4 z dnia 30.05.2019 r. 

Metoda chromatografii cieczowej 

z detekcją matrycą diodową 

(HPLC-DAD)
	A

	30. 
	Sztuczne substancje słodzące: kwas cykloheksylosulfaminowy 

-napoje bezalkoholowe (gazowane, niegazowane, soki, syropy, itp.)
-napoje alkoholowe
-suplementy diety 
	PB-OAI-09 

wydanie 4 z dnia 10.03.2023 r.

Metoda chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową 
(HPLC-DAD)
	A

	31. 
	Tłuszcz - zawartość

-posiłki

-żywność specjalnego przeznaczenia
	PB-OBŻŻiPU-20 

wydanie 2 z dnia 08.02.2019 r.

Metoda ekstrakcyjno-wagowa
	A

	32. 
	Witamina C - produkty spożywcze o jasnym zabarwieniu

-napoje bezalkoholowe

-cukierki

-koncentraty spożywcze

-suplementy diety
	PN-A-04019: 1998 pkt. 2.
Metoda miareczkowa
	A

	33. 
	Witamina C

-suplementy diety
	PB-OAI-10 

wydanie 5 z dnia 23.11.2020 r. 

Metoda chromatografii cieczowej z detekcją z matrycą diodową 

(HPLC-DAD)
	A

	34. 
	Witaminy z grupy B: B1 (tiamina), B2 (ryboflawina), B3 (niacyna), B5 (kwas pantotenowy), B6 (pirydoksyna), B7 (biotyna), B9 (kwas foliowy) 

-suplementy diety
	PB-OAI-10 

Wydanie 5 z dnia 23.11.2020 r.

Metoda chromatografii cieczowej z detekcją z matrycą diodową 

(HPLC-DAD)
	A

	35. 
	Zawartość węglowodanów ogółem

-posiłki 
	IR-OBŻŻiPU-16 

wydanie 1 z dnia 15.12.2017 r.

z obliczeń
	A

	36. 
	Wartość energetyczna

-posiłki 
	IR-OBŻŻiPU-16 

wydanie 1 z dnia 15.12.2017 r.

z obliczeń
	A

	37. 
	Woda/sucha masa

-posiłki
	PB-OBŻŻiPU-10 

wydanie 2 z dnia 08.02.2019 r.

Metoda wagowa
	A

	Metale

	38. 
	Arsen 
	PN-EN 145461) 

Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej z generacją wodorków (HGAAS) 
	A

	39. 
	Arsen

-owoce, warzywa i ich przetwory
	PN-EN 17851:2024-01

Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie wzbudzonej indukcyjnie (ICP-MS)
	NSZ

	40. 
	Arsen nieorganiczny
	PB-OAI-371)  

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków

(HG-AAS)
	A

	41. 
	Cyna

-ryby i przetwory rybne

-mięso i przetwory mięsne

-owoce warzywa i przetwory

-mleko i przetwory mleczne

-oleje, tłuszcze roślinne i zwierzęce
	PN-EN 15765:2010 

Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie (ICP-MS)
	A

	42. 
	Cynk
	PN-EN 140821) (1)

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) 
	A

	43. 
	Kadm
	PN-EN 140821) (1)

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)
	A

	44. 
	Kadm

-owoce, warzywa i ich przetwory
	PN-EN 17851:2024-01

Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie wzbudzonej indukcyjnie (ICP-MS)
	NSZ

	45. 
	Magnez 

-suplementy diety
	PB-OAI-02

wydanie 5 z dnia 24.11.2021 r. 

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
	A

	46. 
	Magnez 

-suplementy diety
	PN-EN 16943:2017-06

Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie (ICP-MS)
	A

	47. 
	Magnez 
	PB-OAI-021)
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
	A

	48. 
	Miedź
	PN-EN 140821) (1)

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
	A

	49. 
	Nikiel 
	PB-OAI-041)  

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)
	A

	50. 
	Nikiel

-owoce, warzywa i ich przetwory
	PN-EN 17851:2024-01

Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie wzbudzonej indukcyjnie (ICP-MS)
	NSZ

	51. 
	Ołów
	PN-EN 140821) (1)

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)
	A

	52. 
	Ołów

-owoce, warzywa i ich przetwory
	PN-EN 17851:2024-01

Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie wzbudzonej indukcyjnie (ICP-MS)
	NSZ

	53. 
	Potas

-suplementy diety
	PN-EN 16943:2017-06

Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie (ICP-MS)
	NSZ

	54. 
	Rtęć
	PB-OAI-071) 

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par rtęci (CVAAS)
	A

	55. 
	Sód, 

-środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
	PB-OAI-11 

wydanie 1 z dnia 30.11.2020 r.
Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej (FAES)
	A

	56. 
	Sód

-suplementy diety
	PN-EN 16943:2017-06

Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie (ICP-MS)
	NSZ

	57. 
	Wapń 

-suplementy diety
	PB-OAI-02

wydanie 5 z dnia 24.11.2021 r. 

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
	A

	58. 
	Wapń 

-suplementy diety
	PN-EN 16943:2017-06

Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie (ICP-MS)
	A

	59. 
	Wapń 

-suplementy diety
	PB-OBŻŻiPU-21

wydanie 3 z dnia 30.11.2021
	A

	60. 
	Wapń 
	PB-OAI-021)
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
	A

	61. 
	Żelazo 

-suplementy diety
	PB-OAI-02

wydanie 5 z dnia 24.11.2021 r. 

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
	A

	62. 
	Żelazo 

-suplementy diety
	PN-EN 16943:2017-06

Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie (ICP-MS)
	A

	63. 
	Żelazo 
	PB-OAI-021)
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
	A

	Badania fizykochemiczne materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

	64. 
	Zawartość formaldehydu 

-papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością
	PN-EN 1541:2003 

Metoda spektrofotometryczna
	A

	65. 
	Zawartość formaldehydu ekstrahowalnego 

- tworzywa melaminowo – formaldehydowe przeznaczone do kontaktu z żywnością
	PN-EN ISO 4614:2005

Metoda spektrofotometryczna
	A

	66. 
	Migracja globalna z materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych - metoda przez napełnienie wyrobu.
	PN-EN 1186-9:2006 (2)
Metoda wagowa
	A

	67. 
	Migracja globalna z materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych - metoda przez całkowite zanurzenie.
	PN-EN 1186-3:2005 (2)
Metoda wagowa
	A

	68. 
	Migracja globalna z materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych - do mediów substytucyjnych metoda przez całkowite zanurzenie lub napełnienie wyrobu
	PN-EN 1186-14: 2005 pkt.3, pkt. 6 (2)
	A

	69. 
	Stężenie uwalnianego ołowiu i kadmu 

-wyroby ceramiczne i szklane oraz ich obrzeża
	PN-EN 1388-1: 2000+Ap1: 2002

PN-EN 1388-2:2000

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej płomieniowej (FAAS)
	A

	70. 
	Stężenie uwalnianego ołowiu i kadmu 

-wyroby ceramiczne i szklane oraz ich obrzeża
	PB-OAI-05 wydanie 1 z dnia 29.11.2024 r. 
Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)
	NSZ

	71. 
	Zapach i smak przekazywane przy bezpośrednim kontakcie

-materiały i wyroby z tworzyw sztucznych przeznaczone do kontaktu z żywnością 
	DIN 10955:2005 

Metoda multiporównawcza
	A


A
-badanie objęte akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji (Zakres akredytacji nr AB 486 wyd. nr 27 z dnia 17 maja 2024 r.)
N
- metoda nieakredytowana nieobjęta systemem zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Nsz
- metoda nieakredytowana objęta systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
(1)
-norma wycofana z katalogu Polskich Norm bez zastąpienia
(2)
-nieaktualne wydanie normy.
1)
-metoda objęta elastycznym zakresem akredytacji

4

