3040-7.262.53.2022

Załącznik nr 1

do umowy nr ...

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

I.	Opis obiektu

Budynek usytuowany przy ul. Czarnieckiego 32 w Stargardzie

1)	rodzaj nieruchomości			-  budynek biurowy  typu willowego, wolnostojący

2)	ilość garaży				-  1 [jednostanowiskowy]

3)	rok budowy				-  przed 1945 r..

4)	wysokość budynku do kalenicy	-  16,45 m

5)	długość budynku			-  18,32 m

6)	szerokość budynku			-  16,51 m

7)	powierzchnia działki			-  0,0989 ha

8)	powierzchnia zabudowy		-  194,00+26,00 m2

9)	powierzchnia użytkowa		-  425,30 m2

10)	kubatura				-  2 267,00 m3

11)	ilość kondygnacji nadziemnych:	-  2 kondygnacje,

12)	ilość kondygnacji podziemnych:	-  1 - całkowicie podpiwniczony

13)	średnia wysokość pomieszczeń:

a)	piwnica:	-  2,41 m

b)	parter:	-  3,20 m

c)	I piętro:	-  3,20 m

14)	zakwalifikowanie obiektu pod względem pożarowym - klasa odporności pożarowej D,

15)	zapotrzebowanie na energię:		-  27 kW

II.	Wytyczne

Wykonawca ma obowiązek sporządzić dokumentację projektowo-kosztorysową dot. remontu więźby dachowej - zakres prac wynika z załączonej inwentaryzacji więźby dachowej oraz ekspertyzy technicznej. Wykonana dokumentacja projektowa wykonana w ramach niniejszej umowy będzie podstawą do ogłoszenia postępowania na wykonanie robót budowlanych, w związku z tym jej treść, kompletność, zawartość i szczegółowość powinny być wystarczające do tego celu. Opracowana dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i ma umożliwić użytkowanie obiektu zgodnie z prawem budowlanym.

Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej obiektu w celu dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia.