Załącznik nr 2
do umowy
nr ………..
Zakres usług konserwacyjnych
 w budynku przy al. Róż 2 w Warszawie
dotyczący posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury

System nadzoru telewizyjnego
1) czyszczenie obiektywów oraz obudów kamer wewnętrznych (21 szt.);
2) czyszczenie obiektywów oraz obudów i szyb kamer zewnętrznych (7 szt.);
3) regulacja kamer w celu zmiany obszarów oglądanych - na życzenie Zamawiającego;
4) sprawdzanie poprawności funkcjonowania systemu;
5) sprawdzenie aktualizacji oprogramowania systemu;
6) sprawdzenie stanu i funkcjonowania rejestratora cyfrowego wizji (1 szt.);
7) regulacja i czyszczenie monitora TV LCD 19˝ (1 szt.), TV LCD 42” ( 1 szt.);
8) usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.
15

