| Lok. | LP. | Nazwa składnika mienia | Numer inwentarzowy | Cena wywoławcza | Wysokość wadium | Stwierdzony stan składnika | Zdjęcie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WR | 1 | Chromatograf gazowy Varian | ST/801/01566/2019 8-80-801-0830 | 10.000,00 | 1.000,00 | Nabyty w 2004 roku. Przestarzała technologia. Zmieniona metoda. Nie spełnia wymagań jakościowych. |  |
| WB | 2 | Autoklaw pionowy z wyposażeniem | ST/801/01216/2019 | 3.750,00 | 375,00 | Autoklaw eksploatowany przez kilkanaście lat. Na ten moment autoklaw nieużytkowany ponieważ żadne z laboratoriów CLB Wrocław nie wykonuje badań mikrobiologicznych. Sprzęt nie posiada ważnych przeglądów UDT (urządzenia ciśnieniowe). (1999 rok) |  |
| WB | 3 | Mikrofon wszechpogodowy | ST/800/00016/2019 | 1.080,00 | 108,00 | Uszkodzony, niesprawny, wyeksploatowany. |  |