***KOSZTORYS – załącznik do formularza ofertowego***

**CZĘŚĆ 4 - Remont oświetlenia zewnętrznego w budynku biurowym**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa  netto w zł | Wartość netto w zł (kol. 3 x kol. 4) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Czyszczenie, mycie i poprawa mocowania istniejących opraw oświetleniowych przed zamontowaniem zamienników żarówek | szt. | 20,0 |  |  |
| 2. | Uzupełnienie klipsów zamykających oprawy oświetleniowe | szt. | 16,0 |  |  |
| 3. | Wymiana istniejącej żarówki G12 metalohalogenowej na zamiennik G12 led wraz z dostosowaniem podłączeń w istniejącej oprawie | szt. | 11,0 |  |  |
| 4. | Wymiana istniejącej świetlówki T8-G13 60 na zamiennik T8-G13 60 led wraz z dostosowaniem podłączeń w istniejącej oprawie | szt. | 4,0 |  |  |
| 5. | Wymiana istniejącej świetlówki T8-G13 120 na zamiennik T8-G13 120 led wraz z dostosowaniem podłączeń w istniejącej oprawie | szt. | 5,0 |  |  |
| **Łączna wartość netto w PLN** | | | | |  |
| **Vat** | | | | |  |
| **Wartość brutto w PLN** | | | | |  |

………………………………………………………… Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika, pieczęć firmowa