***KOSZTORYS – załącznik do formularza ofertowego***

**CZĘŚĆ 2 - Remont bram garażowych**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa  netto w zł | Wartość netto w zł (kol. 3 x kol. 4) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Demontaż starych napędów bram i ich utylizacja | szt. | 2,0 |  |  |
| 2. | Montaż nowych napędów kompatybilnych z istniejącą konstrukcją bramy | szt. | 2,0 |  |  |
| 3. | Sprawdzenie sprężyn skrętnych i ich regulacja | kpl. | 2,0 |  |  |
| 4. | Sprawdzenie wszystkich punktów mocujących prowadnice i podwiesia wraz z ich ewentualną wymianą na nowe | kpl. | 2,0 |  |  |
| 5. | Wymiana wszystkich elementów elektronicznych odpowiadających za bezpieczne użytkowanie bramy | kpl. | 2,0 |  |  |
| 6. | Dostarczenie nowych pilotów zdalnego sterowania bramą | szt. | 6,0 |  |  |
| 7. | Uruchomienie bramy i sprawdzenie poprawności działania wszystkich jej elementów | szt. | 2,0 |  |  |
| **Łączna wartość netto w PLN** | | | | |  |
| **Vat** | | | | |  |
| **Wartość brutto w PLN** | | | | |  |

…………………………………………………………..

Podpis Wykonawcy lub pełnomocnika/pieczęć firmowa