Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

1. Wykładzina dywanowa 130 m2

Dostawa do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Specyfikacja techniczna wykładziny:

- kolor lano GRT. 858 według katalogu LANO  GRANIT

- skład surowcowy: 100% Poliamid

- struktura runa: pętelka

- gramatura runa: 460 gr/m2

- ciężar całkowity: 1630 gr/m2 (w przypadku podkładu SB)

- wysokość całkowita: 5,00mm

- wysokość runa: 3,00mm

- trudnopalność: tak, klasa trudnopalności CFLS1, (potwierdzone atestem)

- antyelektrostatyczność: tak

- odporność na kółka krzeseł: tak

- klasa użytkowa: 33

- gęstość: 173.360p/m2