LIPIEC 2021R.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195), § 21 ust. 1  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

1. z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

-Rościęcino (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 18/08/2021/NLW  i 04/08/2021/NLW z dnia 02.08.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/69552/07/2021 z dnia 09.07.2021r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp.                 z o.o. Laboratorium Środowiskowe  ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

-Bogucino (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 14/08/2021/NLW  i 03/08/2021/NLW z dnia 02.08.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/69554/07/2021 z dnia 09.07.2021r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp.                 z o.o. Laboratorium Środowiskowe  ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

-Kołobrzeg, ul. Tarnowskiego dz. nr 10/30 obr. 4  po rozpatrzeniu danych zawartych                       w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 19/08/2021/NLW  i 05/08/2021/NLW z dnia 02.08.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/69554/07/2021 z dnia 09.07.2021r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe  ul. Cieszyńska 52A  w Pszczynie,

- Kołobrzeg, ul. Mickiewicza dz. nr 115/1 obr. 4  po rozpatrzeniu danych zawartych                       w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 16/08/2021/NLW  i 10/08/2021/NLW z dnia 02.08.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

2. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem we Włościborzu:

- Włościbórz (woda surowa – woda przeznaczona do spożycia)  po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 20/08/2021/NLW   i 06/08/2021/NLW z dnia 02.08.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/69557/07/2021 z dnia 09.07.2021r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe  ul. Cieszyńska 52A                 w Pszczynie,

3. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Skoczowie:

- Jazy (hydrant przy posesji nr 24)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 15/08/2021/NLW  i 07/08/2021/NLW z dnia 02.08.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/69558/07/2021 z dnia 09.07.2021r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe  ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

4. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Bagicz (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 12/08/2021/NLW  i 08/08/2021/NLW z dnia 02.08.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w  Bogucinie,

Stwierdza

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie,

Włościborzu, Skoczowie oraz  Bagiczu.