Maków Mazowiecki, dnia 28.06.2024 r.

KOMUNIKAT Nr 7/2024

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 28.06.2024 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

o produkcji od 100 – 1000 m3/d Sypniewo – zaopatrującego w wodę mieszkańców w miejscowościach: Sypniewo, Mamino, Dylewo, Jarzyły, Chełchy, Glinki Rafały, Glącka, Stare Glinki, Majki Tykiewki, Ziemaki.

Na podstawie sprawozdania z badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej sprawowanej przez Gminę Sypniewo NR 383899/24/WAW/1 z dnia 28.06.2024 r. sporządzonego  przez J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia z punktu poboru: SUW Sypniewo – wyjście na sieć Sypniewo w zakresie parametrów mikrobiologicznych stwierdzono, że woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1C Tabela 1  poz. 1  i w załączniku nr 1 A Tabela 1 poz. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza  przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego

o produkcji  100 - 1000 m3/d Sypniewo

W związku z powyższym woda może być bez ograniczeń używana do spożycia

jak również do celów higieniczno-sanitarnych

Sporządziła: Agnieszka Świercz-Olszewska

Tel. 29 7171300 wew. 34 / 887437789