Pyrzyce, 08.07.2026 r.

NHK.9020.88.2026

KOMUNIKAT Nr 9/2026

w sprawie niezgodności z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu w miejscowości Swochowo, gm. Bielice, pow. pyrzycki zaopatrującego w wodę ok. 276 mieszkańców miejscowości Swochowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 06.07.2026 r. informuje o niezgodności z wartością parametryczną dla parametru mikrobiologicznego – liczba bakterii grupy coli – oszacowana liczba 2 jtk w 100 ml - w punkcie zgodności SUW Swochowo.

Dla większego bezpieczeństwa zdrowotnego wodę zaleca się przegotować przed spożyciem, przygotowaniem potraw oraz myciem naczyń kuchennych, owoców i warzyw, myciem zębów, kąpielą noworodków i niemowląt.

„Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o., ul. I-ej Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów przeprowadzi prace naprawcze mające na celu zapewnienie należytej jakości wody przeznczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej i dystrybuowanej na urządzeniu wodociągowym w miejscowości Swochowo.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Iga Sindrewicz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach

/dokument podpisany elektronicznie/