Załącznik nr 4 – Wzór Ankiety

DRIM-SZI.081.4.2026

Numer Wstępnych Konsultacji Rynkowych: 1/26/KR

# PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTU

## Proszę przedstawić krótki opis Państwa działalności (branża, główne kompetencje, profil technologiczny).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

## Czy Podmiot realizował dotychczas projekt dotyczący integracji pomp/pompy ciepła z istniejącą siecią ciepłowniczą?

- TAK

- NIE

Jeżeli odpowiedź brzmi TAK, prosimy krótko opisać doświadczenia z jego realizacji.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

## Czy posiadają Państwo doświadczenie w projektowaniu lub produkcji pomp ciepła woda‑woda przeznaczonych do pracy na pętlach wodnych o niskiej temperaturze (np. 15–25°C)?

- TAK

- NIE

Jeżeli odpowiedź brzmi TAK, prosimy krótko opisać zakres doświadczenia oraz wskazać przykładowe rozwiązania lub typy urządzeń.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

## Czy posiadają Państwo doświadczenie w projektowaniu pomp ciepła z naturalnym czynnikiem chłodniczym (np. CO2, R290 itp.)?

- TAK

- NIE

Jeżeli odpowiedź brzmi TAK, proszę wskazać rodzaj czynnika naturalnego oraz krótko opisać doświadczenia z jego stosowania.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

## Czy posiadają Państwo doświadczenie w projektowaniu lub produkcji urządzeń łączących funkcje pompy ciepła z modułem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacją)?

- TAK

- NIE

Jeżeli odpowiedź brzmi TAK, prosimy opisać zakres integracji oraz podać przykłady urządzeń lub technologii, w których zastosowano takie rozwiązanie.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

## Czy podczas projektowania pomp ciepła korzystają Państwo z narzędzi do modelowania, symulacji lub optymalizacji pracy urządzenia?

- TAK

- NIE

Jeżeli odpowiedź brzmi TAK, prosimy wskazać stosowane oprogramowanie oraz zakres jego wykorzystania (np. modelowanie komponentów, symulacje dynamiczne, optymalizacja parametrów).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁOŻEŃ PRZEDSIĘWZIĘCIA

## Czy proponowane etapy realizacji przedsięwzięcia są według Państwa prawidłowo zdefiniowane?

- TAK

- NIE

Jeżeli odpowiedź brzmi NIE, prosimy o informację, które elementy wymagają doprecyzowania. W szczególności prosimy o wskazanie uwag, sugestii lub propozycji zmian dotyczących opisu lub sposobu sparametryzowania etapów realizacji przedsięwzięcia.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

## Czy proponowany czas realizacji poszczególnych etapów przedsięwzięcia jest według Państwa prawidłowo zdefiniowany?

- TAK

- NIE

Jeżeli odpowiedź brzmi NIE, prosimy o informację, które elementy wymagają doprecyzowania. W szczególności prosimy o przedstawienie uwag, sugestii lub propozycji zmian dotyczących sposobu określenia, opisu lub sparametryzowania czasu realizacji poszczególnych etapów przedsięwzięcia.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

## Czy proponowane kryteria obligatoryjne - regulacyjne i środowiskowe - są według Państwa prawidłowo zdefiniowane?

- TAK

- NIE

Jeżeli odpowiedź brzmi NIE, prosimy o informację, które elementy wymagają doprecyzowania. W szczególności prosimy o przedstawienie uwag, sugestii lub propozycji zmian dotyczących sposobu określenia, opisu lub sparametryzowania kryteriów regulacyjnych i środowiskowych.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

## Czy proponowane kryteria obligatoryjne - funkcjonalne - są Państwa zdaniem prawidłowo zdefiniowane?

- TAK

- NIE

Jeżeli odpowiedź brzmi NIE, prosimy o informację, które elementy wymagają doprecyzowania. W szczególności prosimy o przedstawienie uwag, sugestii lub propozycji zmian dotyczących sposobu określenia, opisu lub sparametryzowania kryteriów funkcjonalnych.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

## Czy proponowane kryteria obligatoryjne - automatyka - są Państwa zdaniem prawidłowo zdefiniowane?

- TAK

- NIE

Jeżeli odpowiedź brzmi NIE, prosimy o informację, które elementy wymagają doprecyzowania. W szczególności prosimy o przedstawienie uwag, sugestii lub propozycji zmian dotyczących sposobu określenia, opisu lub sparametryzowania kryteriów związanych z automatyką.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

## Czy proponowane kryteria obligatoryjne – operacyjne - są Państwa zdaniem prawidłowo zdefiniowane?

- TAK

- NIE

Jeżeli odpowiedź brzmi NIE, prosimy o informację, które elementy wymagają doprecyzowania. W szczególności prosimy o przedstawienie uwag, sugestii lub propozycji zmian dotyczących sposobu określenia, opisu lub sparametryzowania kryteriów operacyjnych.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

## Czy proponowane kryteria konkursowe są Państwa zdaniem prawidłowo zdefiniowane?

- TAK

- NIE

Jeżeli odpowiedź brzmi NIE, prosimy o informację, które elementy wymagają doprecyzowania. W szczególności prosimy o przedstawienie uwag, sugestii lub propozycji zmian dotyczących sposobu określenia, opisu lub sparametryzowania kryteriów konkursowych.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

## Czy proponowane kryteria jakościowe - łatwość serwisowania i modułowość systemu lokalnych jednostek oraz pętli wodnej - są Państwa zdaniem prawidłowo zdefiniowane?

- TAK

- NIE

Jeżeli odpowiedź brzmi NIE, prosimy o informację, które elementy wymagają doprecyzowania. W szczególności prosimy o przedstawienie uwag, sugestii lub propozycji zmian dotyczących sposobu określenia, opisu lub sparametryzowania kryteriów jakościowych, w tym łatwości serwisowania oraz modułowości systemu lokalnych jednostek oraz pętli wodnej.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

## Czy proponowane kryteria jakościowe - zrównoważony wpływ środowiskowy i niskoemisyjna konstrukcja systemu - są według Państwa prawidłowo zdefiniowane?

- TAK

- NIE

Jeżeli odpowiedź brzmi NIE, prosimy o wskazanie elementów wymagających doprecyzowania. W szczególności prosimy o przedstawienie uwag, sugestii lub propozycji zmian dotyczących sposobu określenia, opisu lub sparametryzowania kryteriów jakościowych, w tym zrównoważonego wpływu środowiskowego oraz niskoemisyjnej konstrukcji systemu.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

## Czy istnieją obszary, które w Państwa ocenie wymagają doprecyzowania?

- TAK

- NIE

Jeżeli odpowiedź brzmi TAK, prosimy o wskazanie elementów proponowanego przedsięwzięcia badawczego, które wymagają omówienia z Zamawiającym — w szczególności w zakresie zagadnień technicznych, funkcjonalnych, organizacyjnych lub związanych z ryzykiem.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

## Czy dostrzegają Państwo jakiekolwiek aspekty związane z własnością intelektualną, które mogą być istotne dla realizacji proponowanego przedsięwzięcia?

- TAK

- NIE

Jeżeli odpowiedź brzmi TAK, prosimy krótko wskazać:

– czy chodzi o Państwa własne zgłoszenia patentowe lub rozwiązania chronione;

– czy o istniejące patenty lub prawa osób trzecich, które mogą stanowić potencjalną barierę (bez ujawniania informacji poufnych).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# UWAGI PODMIOTU

Jeżeli posiadają Państwo dodatkowe uwagi lub sugestie, które nie zostały ujęte w punkcie II, prosimy o ich przedstawienie poniżej.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………, dnia …………………. r.

………………………………………………….

Imię i nazwisko

podpisano elektronicznie*

*) Podpis(-y) osoby(osób) uprawnionej(-ych) do reprezentowania Uczestnika zgodnie z zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny lub pełnomocnictwem wchodzącym w skład Wniosku.