# Załącznik nr 5

# do umowy

# nr BB-II.220.41.2023

## Zakres usług konserwacyjnych – w odstępach miesięcznych –

## w budynku przy ul. Pięknej 1b w Warszawie

System sygnalizacji alarmu włamania i napadu firmy SATEL

- czyszczenie luster czujek PIR wraz z ponownym ustawieniem (7 szt.),

- wywołanie alarmu poprzez wejście w obszar chroniony strefy,

- czyszczenie wyświetlacza i przycisków manipulatora (1 szt.),

- sprawdzenie stanu i funkcjonowania centrali alarmowej typ CA-10 (1 szt.),

- usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.