Garwolin, dn. 10.07.2025 r.

HK.9027.2.49.2025

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416)

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza, że woda z niecek pływalni należącej do

Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem jest przydatna do kąpieli

U Z A S A D N I E N I E

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie wydaje ww. ocenę jakości wody w oparciu o wyniki badań z niecek basenowych należących do Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem, ul. Główna 49, 08-400 Garwolin: nr sprawozdań:

niecka jacuzzi:

- Ł/0/01/2025/4128/FM/2, próbki wody pobrane w dniu 01.04.2025 r.;

- Ł/0/01/2025/4123/FM/5, próbki wody pobrane w dniu 17.04.2025 r.;

- Ł/0/01/2025/4129/FM/2, próbki wody pobrane w dniu 07.05.2025 r.;

- Ł/0/01/2025/4146/FM/5, próbki wody pobrane w dniu 21.05.2025 r.;

- Ł/0/01/2025/4130/FM/1, próbki wody pobrane w dniu 04.06.2025 r.;

- Ł/0/01/2025/4138/FM/5, próbki wody pobrane w dniu 18.06.2025 r.;

niecka basenu sportowego:

- Ł/0/01/2025/4128/FM/1, próbki wody pobrane w dniu 01.04.2025 r.;

- Ł/0/01/2025/4123/FM/4, próbki wody pobrane w dniu 17.04.2025 r.;

- Ł/0/01/2025/4129/FM/1, próbki wody pobrane w dniu 07.05.2025 r.;

- Ł/0/01/2025/4146/FM/2, próbki wody pobrane w dniu 21.05.2025 r.;

- Ł/0/01/2025/4130/FM/3, próbki wody pobrane w dniu 04.06.2025 r.;

- Ł/0/01/2025/4138/FM/5, próbki wody pobrane w dniu 18.06.2025 r.

Wyniki wskazują, że woda z niecek pływalni należącej do Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem, ul. Główna 49, 08-400 Garwolin w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Garwolinie

Dorota Brojek

Otrzymują:

- Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem, ul. Główna 49, 08-400 Garwolin

- Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin

- Aa.