|  | BOU.VI.273.6.2022 |
| --- | --- |

Opole 12.12.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu – Zamawiający – zaprasza do składania ofert 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, dla których nie stosuje się  Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest:

Konserwacja oraz serwis systemów p.poż oraz sygnalizacji alarmu p.poż. w obiektach Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w roku 2023.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są prace dotyczące konserwacji i serwisu systemów p.poż oraz sygnalizacji alarmu p.poż. w obiektach Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w roku 2023 według załącznika nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z wykazem urządzeń przeciwpożarowych objętych usługami w roku 2023 (tabela Excel)

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 
(12 miesięcy)

- Zawartość oferty:

- Oferta powinna składać się z wypełnionego i podpisanego formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz wypełnionej tabeli Excel (załącznik nr 3 ) w formie skanu oraz przesłanego pliku.

- Wymagane oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- W instalacjach p.poż zamontowanych w pomieszczeniach OUW w Opolu są zamontowane izotopowe czujki dymu. W związku z powyższym zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, Oferent wanien przedłożyć w formie skanu zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na wykonywanie działalności związanej 
z narażeniem na promieniowanie jonizujące tj. na przechowywanie, utylizację uszkodzonych czujek w wyniku przeprowadzonej konserwacji uszkodzonej czujki.

- Podczas realizacji przedmiotu zamówienia, w tym realizacji usługi związanej  ze sprawdzeniem szczelności czujek, Oferent powinien posiadać na stałe zatrudnionego Inspektora Ochrony Radiologicznej oraz nadzoru nad instalacjami p.poż.

- Oferent winien udokumentować posiadanie certyfikatu na przeprowadzenie konserwacji systemów p.poż będących na wyposażeniu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu oraz uprawnienia dotyczące konserwacji gaśnic.

- Składanie ofert:

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:  bou@opole.uw.gov.pl w terminie do dnia 20.12.2022 r.

- Kryteria oceny ofert:

- Cena – waga 100 %

- Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy spełniającemu warunki udziału w postępowaniu, jeżeli były one określone, którego oferta:

- spełnia wymagania odnoszące się do przedmiotu objętego zamówieniem,

- zostanie uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert.

- Udzielenie zamówienia:

Udzielenie zamówienia nastąpi na podstawie: umowy.

- Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:

- klauzula informacyjna

- zapytanie ofertowe

- wykaz urządzeń przeciwpożarowych (plik Excel)

…………………………………

(podpis osoby przeprowadzającej

zapytanie ofertowe)

…………………….………….………                                                                                                                          podpis Kierownika Oddziału

…………………….………….………                                                                                                                          podpis Dyrektora Wydziału/Biura,

Kierownika innej komórki organizacyjnej