Wykaz zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w CLB w Pracowni w Białymstoku

| Lp. | Nazwa składnika mienia | Numer inwentarzowy nowy | Wartość księgowa brutto w zł | Wartość aktualna netto w zł | Szacowana wartość rynkowa w zł | Ocena Komisji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | stwierdzony stan składnika | zużyty / zbędny |
|  | Kamera TV-3 LUX | PST/P01/00745/2019 | 4.270,00 | 0,00 | 50,00 | Urządzenie zużyte, niesprawne, technicznie przestarzałe | zużyty |
| - 2 | Wirówka laboratoryjna | PST/P01/00217/2019 | 1.855,85 | 0,00 | 100,00 | Urządzenie zużyte, przestarzałe, zbędne, brak części zamiennych z powodu wycofania z produkcji, niesprawne -wyłącza się podczas pracy. | zużyty |
| - 3 | Telewizor | PST/P01/00748/2019 | 1.342,00 | 0,00 | 30,00 | Urządzenie zużyte, przestarzałe, data zakupu 1994 rok, stracił wartość użytkową | zużyty |
| - 4 | Kolumna mineralizacyjna | PST/P01/00304/2019 | 4.480,47 | 0,00 | 70,00 | Urządzenie technicznie przestarzałe, zbędne | zużyty |
| - 5 | Chłodziarko-zamrażarka ARDO MP22SA | NST/N01/03922/2019 | 791,01 | 0,00 | 40,00 | Urządzenie niesprawne – nie włącza się. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Zużyte. | zużyty |
| - 6 | Klimatyzator Samsung | PST/P01/04330/2019 | 3.479,01 | 0,00 | 20,00 | Urządzenie zużyte, niesprawne. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. | zużyty |
| - 9 | Klimatyzator LG | PST/P01/02203/2019 | 2.527,84 | 0,00 | 20,00 | Urządzenie zużyte, niesprawne. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. | zużyty |
| - 10 | Zestaw sprzętu pomiarowego - Multimetr | PST/P01/06112/2019 | 9.647,22 | 0,00 | 200,00 | Urządzenie zużyte, niesprawne Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona | zużyty |
| - 11 | Zestaw sprzętu pomiarowego - Multimetr | PST/P01/06114/2019 | 9.647,23 | 0,00 | 200,00 | Urządzenie zużyte, niesprawne Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona | zużyty |
| - 12 | Krzesło obrotowe niskie | M/M01/09936/2019 | 482,25 | 0,00 | 100,00 | Urządzenie zużyte, brak możliwości regulacji wysokości. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. | zużyty |
| - 13 | Krzesło Sinus-T | M/M01/12236/2019 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | Urządzenie zużyte, brak możliwości regulacji wysokości. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. | zużyty |
| - 14 | Mineralizator | PST/P01/00186/2019 | 1.005,48 | 0,00 | 50,00 | Urządzenie zużyte , niesprawne, technicznie przestarzałe, utraciło wartość użytkową | zużyty |
| - 15 | Higrometr Testo | NST/N01/07668/2019 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | Urządzenie zużyte, niesprawne, nie pokazuje wartości wilgotności. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. | zużyty |
| - 16 | Higrometr Testo | NST/N01/07735/2019 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | Urządzenie zużyte, niesprawne, nie pokazuje wartości wilgotności. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. | zużyty |
| - 17 | Robot laboratoryjny | NST/N01/00593/2019 | 641,34 | 0,00 | 40,00 | Niesprawny, technicznie przestarzały, utracił wartość użytkową.. | zużyty |
| - 18 | Folia na blaty | NST/N01/04948/2019 | 610,00 | 0,00 | 5,00 | Używana przez kilkanaście lat, posiada liczne plamy, dziury i przetarcia. | zużyty |
| - 19 | Biureta elektr. i półautomat. | NST/N01/05195/2019 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | Urządzenie zużyte, uszkodzone, widoczne oznaki nieszczelności, nieprecyzyjne dozowanie roztworu. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. | zużyty |
| - 20 | Biureta elektr. i półautomat. | NST/N01/05207/2019 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | Urządzenie zużyte, uszkodzone, widoczne oznaki nieszczelności, nieprecyzyjne dozowanie roztworu. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. | zużyty |
| - 21 | Dozownik Dispensette Organic z butlą ze szkła borokrzemowego Duran | PST/P01/03237/2019 | 1.045,54 | 0,00 | 10,00 | Urządzenie zużyte, uszkodzony tłok. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Brak butelki. | zużyty |
| - 22 | Dozownik z butelką | NST/N01/05254/2019#01 | 44,50 | 0,00 | 5,00 | Urządzenie zużyte, uszkodzony tłok. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Brak butelki. | zużyty |
| - 23 | Dozownik z butelką | NST/N01/05254/2019#02 | 44,50 | 0,00 | 5,00 | Urządzenie zużyte, uszkodzony tłok. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Brak butelki. | zużyty |
| - 24 | Dozownik z butelką | NST/N01/05254/2019#03 | 44,50 | 0,00 | 5,00 | Urządzenie zużyte, uszkodzony tłok. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Brak butelki. | zużyty |
| - 25 | Dozownik z butelką | NST/N01/05254/2019#04 | 44,50 | 0,00 | 5,00 | Urządzenie zużyte, uszkodzony tłok. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Brak butelki. | zużyty |
| - 26 | UPS (HORIBA) | NST/N01/05187/2019 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Urządzenie zużyte uszkodzone, akumulatory po wymianie nie podtrzymują urządzeń podłączonych, UPS po odłączeniu od sieci wyłącza się | zużyty |
| - 27 | Krzesło obrotowe niskie | M/M01/09953/2019 | 482,25 | 0,00 | 20,00 | Urządzenie zużyte, brak możliwości regulacji wysokości. Kółka w krześle uszkodzone. | zużyty |
| - 28 | Krzesło obrotowe niskie | M/M01/09820/2019 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | Urządzenie zużyte, niestabilne, brak nogi | zużyty |
| - 29 | Krzesło laboratoryjne standard na kółkach | M/M01/09875/2019 | 928,30 | 0,00 | 10,00 | Urządzenie zużyte, wyłamane oparcie | zużyty |
| - 30 | Krzesło obrotowe wysokie | M/M01/09902/2019 | 590,40 | 0,00 | 10,00 | Urządzenie zużyte, zdarte siedzisko, nie działa regulacja wysokości | zużyty |
| - 31 | Krzesło obrotowe niskie | M/M01/09937/2019 | 482,25 | 0,00 | 10,00 | Urządzenie zużyte, nie działa regulacja wysokości, niestabilne siedzisko, połamane oparcie | zużyty |
| - 32 | Krzesło obrotowe niskie | M/M01/09938/2019 | 482,25 | 0,00 | 10,00 | Urządzenie zużyte, nie działa regulacja wysokości, brak kółek | zużyty |
| - 33 | Krzesło obrotowe niskie | M/M01/09947/2019 | 482,25 | 0,00 | 10,00 | Urządzenie zużyte, nie działa podnoszenie - regulacja wysokości, połamane oparcie | zużyty |
| - 34 | Krzesło obrotowe niskie | M/M01/09954/2019 | 100,00 | 0,00 | 10,00 | Urządzenie zużyte, brak kółek (wyłamane) | zużyty |
| - 35 | Fotel Manager | M/M01/12237/2019 | 380,00 | 0,00 | 10,00 | Urządzenie zużyte, połamane | zużyty |
| - 36 | Krzesło obrotowe niskie | M/M01/09958/2019 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | Urządzenie zużyte, zdarte siedzisko, nie działa regulacja wysokości | zużyty |
| - 37 | Krzesło obrotowe niskie | M/M01/09959/2019 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | Urządzenie zużyte, połamane oparcie | zużyty |
| - 38 | Krzesło kuchenne | M/M01/10013/2019 | 60,00 | 0,00 | 5,00 | Urządzenie zużyte, połamane, zardzewiałe | zużyty |
| - 39 | Krzesło laboratoryjne podwyższone bez kółek | M/M01/09675/2019 | 386,74 | 0,00 | 10,00 | Urządzenie zużyte, niestabilne, nie działa regulacja wysokości | zużyty |
| - 40 | Szafa termostatowa | PST/P01/01946/2019 | 3.660,00 | 0,00 | 40,00 | Urządzenie niesprawne – nie włącza się. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Zużyte. | Zużyty |
| - 41 | Sonda pehametryczna SenTix 41 | PST/P01/09716/2020 | 1.125,66 | 0,00 | 40,00 | Urządzenie zużyte, niesprawne | zużyty |
| - 42 | Spektrofotometr UV VIS 1601 Komputer do spektrofotometru | ST/801/01127/2019 | 49.243,64 | 0,00 | 200,00 | Urządzenie zużyte, technicznie przestarzałe (rok zakupu 1997) i zbędne. Brak części zamiennych, niesprawne – zepsuta lampa. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. | zużyty |
| - 43 | Zmywarka LANCER | ST/801/00916/2019 | 69.665,34 | 0,00 | 200,00 | Urządzenie niesprawne (zakup przed 2000 rokiem), nie pobiera płynów do mycia i wody destylowanej do płukania naczyń. Brak części zamiennych. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Nie używana od 10 lat | zużyty |
| - 45 | Pyłomierz niskoprzepływowy PM10 - LVS | ST/801/02388/2019 | 45.049,72 | 0,00 | 1.500,00 | Urządzenie stare zużyte mocno wyeksploatowane, Nieużywane od 4 lat. | zużyty |
| - 46 | Aspirator dwukanałowy ASP - 3II + laptop Medion | ST/801/02156/2019 | 20.435,00 | 0,00 | 740,00 | Urządzenie zużyte wyeksploatowane, zbędne. Aparat nie używany od 7 lat. | zużyty |
| - 47 | Destylarka | ST/801/00961/2019 | 2. 472,00 | 0,00 | 200,00 | Urządzenie zużyte, nieszczelne, posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. | zużyty |
| - 48 | Autoklaw pionowy | ST/801/01802/2019 | 48.204,52 | 0,00 | 15.006,00 | Urządzenie zużyte, technicznie przestarzałe, zbędne | zużyty |
| - 49 | Chromatograf jonowy DIONEX 120 z autosamplerem,drukarka,komputrer,UPS | ST/801/01354/2019 | 144.970,00 | 0,00 | 6.027,00 | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2001), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych z powodu wycofania z produkcji. Aparat nie używany od 5 lat.. | zużyty |
| - 50 | Spektrometr ICP - MS typ X Series 2 | ST/801/02888/2019 | 594.373,10 | 0,00 | 77.367,00 | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2012), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych; niesprawne. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Aparat nie używany od 2 lat. | zużyty |
| - 52 | Pobornik niskoprzesyłowy PM2.5 - LVS, Mikro PNS LVS16 | ST/801/02483/2019 | 56.089,58 | 0,00 | 30.750,00 | Urządzenie zużyte, zużyty mechanizm wymiany filtrów, problemy z oprogramowania , zdekompletowane na części, | zużyty |
| - 53 | Mineralizator DS 6 (2 szt.) | ST/801/01128/2019 | 19.060,47 | 0,00 | 3.321,00 | Urządzenie zużyte, nieużytkowane (ostatnio w 2016 r.), przestarzałe, zbędne. | zużyty |