Przegląd urządzeń ppoż.  w budynkach 68 i 69 
- budynek nr 68

-      centrala oddymiania typu D+H RZN4408-K -1 szt.

- klapa dymowa ASKON FIRE 1 skrz.- 1 szt.

- przycisk oddymiania RPO /D+H RT45-LT/-  4 szt.

- przycisk przewietrzania- 2 szt.

- napęd elektryczny siłownika klapy oddymiającej- 1 szt.

- napęd elektryczny drzwi napowietrzających-2 szt.

- czujka dymowa- 7 szt.

- czujka  deszczowa- 1 szt.

- budynek nr 69

-      centrala oddymiania typu D+H RZN4408-K – 1 szt.

- klapa dymowa ASKON FIRE 1 skrz.- 1 szt.

- przycisk oddymiania RPO /D+H RT45-LT/- 7 szt.

- przycisk przewietrzania- 2 szt.

- napęd elektryczny siłownika klapy oddymiającej- 1 szt.

- napęd elektryczny drzwi napowietrzających-2 szt.

- czujka dymu / PROTEC 3000PLUS/OP /-  11szt.

- czujka  deszczowa- 1 szt.

Wykaz oświetlaczy ewakuacyjnych i alarmowych   w budynkach 68 i 69

Sprawdzenie czasu działania oświetlaczy

| Typ opraw: |  |
| --- | --- |
| 1. Oprawa ewakuacyjna JS Awex Exit M ETE/1W/B/1/SA/AT/WH 6,4V, 1,0Ah LifePO4 | 37 szt. |
| 2. Oprawa awaryjna Awex Exit M ETE/1W/B/1/SA/AT/WH 6,4V, 1,0Ah LifePO4 | 7 szt. |
| 3. Oprawa awaryjna Awex Exit S ETS/3W/E/1/SE/AT/WH 3,6V, 1,5Ah Ni-Cd HT | 73 szt. |
| 4. Oprawa ewakuacyjna JS Awex Exit S ETS/1W/E/1/SE/AT/WH 3,6V, 1,0Ah Ni-Cd HT | 4 szt. |
| 5. Oprawa awaryjna Awex Exit S ETSR/3W/E/1/SE/AT/WH 3,6V, 1,5Ah Ni-Cd HT | 39 szt. |
| 6. Oprawa awaryjna Arrow N ARNO/3x1W/E/1/SE/AT/WH 3,6V, 1,5Ah Ni-Cd HT | 37 szt. |
| 7. Oprawa awaryjna Arrow N ARNC/3x1W/E/1/SE/AT/WH 3,6V, 1,5Ah Ni-Cd HT | 25 szt. |
| 8. Oprawa awaryjna Awex Exit M ETE/3W/E/1/SE/AT/WH 3,6V 1,5Ah Ni-Cd HT mod. 2021 | 5 szt. |

Ilość opraw: 227 szt.

Instalacja odgromowa – pomiar rezystancji uziomów

- budynek nr 68 -Ilość punktów pomiarowych:

- instalacja odgromowa węzła- 2 punkty

- instalacja odgromowa budynku - 5 uziomów

- budynek nr 69 -Ilość punktów pomiarowych:

- instalacja odgromowa węzła- 2 punkty

-  instalacja odgromowa budynku - 4 uziomy

(załączone schematy punktów pomiaru)

Instalacje elektryczne budynków:

- budynek nr 68:

- badanie rezystancji izolacji obwodów elektrycznych- 169 obw.

- badanie samoczynnego wyłączania zasilania - 333 gniazda

- badanie rezystancji izolacji obwodów teletechnicznych- 90 obw.

- badanie skuteczności działania wyłączników różnicowo- prądowych - 43 pkt.

- budynek nr 69:

- badanie rezystancji izolacji obwodów elektrycznych- 175 obw.

- badanie samoczynnego wyłączania zasilania – 257 gniazd

- badanie rezystancji izolacji obwodów teletechnicznych- 76 obw.

- badanie skuteczności działania wyłączników różnicowo- prądowych - 43 pkt.

Pomiary natężenia oświetlenia:

- budynek nr 68:

- pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego i alarmowego -35 pkt.

- pomiar natężenia i równomierności oświetlenia - 84 pomieszczeń

- pomiar natężenia oświetlenia na stanowisku pracy- 45 pkt.

- budynek nr 69:

- pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego i alarmowego -30 pkt.

- pomiar natężenia i równomierności oświetlenia – 79 pomieszczeń

- pomiar natężenia oświetlenia na stanowisku pracy- 23 pkt.

Kontrola prawidłowości działania wentylacji (grawitacyjnej i mechanicznej) - 98 przewodów

Kontrola prawidłowości działania instalacji fotowoltaicznych:

- budynek 68 – moc instalacji 9,3 kWp

- panel  Hecker Solara Nemo 2.0 310 W- 30 szt.

-  falownik  Fronus Symo 8.2.0-3-M WiFi- 1 szt.

- budynek 69 – moc instalacji 12, 4 kWp

- panel  Hecker Solara Nemo 2.0 310 W- 40 szt.

-  falownik  Fronus Symo 10.0-3-M WiFi – 1 szt.

Zakres:

- sprawdzenie stanu technicznego instalacji i urządzeń

- kontrola skuteczności uziemienia instalacji fotowoltaicznej

- testy ochrony przeciwprzepięciowej