ZSCKR-2710/8 /2026                                                                                       Załącznik     nr 1

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego                                      w Chrobrzu   ul. Parkowa 11, 28-425 Chroberz,   zaprasza  do   złożenia   ofert na  opracowanie  dokumentacji pomiarowo-kosztorysowej  do    przeprowadzenia  postępowania  przetargowego,  na   remont  wymienionych poniżej  pomieszczeń:

1/ Remont   sanitariatów  przy  sali  gimnastycznej:

Dwa pomieszczenia o  wymiarach :  3 m x  2 m x wys. 4 m

w  każdym  pomieszczeniu  dwie  kabiny ustępowe  i   jedna umywalka

Zakres robót:  wymiana instalacji wodnej ,  kanalizacyjnej i elektrycznej  w obrębie  pomieszczeń, wymiana płytek ściennych  i  podłogowych ,szpachlowanie, malowanie  , wymiana  całej  armatury  sanitarnej, osprzętu   elektrycznego,  wymiana  drzwi , demontaż  kabin murowanych  i  montaż  kabin z płyt  HPL

2/  Malowanie   5    klasopracowni

Pracownia  nr 1  wymiary: 5,80 m x 8,20 m x  wysokość  3,40 m

Pracownia nr  2  wymiary : 6,70 m x  8,90 m  x wysokość  3 m

Pracownia  nr 3  wymiary:  7 m x 8,5 m x  wysokość  3,10 m

Zakres  prac: zabezpieczenie przewodów  instalacyjnych  i  urządzeń,  gruntowanie , uzupełnianie  ubytków , malowanie,  montaż   3 szt.   nakładek   PCV  na  parapetach  wewnętrznych

Pracownia   nr 4  wymiary: 6,90 m x  10,30 m  x   wysokość  3 m

Zakres  prac: zabezpieczenie przewodów  instalacyjnych  i  urządzeń,  gruntowanie, uzupełnianie  ubytków,  malowanie,  cyklinowanie drewnianego  parkietu  +  lakierowanie

Pracownia   nr  5   wymiary:  5,70 m x 10,10 m  x   wysokość  2,80 m

Zakres  prac : przygotowanie  podłoża  do  malowania  (skrobanie ,  czyszczenia),  usunięcie  zawilgoceń, uzupełnienie ubytków,   malowanie,  wymiana  kratek  wentylacyjnych

3/  Remont  pracowni   żywienia WGD   -  3   pomieszczenia   główne   +  zaplecze

Pomieszczenie  produkcyjne- kuchnia  właściwa  wymiary: 7 m x 5,30m x wys.3m

Pomieszczenie  konsumpcyjne  wymiary:  14,6 m x  5,6  x  wys. 2,90 m

Pomieszczenie  dydaktyczne  wymiary:  5,5 m x 5,30 m x wys. 2,9 0 m

Pomieszczenia  towarzyszące ( wejścia, komunikacja, magazyny, sanitariaty)  7 szt.                         o   wymiarach   około  2,5 x 3 m x wys. 2,90 m

Zakres  robót : wymiana  instalacji  centralnego  ogrzewania we  wszystkich pomieszczeniach  pracowni , uzupełnienie ubytków,  malowanie  ścian  i  sufitów

4/  Remont  bloku  żywienia:

4.1.   Wymiana  instalacji c.o. , instalacji wodnej  i kanalizacyjnej  w całym  obszarze bloku żywienia – kuchnia właściwa, zaplecze, piwnice,  stołówka  i  pomieszczenia towarzyszące

4.2. kuchnia  właściwa:

wymiana  płytek  ściennych  i  podłogowych,  okienka  podawczego  i  odbiorczego,                      2 par drzwi przejściowych do  kuchni, montaż  ścianki odgradzającej  strefę  czystą  od   brudnej,  częściowy  demontaż  kanałów  wentylacyjnych, szpachlowanie  i malowanie ścian i sufitu,  wymiana lamp  oświetleniowych

4.3. zaplecze:

wymiana płytek w pomieszczeniu  obieralni,  remont sanitariatów,  remont  piwnic

5/ Remont  instalacji  internetowej, w  trzech  budynkach jednostki wyposażonych                                 w urządzenia   bazujące na  łączach  internetowych.

1/ Szkoła   - budynek   dwupoziomowy   długość  korytarzy  około  40 m,

9  klasopracowni +  8  pomieszczeń administracyjnych:

-   monitoring wizyjny

-  wideodomofon  ze sterownikiem do  otwierania  szlabanu

-   komputery   i  tablice  interaktywne

-   wizyjna   gazetka szkolna

-   dzwonek  antystresowy

2/ Internat – budynek w  części  mieszkalnej 3 -poziomowy  długości   około  40 m  i          szerokości   około 14 m   w tym   5  pomieszczeń   administracyjnych  +   5 pracowni  dydaktycznych

-     monitoring  wizyjny

-    wideodomofon  ze sterownikiem do  otwierania  szlabanu

-    komputery   i  tablice   interaktywne

3/ Warsztaty  Szkolne -  budynek  dwupoziomowy z  3   klasopracowniami                                              i   4  pomieszczeniami  administracyjnymi:

-  monitoring

-  komputery , tablice interaktywne

Najistotniejsze  elementy   remontu  sieci  internetowej:

- urządzenia, których zadaniem jest rozdystrybuowanie sygnału WiFi, pozwalającego na bezprzewodowy dostęp do przewodowej sieci, do której jest podłączony    ( access point)  - (  około  15  szt.)

-  urządzenia odpowiedzialne za połączenie wszystkich sprzętów, które znajdują się w danej sieci wewnętrznej  Switch  24  portowy – 4  szt.  i    Switch 16  portowy   5  szt.  ( orientacyjnie)

- kabel - skrętka komputerowa 5.e   1200-1500  m.

- kabel - skrętka komputerowa 5.e   żelowy - zewnętrzny  1200-1500  m.

- natynkowe  korytka  do kabli  sieciowych

- gniazda RJ45  kat.6   30-35   szt.

- linka  stalowa  2mm około 300 m +  karabinki i  zwijaki

- ruter    2 szt.

-  elementy montażowe( kołki,  mocowania )

Wskazane  ilości  elementów remontu sieci  są orientacyjne.

6/ Czyszczenie  i  malowanie  konstrukcji  metalowych  wiaty  na  maszyny  rolnicze:

Wymiary  budowli : 12,5 m x 70 m x wys. 10 m

Wszystkie  elementy wiaty są  metalowe (  szkielet nośny, na który składają się stalowe słupy, dźwigary dachowe , płatwie  oraz  stężenia  zapewniające  stabilność)

7/ Wykonanie wylewek betonowych w  8 boksach  garażowych

Wymiary   5,5 m x 3 m

Zakres  robót:  wykonanie  wylewki  zacieranej  z betonu   B-37.

Dokumentacja  winna  zawierać:

- Przedmiar  robót

- Kosztorys  inwestorski

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiO