WYKAZ DOKUMENTÓW PODŁĄCZENIA SSP DO KP PSP w ŚREMIE

- Wniosek do KP PSP w Śremie o połączenie urządzeń sygnalizacyjno- alarmowych systemu sygnalizacji pożaru obiektów  ze stacją odbiorczą alarmów pożarowych w KP PSP w Śremie.

- Do wniosku załączyć następujące dokumenty:

- informacje o systemie sygnalizacji pożarowej zainstalowanym w obiekcie, 
w tym: nazwa producenta, wykaz urządzeń systemu wraz z datą produkcji 
i numerem seryjnym, zakres i obszar ochrony obiektu, organizacja alarmowania w obiekcie, itp.,

- Kartę ewidencyjna obiektu w systemie monitorowania alarmów pożarowych

- Kopia umowy pomiędzy abonentem będącym właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu budowlanego, a podmiotem świadczącym usługi w zakresie zapewnienia okresowej konserwacji,

- Kopia umowy pomiędzy abonentem będącym właścicielem, zarządcą lub  użytkownikiem przyłączanego obiektu budowlanego, a operatorem o świadczenie usługi transmisji alarmu pożarowego,

-   Informacja o stosowanych torach transmisji przesyłania sygnałów alarmowych,

- Dokumentacja SSP ( projekt) uzgodnioną z Rzeczoznawcą ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych

- Oświadczenie wykonawcy o wykonaniu SSP zgodnie z projektem instalacji SSP

- Aktualny protokół z przeglądu SSP

- Dokumentacja pamięci zdarzeń centrali

- Aktualne protokoły z wszystkich urządzeń przeciwpożarowych, które są na obiektach

- Protokół sprawdzenia współdziałania urządzeń przeciwpożarowych z SSP.

- Scenariusz pożarowy uzgodniony przez Rzeczoznawcę ds. Zabezpieczeń przeciwpożarowych

- Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego- zaktualizowaną

- Protokół z przeprowadzonego szkolenia w zakresie obsługi SSP