Garwolin, dnia 29.12.2023 r.

HK.9027.1.150.2023

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2023 r. poz. 338, z późn. zm.)
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.)
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.1.2023 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 10.01.2023 r. z **wodociągu Zignago Vetro:**

SUW - woda podawana do sieci

Zignago Vetro Trąbki - Stołówka Zakładowa Hala Nr. 2

Ośrodek Zdrowia – Trąbki

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań OL-LBW.9051.1.14/n-16/n.2023 z dnia 17.01.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych z poboru próbek wody dokonanego w dniu 01.02.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu**:**

SUW - woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań
NR SB/11278/02/2023 z dnia 06.02.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.21.2023 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 07.03.2023 r. z sieci ww. wodociągu:

Ośrodek Zdrowia – Trąbki

Zignago Vetro Trąbki - Stołówka Zakładowa Hala Nr. 2

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań OL-LBW.9051.1.211/n-212/n.2023 z dnia 10.03.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych z poboru próbek wody dokonanego w dniu 06.04.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z sieci ww. wodociągu**:**

Ośrodek Zdrowia – Trąbki

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań
NR SB/40215/04/2023 z dnia 12.04.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych z poboru próbek wody dokonanego w dniu 05.05.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu /monitoring przeglądowy/**:**

SUW - woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań
NR SB/53520/05/2023 z dnia 10.05.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych z poboru próbek wody dokonanego w dniu 31.05.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu**:**

SUW - woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań
NR SB/67328/06/2023 z dnia 07.06.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.48.2023 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 13.06.2023 r. z ww. wodociągu oraz sieci:

SUW - woda podawana do sieci

Zignago Vetro Trąbki - Stołówka Zakładowa Hala Nr. 2

Ośrodek Zdrowia – Trąbki

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań OL-LBW.9051.1.526/n-528/n.2023 z dnia 23.06.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.54.2023 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 04.07.2023 r. z sieci ww. wodociągu:

Zignago Vetro Trąbki - Stołówka Zakładowa Hala Nr. 2

Ośrodek Zdrowia – Trąbki

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań OL-LBW.9051.1.638/n-639/n.2023 z dnia 11.07.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych z poboru próbek wody dokonanego w dniu 03.08.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu**:**

SUW - woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań
NR SB/96120/08/2023 z dnia 08.08.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.69.2023 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 23.08.2023 r. z ww. wodociągu oraz sieci:

SUW - woda podawana do sieci

Zignago Vetro Trąbki - Stołówka Zakładowa Hala Nr. 2

Ośrodek Zdrowia – Trąbki

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań OL-LBW.9051.1.828/n-830/n.2023 z dnia 28.08.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych z poboru próbek wody dokonanego w dniu 06.10.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z sieci ww. wodociągu**:**

Ośrodek Zdrowia – Trąbki

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań
NR SB/125068/10/2023 oraz NR SB/125064/10/2023 z dnia 10.10.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

 po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.104.2023 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 21.11.2023 r. z sieci wodociągu **Zignago Vetro Polska S. A. Trąbki
ul. Osadnicza 8** /monitoring przeglądowy/:

Zignago Vetro Trąbki - Stołówka Zakładowa Hala Nr. 2

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdania z badań:
OL-LBW.9051.1.1266/n.2023 z dnia 29.11.2023 r., OL-LBW.9051.1.1267/n.2023 z dnia
30.11.2023 r., OL-LBW.9051.1.1268/n.2023/n z dnia 30.11.2023 r., OL-LBW.9051.1.1269/n.2023 zdnia 28.11.2023 r., Sprawozdanie z badań fizykochemicznych wody nr HKL 08656/2023 z dnia 29.11.2023 r., Sprawozdanie zbadań NR BP/5914/P/2023 z dnia 01.12.2023 r., Sprawozdanie z badań NR: 1331 z dnia 30.11.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu publicznegoZignago Vetro Polska S. A.**

 **Trąbki, ul. Osadnicza 8, 08-440 Pilawa**

**Otrzymują:**

1. Zignago Vetro Polska S. A. Trąbki, ul. Osadnicza 8, 08-440 Pilawa;

 2. Urząd Miasta i Gminy Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, 08-440 Pilawa;

 3. Aa.