## AKTUALIZACJA
Wykaz laboratoriów zewnętrznych z terenu woj. zachodniopomorskiego zatwierdzonych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, aktualizacja przeprowadzona w dniu 10 października 2025 r.
Lp. | PSSE | Nazwa laboratorium/adres | Właściciel laboratorium | ID laboratorium | Decyzje |  |  | Zatwierdzone parametry | Termin obowiązywania decyzji | UWAGI PSSE
[5 empty] | Nr | z dnia | znak
1. | Białogard | Laboratorium Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Szpitalna 26 78-200 BIAŁOGARD | Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200 BIAŁOGARD | 3201Z01 | 4/25 | 10.01.2025 r. | NHK.9011.6.1.2024 | WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI: 1. barwa rzeczywista - metoda spektrofotometryczna wg PB-W07 marzec 2009 2. mętność wg PN-EN ISO 7027-1:2016-09 3. odczyn pH - metoda pomiarowa z wykorzystaniem pehametru wg PB-W06 październik 2009 4. przewodność elektryczna właściwa wg PN-EN 27888:1999 5. jon amonowy - metoda spektrofotometryczna z wykorzystaniem testu Merck wg PB-W03 październik 2008 6. azotany - metoda spektrofotometryczna z wykorzystaniem testu Merck wg PB-W05 sierpień 2017 7. azotyny - metoda spektrofotometryczna z wykorzystaniem testu Merck wg PB-W04 październik 2008 8. mangan- metoda spektrofotometryczna z wykorzystaniem testu Merck wg PB-W02 październik 2008 9. żelazo- metoda spektrofotometryczna z wykorzystaniem testu Merck wg PB-W01 październik 2008 | od 13.01.2025 r. do 12.01.2026 r.
2. | Goleniów | Laboratorium Badawcze przy ul. Bohaterów Warszawy 37 72-200 NOWOGARD | Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. ul. 3 Maja 14/2 72-200 NOWOGARD | 3204Z01 |  | 23.09.2025 r. | NHK.9022.2.39.2025 | WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI: 1. stężenie jonów wodoru (pH) wg PN-EN ISO 10523:2012 2. przewodność elektryczna właściwa wg PN-EN 27888:1999 3. stężenie jonu amonowego wg PB-11 wyd. II z dnia 10.03.2017 na podstawie testu Merck 1.14752.0001 4. mętność wg PN-EN ISO 7027-1:2016 5. barwa wg PN-EN ISO 7887:2012 p.7 met. D 6. smak i zapach wg PN-EN 1622:2006 7. stężenie żelaza ogólnego wg PB-07 wyd. 2 z dnia 10.07.2007 na podstawie testu Merck 1. 14761.0001 8. stężenie manganu wg PB-08 wyd. 2 z dnia 10.07.2007 na podstawie testu Merck 1. 14770.0001 9. stężenie azotanów wg PB-12 wyd. 1 z dnia 28.03.2008 na podstawie testu Merck 1. 14773.0001 10. stężenie azotynów wg PB-13 wyd. 1 z dnia 10.03.2011 na podstawie testu Merck 1. 14776.0001 11. stężenie chlorków wg PN-ISO 9297:1994 12. stężenie siarczanów wg PN-ISO 9280:2002 z wyłączeniem pkt.9.2 13. indeks nadmanganianowy wg PN-EN ISO 8467:2001 14. twardość ogólna wg PN-ISO 6059:1999 15. ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temperaturze (22±2)°C po 72 h inkubacji wg PN-EN ISO 6222:2004 16. ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temperaturze (36±2)°C po 48 h inkubacji wg PN-EN ISO 6222:2004 17. obecność i liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli wg PN-EN ISO 9308-1:2014+A1:2017-04 18. obecność i liczba enterokoków kałowych wg PN-EN ISO 7899-2:2004 19. najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli wg PN-EN ISO 9308-2:2014-06 20. najbardziej prawdopodobna liczba bakterii E. coli wg PN-EN ISO 9308-2:2014-06 21. pobieranie próbek wg PN-EN ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007 z wyłączeniem pkt. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 | od 23.09.2025 r. do 23.09.2026 r.
3. | Goleniów | Laboratorium Badania Wody i Ścieków Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o. o. ul. I Brygady Legionów 8-10 72-100 GOLENIÓW | Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Goleniowie ul. I Brygady Legionów 8-10 72-100 GOLENIÓW | 3204Z02 |  | 09.10.2025 r. | NHK.9022.2.44.2025 | WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI: 1. oznaczanie żelaza wg procedury badawczej PB-04 wyd. 4 z dnia 14.10.2014 r. na podstawie metody Hach Lange 8008 2. oznaczanie manganu wg procedury PB-10 wyd. 1 z dnia 06.08.2016 na podstawie testu Hach Lange LCW 032 3. oznaczanie amonowego jonu wg PN-ISO 7150-I:2002 4. oznaczanie azotynów wg PN-EN 26777:1999 5. oznaczanie azotanów wg procedury PB-09 wyd. 1 z dnia 06.08.2016 na podstawie testu Hach Lange LCK 339 6. oznaczanie barwy wg PN-EN ISO 7887:2012 p. 7/Apl: 2016-06 7. oznaczanie pH wg PN-EN ISO 10523:2012 8. oznaczanie mętności wg PN-EN ISO 7027-1:2016-09 9. oznaczanie przewodności PN-EN 27888:1999 10 .oznaczanie zapachu wg procedury badawczej PB-02 wyd. I z dnia 05.08.2010 w oparciu o PN-EN 1622:2006 11. oznaczanie sumarycznej zawartości wapnia i magnezu (twardość ogólna) wg PN-ISO 6059:1999 12. oznaczanie chlorków wg PN-ISO 9297:1994 13. oznaczanie siarczanów wg PB-08 wyd. 6 z dn. 31.08.2016 r. na podstawie testu Hach Lange LCK 153, LCK 353 14. oznaczenie chloru wolnego wg PB-11 wyd. I z dnia 20.11.2021 r. 15. pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych wg PN-ISO 5667-5;2017-10 | od 09.10.2025 r. do 09.10.2026 r.
4. | Gryfino | Laboratorium Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Łączna 1, 74-100 GRYFINO | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 5, 74-100 GRYFINO | 3206Z01 |  | 27.12.2024 r. | HK.9020.3.93.2024 | WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI: 1. odczyn pH (PN-EN ISO 10523:2012) 2. chlorki (PN-ISO 9297:1994) 3. przewodność elektryczna właściwa (PN-EN 27888:1999) 4. siarczany (PN-ISO 9280:2002) 5. siarczany (PB-08.00 wydanie 4 z dnia 09.07.2020 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 153, LCK 353) 6. jon amonowy (PN-ISO 7150-1:2002) 7. jon amonowy (PB-9.00 wydanie 4 z dnia 09.07.2020 r. na podstawie metody HACH LANGE LCK 304) 8. chlor wolny (PB-10.00 wydanie 4 z dnia 09.07.2020 r. na podstawie metody HACH LANGE) 9. azotany (PB-11.00 wydanie 5 z dnia 09.07.2020 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 339) 10. azotyny (PB-12.00 wydanie 4 z dnia 14.07.2020 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 341) 11. żelazo PN-ISO 6332:2001 pkt 7.2 12. żelazo (PB-13.00 wydanie 4 z dnia 14.07.2020 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 521) 13. mangan PB-14.00 wydanie 4 z dnia 14.07.2020 r. na podstawie testu HACH LANGE LCW 032) 14. twardość ogólna (PB-15.00 wydanie 4 z dnia 14.07.2020 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 327) 15. wapń (PB-29.00 wydanie 1 z dnia 03.09.2021 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 327) 16. magnez (PB-29.00 wydanie 1 z dnia 03.09.2021 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 327) 17. mętność (PN-EN ISO 7027-1:2016-09) 18. barwa (PN-EN ISO 7887:2012 metoda D) 19. barwa (PN-EN ISO 7887:2012 metoda C) 20. indeks nadmanganiowy (utlenialność) (PN-EN ISO 8467:2001) 21. zapach i smak (PB-20.00 wydanie 3 z dnia 09.09.2016 r.) 22. bakterie grupy coli (NPL Test Colilert-18 wg PN-EN ISO 9308-2:2014-06) 23. Escherichia coli: metoda NPL Test Colilert-18 wg PN-EN ISO 9308-2:2014-06) 24. ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C metoda płytkowa posiewu wgłębnego (PN-EN ISO 6222:2004) 25. ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C metoda płytkowa posiewu wglębnego (PN-EN ISO 6222:2004) 26. pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych (PN-ISO 5667-5:2017-10) 27. pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych (PN-EN ISO 19458:2007) | od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
5. | Kołobrzeg | Laboratorium Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Obroty 1A 78-100 KOŁOBRZEG zlokalizowana na terenie ujęcia w Bogucinie | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o., ul. Artyleryjska 3 78-100 KOŁOBRZEG | 3208Z01 | 37.HK.2025 | 16.04.2025 r. | NHK.9022.5.1.2025 | WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI: 1. Pobieranie próbek wody (PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007 z wyłączenie pkt. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6) 2. Odczyn pH (PN-EN ISO 10523:2012) 3. Chlorki (PN-ISO 9297:1994) 4. Siarczany (Pb-04/W/Ś/CH wydanie 4 z dnia 30.06.2014 r.na podstawie testu Merck 1.145448.0001) 5. Barwa (PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 Metoda C) 6. Mętność (PN-EN ISO 7027-1:2016-09) 7. Przewodność elektryczną właściwą (PN-EN 27888:1999) 8. Utlenialność (PN-EN ISO 8467:2001) 9. Chlor wolny (Pb-13/W/Ś wyd. I z dnia 05.11.2018 r. na podstawie testu Macherey-Nagel 931215) 10. Żelazo ogólne (PN-ISO 6332:2001 +Ap1:2016-06 z wyłączeniem pkt. 7.1.2, 7.2, 7.3) 11. Mangan (Pb-06/W/CH wydanie 2 z dnia 30.03.2009 r.) 12. Twardość ogólna (PN-ISO 6059:1999) 13. Magnez (PN-C-04554-4:1999) 14. Azotany (PN-82/C-04576/08) 15. Azotyny (PN-EN 26777:1999) 16. Amonowy jon (PN-ISO 7150-1:2002) 17. Bakterie grupy coli (PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04) 18. Bakterie Escherichia coli (PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04) 19. Liczba enterokoków kałowych (PN-EN ISO 7899-2:2004) 20. Pseudomonas aeruginosa (PN-EN ISO-16266:2009) 21. Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22ºC i 36°C (PN-EN ISO 6222:2004) | od 10.05.2025 r. do 10.05.2026 r.
6. | Koszalin | Laboratorium Badania Wody Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Żwirowa 14 75-621 KOSZALIN | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 14 75-711 KOSZALIN | 3261Z01 | 126/2025 | 11.02.2025 r. | HK.9011.1.2.2025 | WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI: 1. ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC 2. liczba bakterii grupy coli 3. liczba bakterii Escherichia coli 4. liczba enterokoków kałowych 5. żelazo ogólne 6. odczyn pH 7. barwa 8. mętność 9. jon amonowy 10. azotyny 11. azotany 12. twardość ogólna 13. chlorki 14. siarczany 15. przewodność elektryczna właściwa 16. smak 17. zapach 18. mangan | do 29.03.2026 r.
7. | Myślibórz | Laboratorium Zakładowe Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego "Płonia" Spółka z o. o. ul. Fabryczna 5 74-320 BARLINEK | Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Płonia" Spółka z o. o. ul. Fabryczna 5 74-320 BARLINEK | 3210Z01 |  | 01.10.2025 r. | HK.9020.303.2025 | WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI: 1. przewodność elektryczna właściwa wg PN-EN 2788:1999, 2. mętność wg PN-EN ISO 7027-1:2016-09, 3. stężenie jonów wodoru (pH) wg PN-EN ISO 10523:2012, 4. barwa wg PN-EN ISO 7887:2012/Ap 1:2015-06 pkt. 5, 5. żelazo ogólne wg PBL-03 wyd. 05 z dnia 13.06.2014 r., 6. mangan wg PBL-04 wyd. 05 z dnia 13.06.2014 r., 7. jon amonowy wg PBL-01 wyd. 05 z dnia 13.06.2014 r., 8. azotyny wg PBL-02 wyd. 04 z dnia 04.07.2011 r., 9. azotany wg PN-82/C-04576.08 (norma wycofana przez PKN, bez zastąpienia), 10. zapach wg PBL-12 wyd. 01 z dnia 10.12.2012, 11. smak wg PBL-12 wyd. 01 z dnia 10.12.2012, 12. bakterie grupy coli i Escherichia coli wg PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04, 13. enterokoki kałowe wg PN-EN ISO 7899-2:2004, 14. ogólna liczba mikroorganizmów 22 ° C wg PN-EN ISO 6222:2004. 15. ogólna liczba mikroorganizmów 36 °C wg PN-EN ISO 6222:2004 | od 02.10.2025 r. do 01.10.2026 r.
8. | Stargard | Laboratorium LabStar Mateusz Olejnik Os. Zachód A8/U13 73-110 STARGARD | LabStar Mateusz Olejnik Os. Zachód A8/U13 73-110 STARGARD | 3214Z02 |  | 20.06.2025 r. | HK.903.79.1.2025 | WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI: 1. pH wg PN-EN ISO 10523:2012 2. Przewodność elektryczna właściwa wg PN-EN 27888:1999 3. Jon amonowy wg PN-C-04576-4:1994 4. Mętność wg PN-EN ISO 7027-1:2016-09 5. Barwa wg PN-EN ISO 7887:2012 met. C 6. Smak wg PB-01 ed.2 z dnia 31.01.2017r. 7. Zapach wg PB-01 ed.2 z dnia 31.01.2017r. 8. Azotany wg PN-82/C-04576/08 9. Azotyny wg PN-EN 26777:1999 10. Chlorki wg PN-ISO 9297:1994 11. Siarczany wg PB-06 ed. 3 z dnia 30.03.2017r. na pods. metody HACH 8051 i testu HACH LCK 153 12. Chlor wolny wg PB-16 ed. 2 z dnia 08.05.2017r. na podstawie metody HACH Chemkey Reagents 9429100 13. Mangan wg PB-24 ed.1 z dn. 02.01.2018 r., PB -17 ed.1 z dn. 30.03.2017 r. na podstawie testu HACH LCW 032, 14. Żelazo wg PN-ISO 6332:2001 + Ap:2016-06 15. Indeks nadmanganianowy wg PN-EN ISO 8467:2001 16. Twardość wg PN-ISO 6059:1999, PB-03 ed. 3 z dnia 30.03.2017 r. na podstawie testu HACH LCK 327, 17. Wapń wg PB-03 ed. 3 z dnia 30.03.2017 r. na podstawie testu HACH LCK 327, PN-EN ISO 7980:2002, 18. Magnez wg PB-03 ed. 3 z dnia 30.03.2017 r. na podstawie testu HACH LCK 327, PN-EN ISO 7980:2002, 19. Sód wg PN-ISO 9964-3:1994 20. Potas wg PN-ISO 9964-3:1994 21. Miedź, Nikiel, Chrom, Ołów, Kadm, Arsen, Srebro, Glin wg PN-EN ISO 15586:2005, 22. Cynk wg PN-ISO 8288:2002, 23. Rtęć wg PB-25 ed. z dn. 09.04.2018 r., 24. Zasadowość wg PN-EN ISO 9963-1:2001/Ap1:2004 25. Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli wg PN-EN ISO 9308-2:2014-06 26. Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii Escherichia coli wg PN-EN ISO 9308-2:2014-06 27. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C wg PN-EN ISO 6222:2004 28. Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C wg PN-EN ISO 6222:2004 29.Liczba enterokoków kałowych wg PN-EN ISO 7899-2:2004, 30. Liczba bakterii z rodzaju Legionella wg PN-EN ISO 11731:2017 31. Fluorki wg ISO/TS 15923-2:2017 32. Pobieranie próbek wody wg PN-EN ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007 | od 23.06.2025 r. do 22.06.2026 r.
9. | Szczecin | Laboratorium Centralne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Szczawiowa 9-14 70-010 SZCZECIN | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. M. Golisza 10 71-682 SZCZECIN | 3262Z01 |  | 06.12.2024 r. | HK.9024.3.2024 | WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI: 1. Barwa (PN-EN ISO 7887:2012 + Apl:2015-06 wg pkt 7) 2. Zapach (PN-EN 1622:2006) 3. Smak (PN-EN 1622:2006) 4. Mętność (PN-EN ISO 7027-1:2016-09) 5. pH (PN-EN ISO 10523:2012) 6. Przewodność właściwa (PN-EN 27888:1999) 7. Chlor wolny (PB/LC/07 wydanie 1 z dnia 01.09.2020 r.) 8. Stężenie chlorków (PN-ISO 9297:1994) 9. Utlenialność (PN-EN ISO 8467:2001) 10. Twardość ogólna (PN-ISO 6059:1999) 11. Stężenie azotanów (PN-82/C-04576.08) 12. Stężenie azotynów (PN-EN 26777:1999) 13. Stężenie jonu amonowego (PN-ISO 7150-1:2002) 14. Stężenie glinu (PN-92/C-04605.02; PN-EN ISO 1185:2009) 15. Stężenie manganu (PN-92/C-04590/03; PB/LC/01 wydanie 1 z dn. 09.04.2018 r. na podstawie testu Nanocolor nr 918 60; PN-EN ISO 11885:2009) 16. Stężenie siarczanów (PB/LC/04 wydanie 1 z dnia 30.04.2018 r., testy Nanocolor nr 985 062) 17. Stężenie żelaza ogólnego (PN-ISO 6332:2001+Apl:2016-06) 18. Ogólny węgiel organiczny (PN-EN 1484:1999) 19. Ʃ chloranów i chlorynów, stężenie chlorynów, stężenie chloranów (PN-EN ISO 10304-4:2022-08) 20. Stężenie fluorków (PN-EN ISO 10304-1:2009) 21. Stężenie bromianów (PN-EN ISO 11206:2013-07) 22. Stężenie ołowiu, stężenie arsenu (PN-EN ISO 15586:2005) 23. Stężenie chromu ogólnego, miedzi, niklu, kadmu, srebra (PN-EN ISO15586:2005; PN-EN ISO 1185:2009) 23. Stężenie magnezu (PN-EN ISO 7980:2002) 24. Stężenie sodu (PN-ISO 9964-3:1994) 25. Stężenie rtęci (PN-EN 1483:2007 pkt 5; PB/LC/06 wyd. 1)) 26. Ogólna liczba mikroorganizmów: a) w 22 ± 2stC po 72h, b) w 36 ± 2stC po 48h (PN-EN ISO 6222:2004) 27. Obecność i liczba bakterii grupy coli (PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04) 28. Obecność i liczba Eschericha coli (PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04) 29. Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli (PN-EN ISO 9308-2:2014-6) 30. Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli (PN-EN ISO 9308-2:2014-6) 31. Liczba Enterokoków kałowych (PN-EN ISO 7899-2:2004) 32. Liczba Clostridium perfringens łącznie ze sporami (PN-EN ISO 14189:2016-10) 33. Liczba Pseudomonas aeruginosa (PN-EN ISO 16266:2009) 34. Pobieranie próbek wody do badań chemicznych i fizycznych (PN-ISO 5667-5:2017-10) 35. Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych (PN-EN ISO 19458:2007 z wyłączeniem pkt 4.4.2 - 4.4.6) | od 02.01.2025 r. do 02.01.2026 r.
10. | Szczecin | Laboratorium Q-Systems-Center Laboratorium QSC-LAB ul. St. Dubois 23 71-620 SZCZECIN | Laboratorium Q-Systems-Center Laboratorium QSC-LAB Danuta Wojciechowska ul. St. Dubois 23 71-620 SZCZECIN | 3262Z02 |  | 15.10.2024 r. | HK.9024.2.2024 | WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI: 1. barwa (Metoda Hach Lange Nr 8025) 2. mętność (Metoda Hach Lange Nr 8195) 3. przewodność elektryczna właściwa (PN-EN 27888:1999) 4. pH (PN-EN ISO 10523:2012) 5. Indeks nadmanganiowy (utlenialność PN-EN ISO 8467:2001) 6. stężenie azotanów (Metoda Hach Lange Nr LCK 339) 7. stężenie azotynów (Metoda Hach Lange nr LCK 341) 8. żelazo (Metoda Hach Lange nr 260) 9. mangan (Metoda Hach Lange LCW 532) 10. chlorki (Metoda Hach Lange LCK 311) 11. chlor wolny (Metoda Hach Lange nr 10260, Chemkey Reagents, Metoda Hach Lange nr 8021) 12. smak (PB-17/13 wyd. 1 z dnia 01.07.2014 metoda jakościowa) 13. Zapach (PB-17/14 wyd. 1 z dn. 01.07.2014 metoda jakościowa) 14. bakterie z grupy coli metoda filtracji membranowej (PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017) 15. Enterokoki kałowe metoda filtracji membranowej (PN-EN ISO 7899-2:2004) 16. ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C met. płytkowa (PN-EN ISO 6222:2004) 17. ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C met. płytkowa (PN-EN ISO 6222:2004) 18. Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami) met. filtracji membranowej (PN-EN ISO 14189:2016-10) 19. Legionella sp. metoda filtracji membranowej (PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12) 20. Pseudomonas aeruginosa metoda filtracji membranowej (PN-EN ISO 16266:2009) 21. Twardość ogólna (Metoda Hach Lange nr 10285, Chemkey Reagents) 22. Escherichia coli metoda filtracji membranowej (PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04/PB-01/W/PN-ISO 9308-1:1999) 23. Stężenie jonu amonowego (Metoda Hach Lange Nr LCK 304) | od 02.11.2024 r. do 02.11.2025 r.
11. | Szczecin | Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Krajowe Laboratorium Pasz Pracownia w Szczecinie ul. Żubrów 1 71-617 SZCZECIN | Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Krajowe Laboratorium Pasz Pracownia w Szczecinie ul. Żubrów 1 71-617 SZCZECIN | 3262Z03 |  | 31.01.2025 r. | HK.7074.1.2025 | WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI: 1. pH (PN-EN ISO 10523:2012) 2. przewodność elektryczna właściwa (PN-EN 27888:1999) 3. chlor wolny (PN-EN ISO 7393-2:2018-04) 4. barwa (PN-EN ISO 7887:2012 metoda D) 5. mętność (PN-EN ISO 7027-1:2016) 6. stężenie manganu (PN-92/C-04590/02, PB-45/PS) 7. stężenie żelaza (PN-ISO 6332:2001) 8. stężenie jonu amonowego (PN-C-04576-4:1994) 9. twardość ogólna (PN-ISO 6059:1999) 10. zapach (PB-39/PS) 11. indeks nadmanganianowy (PN-EN ISO 8467:2001) 12. stężenie azotanów (PN-82/C-04576/08) 13. stężenie azotynów (PN-EN 26777:1999) 14. zawartość chlorków (PN-ISO 9297:1994) 15. zawartość siarczanów (PB-19/PS test Hach LANGE LCK 153, 353, Sulfaver 4) 16. miedź, ołów, kadm, nikiel, chrom, arsen, antymon, selen, srebro (PN-EN ISO 15586:2005) 17. rtęć (PB-38/PS) 18. WWA, benzo(a)piren (PN-EN ISO 17993:2005 z wył. p. 8.1-8.4; PB-27/PS) 19. smak (PB-60/PS) 20. wapń (PN-EN ISO 7980:2002) 21. magnez (PN-EN ISO 7980:2002) 22. sód (PN-ISO 9964-2:1994) 23. pobieranie próbek wody do spożycia do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych (PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007) | od 05.02.2025 r. do 05.02.2026 r.
12. | Szczecin | Laboratorium Polcargo International Spółka z o. o. ul. Henryka Pobożnego 5 70-900 SZCZECIN | Polcargo International Spółka z o. o. ul. Henryka Pobożnego 5 70-900 SZCZECIN | 3262Z04 |  | 09.01.2025 r. | HK.9024.1.2025 | WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI w zakresie: 1. liczba bakterii grupy coli (PN-EN ISO 9308-1:2014+A1:2017:04, PN-EN ISO 9308-2:2014-06) 2. liczba Escherichia coli (PN-EN ISO 9308-1:2014+A1:2017:04, PN-EN ISO 9308-2:2014-06) 3. liczba Enterokoków kałowych (PN-EN ISO 7899-2:2004) 4. ogólna liczba kolonii w 36° C (PN-EN ISO 6222:2004) 5. ogólna liczba kolonii w 22° C (PN-EN ISO 6222:2004) 6. liczba Clostridium perfringens (PN-EN ISO 14189:2016) 7. liczba Pseudomonas aeruginosa (PN-EN ISO 16266:2009) 8. oznaczanie siarczanów (PB-50 Wyd. 2 z dnia 20.11.2011 r.) 9. indeks nadmanganianowy (PN-EN ISO 8467:2001) 10. stężenie jonu amonowego (PB-56 Wyd. 2 z dnia 20.11.2011 r.) 11. stężenie chlorków (PB-51 Wyd. 2 z dnia 20.11.2011 r.) 12. twardość ogólna (PN-ISO 6059:1999, PB-52 wyd.2 z dn. 20.11.2011 r.) 13. barwa (PN-EN ISO 7887:2012 + Ap1:2015 metoda D) 14. stężenie azotanów (PB-54 Wyd. 2 z dnia 20.11.2011 r.) 15. stężenie azotynów (PB-55 Wyd. 2 z dnia 20.11.2011 r.) 16. stężenie chloru wolnego (PB-59 Wyd. 3 z dnia 16.08.2016 r.) 17. przewodność właściwa (PN-EN 27888:1999) 18. pH (PN-EN ISO 10523:2012) 19. rtęć (PB-62 Wyd. 3 z dnia 22.01.2018 r.) 20. stężenie fluorków (PB-57 wyd. 2 z dnia 20.11.2011 r.) 21. mętność (PN-EN ISO 7027-1:2016-09) 22.arsen, antymon, bor, chrom, kadm, miedź, nikiel, ołów, magnez, srebro, żelazo, glin, mangan, sód, selen (PN-EN ISO 17294-2:2024-04) 23. benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren, ƩWWA (PB-64 wyd 2 z dnia 26.02.2016 r.) 24. stężenie OWO (PB-58 Wyd. 2 z dnia 20.11.2011 r.) 25. liczba bakterii z rodzaju Legionella metodą filtracji membranowej Matryca B Procedura 7 (pożywka C-GVPC) (PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12) 26. Trichlorometan (PN-EN ISO 10301:2002) 27. Bromodichlorometan (PN-EN ISO 10301:2002) 28. suma THM (PN-EN ISO 10301:2002) 29. Tetrachlorometan (PN-EN ISO 10301:2002) 30. 1,2-dichloroetan (PN-EN ISO 10301:2002) 31. Trichloroeten (PN-EN ISO 10301:2002) 32. Tetrachloroeten (PN-EN ISO 10301:2002) 33. suma trichloroetenu i tetrachloroetenu (PN-EN ISO 10301:2002) 34. Tribromoetan (PN-EN ISO 10301:2002) 35. Dibromochlorometan (PN-EN ISO 10301:2002) | od 03.02.2025 r. do 03.02.2026 r.
[5 empty] | 26/2014 | 28.01.2014 r. | PS-N.HK/600-4417/2/14 | odczyn, przewodność elektryczna właściwa, chlorki, azotany, azotyny, amoniak, mangan, żelazo, barwa, mętność, twardość ogólna, zapach. | do 28.01.2015 r.
[5 empty] | 68/2015 | 13.02.2015 r. | PS-N.HK/600-4417/2/15 | odczyn zgodnie z PN-90/C-04540/01, pomiar przewodności elektrycznej właściwej zgodnie z PN-EN 27888:1999, oznaczanie chlorków zgodnie z PN-ISO 9297:1994, oznaczanie azotanów zgodnie z PN-82/C-04576/08, oznaczanie azotynów zgodnie z PN-EN 26777:1999, oznaczanie jonu amonowego zgodnie z PN-ISO 7150-1:2002, oznaczanie manganu zgodnie z PN-92/C-04590/02, oznaczanie żelaza zgodnie z PN-ISO 6362:2001, oznaczanie barwy zgodnie z PN-EN ISO 7887:2012, oznaczanie mętności zgodnie z PN-EN ISO 7027:2003, oznaczanie twardości ogólnej zgodnie z PN-ISO 6059:1999, oznaczanie zapachu zgodnie z PN-72/C-04557 | do 13.02.2016 r.
13. | Szczecinek | Laboratorium Badań Wody i Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Rybacka 5, 78-400 SZCZECINEK | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Bugno 2 78-400 SZCZECINEK | 3215Z02 | 35/2025 | 29.01.2025 r. | HK.9020.2.3.2025 | WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA: 1. Żelazo ogólne PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 2. Mangan PN-92/C-04590/02 3. Azotyny PN-EN 26777:1999 4. Azotany PB 3.18wyd. 3 z dn. 16.12.2019 5. Jon amonowy PB 3.13 wyd.4 z 16.12.2019 r. 6. Chlorki PN-ISO 9297:1994 7. Twardość ogólna PN –ISO 6059:1999 8. Mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09 9. Przewodność elektryczna właściwa PN-EN 2788:1999 10. Barwa PN-EN ISO 7887:2012/Ap1:2015-06 11. Zapach PN-EN 1622:2006 12. Smak PN-EN 1622:2006 13. pH PN-EN ISO 10523:2012 14. Indeks nadmanganianowy (utlenialność) PN-EN ISO 8467:2001 15. Stężenie chloru wolnego PB 3.21 wyd. 3 z dn. 16.12.2019 r. 16. liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 A, PN-EN ISO 9308-1:2014-12 A/A1:2017-04 17. najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 18. najbardziej prawdopodobna liczba E coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 19. Obecność i liczba E coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 20. Obecność i liczba enterokoków kałowych PN-EN ISO 7899-2:2004 21. Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temperaturze 22 ±2⁰C po 68 ±4 h PN-EN ISO 6222:2004 22. Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temperaturze 36 ±2⁰C po 44 ±4 h PN-EN ISO 6222:2004 23. Obecność i liczba Pseudomonas aeruginosa PN-EN ISO 16266:2009 24. Obecność i liczba Legionella sp. PN-EN ISO 11731:2017-08 (Metoda filtracji membranowej) 25. Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych (PN-ISO 19458:2007) 26. Pobieranie próbek wody do badań fizykochemicznych (PN-ISO 5667-5:2017-10) | od 20.01.2025 r. do 20.01.2026 r.
14. | Świnoujście | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Karsiborska SUW Wydrzany 72-600 ŚWINOUJŚCIE | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Kołłątaja 4 72-600 ŚWINOUJŚCIE | 3263Z01 | 73/24 | 20.12.2024 r. | HK.9022.5.2024 | WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI: 1. Azotyny z wykorzystaniem Test Spectroquant Merck 2. Azotany wg PN-82/C-04576.08 3. Chlorki (metoda Mohra) zgodna z PN-ISO 9297:1994 4. Barwa wg PN-EN ISO 7887:2012 5. Glin- Test Spectroquant Merck 6. Indeks nadmanganowy PN-EN ISO 8467:2001 7. Jon amonowy PN-C-04576-4:1994 8. Mangan z wykorzystaniem Test Spectroquant Merck 9. Mętność wg PN-EN ISO 7027:2016 10. pH wg PN-EN ISO 10523:2012 11. Przewodność elektryczna właściwa wg PN-EN 27888:1999 12. Siarczany z wykorzystaniem Test Spectroquant Merck 13. Smak wg PN-EN 1622:2006 14. Twardość metodą miareczkową z EDTA zgodną z PN-ISO 6059:1999 15. Zapach wg PN-EN 1622:2006 16. Żelazo z wykorzystaniem Test Spectroquant Merck 17. Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22ºC metoda zgodna z PN-EN ISO 6222:2004 18. Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C metoda zgodna z PN-EN ISO 6222:2004 19. Bakterie grupy coli metodą filtracji membranowej zgodną z PN ISO 9308-1:2014/A1:2017-04 20. Escherichia coli wg PN ISO 9308-2:2014-06 21. Enterokoki metodą filtracji membranowej zgodną z PN- EN ISO 7899-2:2004 22. Pseudomonas aeruginosa wg PN-EN ISO 16266:2009 | od 5.01.2025 r. do 4.01.2026 r.