Metodyka wyliczania redukcji emisji CO2

oraz szacowania strat ciepła

dla projektów realizowanych ze środków

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

2014-2021

W ramach Programu

„Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu”

| Obszar programowy: |  |
| --- | --- |
| Energia odnawialna, efektywność energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne |  |
| Rezultat: |  |
| Wzrost produkcji energii odnawialnej |  |
| Działanie: |  |
| Zwiększenie wydajności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych (do 2 MW) |  |

Spis treści

1.	Metodyka wyliczania redukcji emisji CO2 – małe elektrownie wodne	3

1.1.	Obliczenia unikniętej emisji dwutlenku węgla	3

# Metodyka wyliczania redukcji emisji CO2 – małe elektrownie wodne

## Obliczenia unikniętej emisji dwutlenku węgla

Roczną emisję dwutlenku węgla po realizacji projektu określa się zgodnie z poniższym wzorem:

𝑬𝑬 = 𝑬𝒆𝒍 ∗ 𝑾𝒆𝒆

gdzie:

EE – całkowita szacowana redukcja emisji CO2 z tytułu realizacji projektu [Mg/rok],

Eel - ilość energii elektrycznej netto (nowa/zwiększona), planowanej lub dostarczonej

do sieci w MWh

Wee – wskaźnik emisji dla energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach spalania

za ostatni dostępny rok wyrażony w Mg CO2/MWh, publikowanych przez Krajowy

Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE)