## ofertowy
Kosztorys ofertowy
Utrzymanie przepompowni wód opadowych wraz ze stacjami transformatorowymi w ciągu drogi S11 (obwodnica Olesna)
Lp | Oznaczenie urządzenia | lokalizacja | elementy | parametry (pompy w układzie 1+1 wydajność [dm3/s]/ moc pompy [kW]) | napięcie /moc dla agregatu napięcia kV dla trafostacji | cena jednostkowa za pierwszy miesiąc wraz z przejąciem (odbiorem) | cena jednostkowa za kolejny miesiąc
1 | P-ZR-1 | km 0+010P Obwodnicy S11 Ciarka Kolonia | przepompownia P1 + agregat prądotwórczy (zasilanie rezerwowe) | 25 / 2x3,0 | 400V/17kVA
2 | P-ZR-N2 | km 18+340P Obwodnicy S11 Świercze (przed obiektem MS-19) | przepompownia P5 + agregat prądotwórczy (zasilanie rezerwowe), (bez utrzymania trafostacji) | 10 / 2x1,5 | 400V/17kVA
3 |  | km 18+390P Obwodnicy S11 Świercze, trafostacja przed obiektem MS-19 | trafostacja dla P-5 w porozumieniu z Tauron Dystrybucja |  | 15kV/0,4kV
4 | P-ZR-10 | km 14+560P Obwodnicy S11 okolice DW494 (przed obiektem MS-13) | przepompownia P3 + agregat prądotwórczy (zasilanie rezerwowe), | 15 / 2x1,3 | 400V/17kVA
5 | P-ZR-22 | km 15+270P Obwodnicy S11 (za obiektem MS-14) | przepompownia P4 + agregat prądotwórczy (zasilanie rezerwowe), | 30 / 2x3,0 | 400V/17kVA
6 | P-ZR-7 | km 10+800P Obwodnicy S11 (przed obiektem WD-9) | przepompownia P2 + agregat prądotwórczy (zasilanie rezerwowe), | 35 / 2x3,0 | 400V/17kVA
7 | P-ZR-15 | km 19+820P Obwodnicy S11 (za obiektem PS-22), | przepompownia P6 + agregat prądotwórczy (zasilanie rezerwowe), trafostacja wspólna z P-ZR-16, bez utrzymania trafostacji | 15 / 2x,2,2 | 400V/17kVA
8 | P-ZR-16 | km 20+540P Obwodnicy S11 (za obiektem WS-23 - kolej) | przepompownia P7 + agregat prądotwórczy (zasilanie rezerwowe), trafostacja wspólna z P-ZR-16, bez utrzymania trafostacji | 15 / 2x7,0 | 400V/35kVA
9 |  | km 20+380P Obwodnicy S11 trafostacja przed WS-23 - kolej | trafostacja dla P-ZR-15 i P-ZR-16 w porozumieniu z PKP Energetyka |  | 15kV/0,4kV
Razem | [5 empty] | 0 | 0
Ilość w okresie umowy | [5 empty] | 1 | 17
Wartoć netto elementu | [5 empty] | 0 | 0
Wartoć netto zamówienia | [5 empty] | 0
Podatek VAT 23% | [5 empty] | 0
Wartoć netto zamówienia | [5 empty] | 0