Maków Mazowiecki, dnia  31.12.2021 r.

HKN.9027.1.110.2021.GC

OCENA  JAKOŚCI  WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2021 r., poz. 195),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),

- § 21 ust. 1 pkt 1 , § 22 rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr 4/N/Mak, 5/N/Mak  i 6/N/Mak sporządzonych w dniu 20.01.2021 r.     i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania HKL.9052.68.2021, HKL.9052.69.2021                    i HKL.9052.70.2021 z dnia 25.01.2021 r.,

oraz protokole nr 20/S/Mak sporządzonym w dniu 27.04.2021 r.   i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania HKL.9052.644.2021 z dnia 14.05.2021 r.,

oraz rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr 10/S/Mak i 11/S/Mak sporządzonych w dniu 14.04.2021 r.   i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania HKL.9052.557.2021  i HKL.9052.558.2021   z dnia 19.04.2021 r.,

oraz rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr 58/N/Mak i 60/N/Mak sporządzonych w dniu 21.07.2021 r.   i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania HKL.9052.1390.2021  i HKL.9052.1392.2021   z dnia 19.04.2021 r.,

oraz protokole nr 82/S/Mak sporządzonym w dniu17.08.2021 r.   i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki sprawozdania HKL.9052.1621.2021 z dnia 20.08.2021 r.,

oraz protokole nr 94/N/Mak sporządzonym w dniu 14.09.2021 r.   i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania HKL.9052.1885.2021 z dnia 04.10.2021 r.,

oraz protokołach nr 119/S/Mak, 120/S/Mak  i 121/S/Mak sporządzonych w dniu 03.11.2021 r.   i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania HKL.9052.2316.2021, HKL.9052.2317.2021 i HKL.9052.2318.2021 z dnia 08.11.2021 r.,

oraz protokołach nr 142/S/Mak, 143/S/Mak  i 144/S/Mak sporządzonych w dniu 15.12.2021 r.   i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania HKL.9052.2580.2021, HKL.9052.2581.2021 i HKL.9052.2582.2021 z dnia 20.12.2021 r.,

- sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 06-300 Ostrów Maz.,

oraz sprawozdania z badań wody Nr 436196/21/WAW  z dnia 30.07.2021 r.,

oraz sprawozdania z badań wody Nr  537327/21/WAW  z dnia 24.09.2021 r.

oraz sprawozdania z badań wody Nr  649946/21/WAW  i 649950/21/WAW  z dnia 17.12.2021 r.,

- sporządzonych przez Laboratorium J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia,

oraz raportów z badań Nr 59469/LB/2021, 59470/LB/2021 i 59471/LB/2021 z dnia 20.12.2021 r.

sporządzonych przez Laboratorium Eurofins OBIKŚ Sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice

z punktów zgodności:

- Stacja Uzdatniania Wody Różan, ul. Ostrowska 21, 06-230 Różan,

- Przedszkole Samorządowe w Różanie ul. Szkolna 10, 06-230 Różan,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Różanie, ul. Szkolna 3, 06-230 Różan,

- Sklep spożywczy w miejscowości Dzbądz

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza  przydatność wody do spożycia przez ludzi

z urządzenia wodociągowego o produkcji  100-1000 m3/d Różan, ul. Ostrowska 21

Uzasadnienie

Jedynie w okresie od 14 do 17 sierpnia 2021 r. woda nie nadawała się do spożycia i celów sanitarno-higienicznych z wyjątkiem spłukiwania toalet, ze względu na skażenie wody bakteriami   grupy coli.  Po przeprowadzonych działaniach naprawczych polegających na chlorowaniu i intensywnym płukaniu sieci wodociągowej -  powtórnie pobrane próbki do badań, spełniały wymagania rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Dolna 19; 06-230 Różan,

2. Burmistrz Gminy Różan, ul. Plac Obrońców Różana 4; 06-230 Różan,

3. aa.