Graficzny plan obiektu / terenu winien zawierać:

- Oznaczenia:

    - Terenu umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej;

    - Lokalizacji punktu przyjęcia sił i środków służb ratowniczych i Policji;

    - Miejsc rozmieszczenia służby porządkowej i informacyjnej;

    - Przebiegu dróg  dojazdowych do  miejsca imprezy masowej dla pojazdów służb ratowniczych oraz Policji,  w tym dróg pożarowych;

    - lokalizacji gaśnic, hydrantów przeciwpożarowych, zaworów przyłączy wody, gazu, energii elektrycznej, punktów czerpania wody do celów gaśniczych, miejsc ręcznego uruchamiania urządzeń  p.poż.;

    - lokalizacji miejsc odcięcia mediów zasilających z uwzględnieniem wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej;

    - dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności;

    - dróg  i wyjść ewakuacyjnych oraz miejsca zbiórki do ewakuacji;

    - lokalizacji pomieszczeń służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej;

    - lokalizacji obiektów, ogrodzeń oraz innych stałych elementów zagospodarowania terenu, usytuowanych w sposób uniemożliwiający lub utrudniający dostęp do miejsca imprezy służbom ratowniczym;

    - lokalizacji na terenie imprezy oraz na terenie przyległym pól namiotowych i biwakowych oraz kempingów, jeżeli takie są organizowane;

    - lokalizacji punktów pomocy medycznej oraz informacyjnej;

    - lokalizacji miejsca stacjonowania pojazdów pożarniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej, jeżeli są przewidziane do zabezpieczenia;

    - innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu.

- Informacje  o  rozmieszczeniu:

  - służby porządkowej oraz jej liczebności;

  - służby  informacyjnej  oraz jej liczebności;

  - osób uczestniczących w imprezie masowej  i ewentualnym rozdzieleniu ich wg sektorów;

  - punktów gastronomicznych i sanitariatów.

Forma:

- format  A3 /A4 - możliwie w skali  odzwierciedlającej  obiekt / teren,

(uwaga:   wykonany starannie, czytelnie)