[image: image1.jpg]Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ptonsku
4 www.govpliweb/psse-plonsk

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLONSKU

® tel: 23662 4699 e sekretariat.psse.plonsk@sanepid.gov.pl e ul. Henryka Sienkiewicza 7A, 09-100 Ptorisk













Płońsk, dnia 26 listopada 2025 roku

NOUP.9020.1.154.2025
OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY 
Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO POPIELŻYN ZAWADY
Na podstawie:
•     art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),
•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),

      po  rozpatrzeniu  danych  zawartych  w  sprawozdaniach z badań  próbek  wody pobranej                w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku
stwierdza przydatność  wody do spożycia z wodociągu publicznego Popielżyn Zawady.

Przeprowadzone badania próbek wody, pobranej w dniu 04.11.2025 r. i 18.11.2025 r. w ramach nadzoru sanitarnego oraz pobranej w dniu 13.11.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej z punktów zgodności/monitoringowych z zakładu uzdatniania/strefy zaopatrzenia z wodociągu publicznego Popielżyn Zawady, zgodnie z uzupełnieniem nr 1 
do sprawozdania z badań nr: HKL.9051-1-525/1242,1243/2025 z dnia 07.11.2025 r. oraz zgodnie ze sprawozdaniami z badań nr: 5618/25/W, 5619/25/W, 5620/25/W, 5621/25/W
z dnia 17.11.2025 r., jak również  HKL.9051-1-549/1293,1294,1295,1296,1297/2025 z dnia 21.11.2025 r. wykazały, że woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 i 2 część D tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U. z  2017 r. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom 17 miejscowości gminy Joniec: Popielżyn-Zawady, Joniec, Joniec-Kolonia, Popielżyn Górny, Soboklęszcz, Stara Wrona, Nowa Wrona, Adamowo, Krajęczyn, Omięciny, Królewo, Osiek, Ludwikowo, Szumlin, Józefowo, Sobieski, Proboszczewice (posesje od nr 1 do nr 14), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego Popielżyn Zawady, której producentem jest Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława.
Otrzymuje:
1. Wójt Gminy Joniec, Joniec 29, 09-131 Joniec
2. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława
3. a/a

