OFERTA

BADAŃ I POMIARÓW WYKONYWANCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM PSSE W ZDUŃSKIEJ WOLI

na dzień 01.09.2025r.

Sekcja Badań Środowiskowych Wody i Sekcja Analiz Instrumentalnych

| L.p. | Badane obiekty/grupy obiektów | Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe | Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry fizykochemiczne |  |  |  |  |
| 1. | Woda, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi | Mętność Zakres: (0,10 – 1000) NTU Metoda nefelometryczna | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | A |
| 2. |  | Zapach Metoda organoleptyczna | PB/L-09 wyd.1 z 10.03.2006 r. | N |
| 3. |  | Smak Metoda organoleptyczna | PB/L-09 wyd. 1 z 10.03.2006 r. | N |
| 4. |  | Przewodność elektryczna właściwa Zakres: (148 – 1410) µS/cm Metoda konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | A |
| 5. |  | pH Zakres: (3 – 10) pH Metoda potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | A |
| 6. |  | Stężenie fluorków Zakres: (0,10 – 2,0) mg/l Metoda potencjometryczna | PN-78/C-04588.03W | A |
| 7. |  | Potencjał redox Zakres (100 –1000) mV Metoda potencjometryczna | PB/L-31 wyd. 1 z 20.12.2021 r. | N |
| 8. |  | Indeks nadmanganianowy (Utlenialność z KMnO4) Zakres: (1,0 – 20) mg/l O2 Metoda miareczkowa | PN-EN ISO 8467:2001 | A |
| 9. |  | Stężenie chlorków Zakres: (5,0 – 400) mg/l Metoda miareczkowa | PN-ISO 9297:1994 | A |
| 10. |  | Barwa Zakres: (5,0 – 40) mg/l Pt Metoda spektrofotometryczna | PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 pkt 6 | A |
| 11. |  | Stężenie fluorków Zakres: (0,10 – 4,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna | PB/L-12 wyd. 1 z 29.03.2007r. na podstawie metody Hach nr 8029 | A |
| 12. |  | Stężenie jonu amonowego Zakres: (0,030 – 5,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna | PN ISO 7150-1:2002 | A |
| 13. |  | Stężenie azotanów Zakres: (0,90 – 60) mg/l Metoda spektrofotometryczna | PN-82/C-04576.08 W | A |
| 14. |  | Stężenie azotynów Zakres: (0,010 – 1,5) mg/l Metoda spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | A |
| L.p. | Badane obiekty/grupy obiektów | Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe | Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze |  |
| 15. |  | Stężenie chloru wolnego Zakres: (0,050 – 4,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna | PB/L-13 wyd. 1 z 10.04.2007 r. na podstawie metody Hach nr 8021 | A |
| 16. |  | Stężenie chloru całkowitego Zakres: (0,050 – 4,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna Chlor związany (z obliczeń) | PB/L-27 wyd. 1 z 07.01.2016 r. na podstawie metody Hach nr 8167 | A |
| 17. |  | Stężenie siarczanów Zakres: (10 – 350) mg/l Metoda spektrofotometryczna | PB/L-18 wyd. 1 z 18.12.2007 r. na podstawie metody Hach nr 8051 | A |
| 18. |  | Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna) Zakres: (5 – 700) mg/l CaCO3 Metoda miareczkowa | PN-ISO 6059:1999 | A |
| 19. |  | Stężenie wapnia Zakres: (2 – 100) mg/l Metoda miareczkowa | PN-ISO 6058:1999 | A |
| 20. |  | Stężenie magnezu (z obliczeń) | PN-99/C-04554/04 załącznik A | A |
| 21. |  | Stężenie glinu Zakres: (0,020 – 0,25) mg/l Metoda spektrofotometryczna | PB/L-23 wyd. 2 z 12.01.2012 r. na podstawie metody Hach nr 8326 | A |
| 22. |  | Stężenie manganu Zakres: (15 – 700) µg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-ISO 8288:2002 Metoda A | A |
| 23. |  | Stężenie manganu Zakres: (10 – 200) µg/l Metoda spektrofotometryczna | PB/L-29 wyd. 1 z 11.10.2021 r. na podstawie metody Hach nr 8149 | N |
| 24. |  | Stężenie żelaza Zakres: (50 – 5000) µg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-ISO 8288:2002 Metoda A | A |
| 25. |  | Stężenie żelaza Zakres: (20 – 1000) µg/l Metoda spektrofotometryczna | PB/L-30 wyd. 1 Z 06.12.2021 r. na podstawie metody Hach nr 8008 | N |
| 26. |  | Stężenie trichlorometanu (chloroform) Zakres: ( 5,0 – 50) µg/l Stężenie dibromochlorometanu Zakres: ( 3,0 – 50) µg/l Stężenie dichlorobromometanu Zakres: ( 5,0 – 50)µg/l Stężenie tribromometan (bromoform) Zakres: ( 5,0 – 50)µg/l Σ THM (Σ trichlorometanu, dibromochlorometanu, bromodichlorometanu, tribromometanu) (z obliczeń) Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) | PN-EN ISO 10301:2002 | A A A A A |
| 27. | Woda na pływalniach | Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych | PB/L-28 wyd. 1 z 20.06.2016 r. | N |
| 28. | Woda, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi | Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych | PN-ISO 5667-5:2017-10 | A |
| Parametry mikrobiologiczne |  |  |  |  |
| 29. | Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC i 36oC Metoda płytkowa – posiew wgłębny | PN-EN ISO 6222:2004 | A |
| 30. |  | Liczba enterokoków kałowych Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 7899-2:2004 | A |
| 31. |  | Liczba gronkowców koagulazododatnich Metoda filtracji membranowej | PB/L-07, wyd. 2 z 24.03.2009r. | A |
| 32. |  | Liczba bakterii Legionella sp. Matryca A Procedura 5, podłoże A (BCYE), Procedura 7, podłoże C (GVPC) Zakres: od 1 jtk/100 ml; od 1 jtk /1000 ml Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 11731:2017-08 +Ap1:2019-12 | A |
| 33. |  | Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 | A |
|  |  | Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej |  |  |
| 34. |  | Liczba Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami) Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 14189:2016-10 | A |
| 35. |  | Liczba Pseudomonas aeruginosa Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 16266:2009 | A |
| 36. | Woda na pływalniach | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC Metoda płytkowa – posiew wgłębny | PN-EN ISO 6222:2004 | A |
| 37. |  | Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 | A |
| 38. |  | Liczba gronkowców koagulazododatnich Metoda filtracji membranowej | PB/L-07, wyd. 2 z 24.03.2009r. | A |
| 39. |  | Liczba bakterii Legionella sp. Matryca A Procedura 5, podłoże A (BCYE), Procedura 7, podłoże C (GVPC) Zakres: od 1 jtk/100 ml; Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 11731:2017-08 + Ap1:2019-12 | A |
| 40. |  | Liczba Pseudomonas aeruginosa Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 16266:2009 | A |
| 41. | woda | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C i 36 °C Metoda płytkowa – posiew wgłębny | PN-EN ISO 6222:2004 | A |
| 42. |  | Liczba enterokoków kałowych Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 7899-2:2004 | A |
| 43. |  | Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 | A |
| 44. |  | Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej |  |  |
| 45. |  | Liczba Clostridium Perfringens (łącznie z przetrwalnikami) Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 14189:2016-10 | A |
| 46. |  | Obecność i liczba Escherichia coli Zakres: od 15 NPL/100 ml Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby - NPL | PN-EN ISO 9308-3:2002 | N |
| 47. | woda, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, woda na pływalniach | Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych | PN-EN ISO 19458:2007 | A |

W – norma wycofana, metoda badawcza zweryfikowana w laboratorium jako właściwa dla oznaczanego parametru

A- badanie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, ujęte w zakresie akredytacji Nr AB 541, będącym załącznikiem do Certyfikatu akredytacji Nr AB 541.

N – badanie nieakredytowane

Wszystkie metody badawcze  akredytowane i nieakredytowane stosowane w laboratorium spełniają wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.