## regionalny
Nazwa pkt. |  |  | Rzeniszów | Mirów | Mirów | Mirów | Srocko | Rudniki | Olsztyn Lipówka | Rudniki | Mełchów | Kłomnice | Wręczyca Wielka | Szarlejka | Blachownia | Starcza | Myszków - Osińska Góra | Myszków | Mrzygłódka
Nr pkt. |  |  | 80 | J317b | J318b | J319 | J320 | J315 | J322 | J326 | K101 | K204 | Q34 | Q35 | Q42 | T202 | T206 | T207 | T208
Data poboru |  |  | 2020-05-26 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-06-23 | 2020-05-25 | 2020-06-23 | 2020-05-26 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-05-25 | 2020-06-24 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26
| Czas poboru |  | 12:20 | 10:55 | 10:15 | 9:45 | 9:00 | 9:45 | 11:40 | 9:00 | 9:50 | 10:35 | 10:25 | 9:45 | 12:35 | 11:15 | 10:40 | 10:00 | 11:30
| Nr laboratoryjny próbki |  | 3952/WG/20 | 3941/WG/20 | 3940/WG/20 | 3939/WG/20 | 3938/WG/20 | 4766/WG/20 | 3942/WG/20 | 4765/WG/20 | 3948/WG/20 | 4767/WG/20 | 4770/WG/20 | 4769/WG/20 | 3943/WG/20 | 4771/WG/20 | 3950/WG/20 | 3949/WG/20 | 3951/WG/20
Wskaźnik | Jednostka | Metodyka
Temperatura | 0C | PB-T/17 wyd. 2 z dnia 08.02.2017 r. | 13.1 | 10.6 | 13.1 | 9.7 | 10.4 | 11.1 | 9.8 | 11.2 | 10.4 | 10.2 | 11.3 | 9.9 | 10 | 17.4 | 12 | 10.6 | 9.9
Odczyn | - | PN-EN ISO 10523:2012 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 6.9 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 5.8 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.1
Przewodność elektryczna właściwa w 200C | µS/cm | PN-EN 27888:1999 | 441 | 770 | 833 | 306 | 336 | 471 | 368 | 434 | 402 | 647 | 599 | 355 | 292 | 544 | 506 | 480 | 761
Chlorki | mg/l | PN-EN ISO 10304-1:2009 +AC:2012 | 3.8 | 81 | 72 | 9.4 | 7.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 81 | 32 | 19 | 28 | 18 | 3.1 | 8.2 | 27
Siarczany | mg/l | PN-EN ISO 10304-1:2009 +AC:2012 | 30 | 92 | 130 | 11 | 13 | 39 | 20 | 26 | 42 | 44 | 87 | 50 | 44 | 93 | 31 | 40 | 88
Azotany | mg/l | PN-EN ISO 10304-1:2009 +AC:2012 | <0,22 | 20 | 13 | 15 | 18 | 25 | 24 | 28 | 27 | 37 | 38 | 56 | 40 | <0,22 | <0,22 | <0,22 | 25
Ogólny Węgiel Organiczny | mg/l | PN-EN 1484:1999 | <1,0 | 1.1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 2.8 | 1 | 3 | <1,0 | <1,0 | <1,0
Cynk | mg/l | PB-F/26 wyd. 2 z dnia 20.12.2012 r. | <0,010 | 0.023 | 0.053 | 0.012 | <0,010 | <0,010 | 0.014 | 0.059 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0.024 | <0,010 | <0,010 | 0.01 | 0.21
Żelazo | mg/l | PB-F/26 wyd. 2 z dnia 20.12.2012 r. | 0.13 | 0.019 | 0.02 | <0,010 | 0.011 | 0.011 | 0.013 | <0,010 | 0.011 | 0.062 | <0,010 | <0,010 | 0.022 | 0.57 | 0.11 | 0.097 | 0.18
Mangan | mg/l | PB-F/26 wyd. 2 z dnia 20.12.2012 r. | 0.013 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.046 | <0,005 | <0,005 | 0.022 | 0.012 | 0.018 | 0.021 | 0.11
Tlen rozpuszczony | mg/l O2 | PN-EN 5814:2013-04 | 1 | 3.1 | 2 | 7.9 | 7.7 | 4.3 | 9.4 | 3.6 | 7.1 | 0.9 | 6 | 9.6 | 6.4 | 1 | 1.7 | 1 | 0.9
Potencjał redox | mV | PB-T/14 wyd. 1 z dnia 19.04.2004 r. | 168 | 192 | 181 | 148 | 126 | 194 | 120 | 158 | 121 | 182 | 210 | 266 | 112 | -27 | 97 | 176 | 200
Wodorowęglany | mg/l HCO3 | PB-F/10 wyd. 1 z dnia 02.01.2006 r. | 262 | 201 | 220 | 159 | 177 | 201 | 165 | 183 | 152 | 177 | 177 | 43 | 18 | 201 | 317 | 274 | 366
Cynki wolne | mg/l | PN-80/C-04603/01 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015
Azotyny | mg/l | PN-EN ISO 13395:2001 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Amoniak | mg/l | PN-EN ISO 11732:2007 | 0.06 | <0,06 | 0.13 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | 0.11 | <0,06 | <0,06 | <0,06
Ortofosforany | mg/l PO4 | PN-EN ISO 15681-2:2019-02 | <0,03 | <0,03 | 0.03 | 0.03 | <0,03 | 0.07 | <0,03 | 0.08 | 1.2 | 0.12 | 0.2 | 0.19 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03
Fluorki | mg/l | PN-EN ISO 10304-1:2009 +AC:2012 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | 0.78 | 0.18 | 0.14 | <0,10
Sód | mg/l | PB-F/26 wyd. 2 z dnia 20.12.2012 r. | 2.3 | 35 | 56 | 2.8 | 2.9 | 5.9 | 3.4 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 17 | 9 | 22 | 18 | 6.2 | 6.1 | 22
Potas | mg/l | PB-F/26 wyd. 2 z dnia 20.12.2012 r. | 1.3 | 8.1 | 22 | 0.7 | 0.84 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 8.5 | 1.3 | 3.4 | 0.8 | 4.5 | 3.6 | 2.9 | 3.1 | 17
Wapń | mg/l | PB-F/26 wyd. 2 z dnia 20.12.2012 r. | 55 | 120 | 120 | 59 | 66 | 80 | 76 | 74 | 75 | 110 | 94 | 53 | 27 | 57 | 66 | 66 | 99
Magnez | mg/l | PB-F/26 wyd. 2 z dnia 20.12.2012 r. | 27 | 4.1 | 4.6 | 1.1 | 1.2 | 2.9 | 2.1 | 2.2 | 1.2 | 5.8 | 5.7 | 1.3 | 6 | 25 | 29 | 29 | 47
Arsen | mg/l | PB-F/26 wyd. 2 z dnia 20.12.2012 r. | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
Miedź | mg/l | PB-F/26 wyd. 2 z dnia 20.12.2012 r. | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
Bar | mg/l | PB-F/26 wyd. 2 z dnia 20.12.2012 r. | 0.39 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.06
Bor | mg/l | PB-F/26 wyd. 2 z dnia 20.12.2012 r. | <0,08 | 0.09 | 0.13 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | 0.09
Chrom | mg/l | PB-F/26 wyd. 2 z dnia 20.12.2012 r. | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
Glin | mg/l | PB-F/26 wyd. 2 z dnia 20.12.2012 r. | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06
Nikiel | mg/l | PB-F/26 wyd. 2 z dnia 20.12.2012 r. | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
Ołów | mg/l | PN-EN ISO 15586: 2005 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010
Kadm | mg/l | PN-EN ISO 15586: 2005 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | 3e-05 | <0,00002 | 3e-05 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | 0.00013 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | 0.00028
Rtęć | mg/l | PN-EN ISO 17852: 2009 | 2e-05 | <0,000020 | <0,000020 | <0,000020 | <0,000020 | <0,000020 | <0,000020 | <0,000020 | 2e-05 | <0,000020 | 2.1e-05 | 2.9e-05 | 2.2e-05 | <0,000020 | 2.4e-05 | 2.5e-05 | <0,000020
Antymon | mg/l | PN-EN ISO 15586: 2005 | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 |  | <0,0006 |  | <0,0006 |  |  |  | <0,0006 |  | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006
Selen | mg/l | PN-EN ISO 15586: 2005 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 |  | <0,006 |  | <0,006 |  |  |  | <0,006 |  | <0,006 | <0,006 | <0,006
Srebro | mg/l | PN-EN ISO 15586: 2005 | <0,0015 | <0,0015 | <0,0015 | <0,0015 | <0,0015 |  | <0,0015 |  | <0,0015 |  |  |  | <0,0015 |  | <0,0015 | <0,0015 | <0,0015