## Zał. 1 - Pożywki III
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ
CZĘŚĆ 1 - POŻYWKI III
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Agar CCA (Chromogenic Coliform Agar)- pożywka kompletna | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017 | 2 lata | op. | 500g | 2 |  |  |  | 0 | 0
2 | Agar Palcam (gotowa pożywka na płytkach). Grubość agaru i jakość równoważna z firmą Graso, średnica płytki 90 mm | PN-EN ISO 11290-1:2017-07 | 8 tygodni | op. | 10 płytek | 5 |  |  |  | 0 | 0
3 | Agar z krwią baranią 5% bez oznak hemolizy w całym okresie przydatności (gotowa pożywka na płytkach) Grubość agaru i jakość równoważna z firmą Graso, średnica płytki 90 mm | PN-EN ISO 11290-1:2017-07 PN-EN ISO 11290-2:2017-07, PN-EN ISO 7932:2005+A:2020-09 | więcej niż 30 dni | op. | 10 płytek | 26 |  |  |  | 0 | 0
4 | Chromogenna pożywka agarowa do izolacji Listeria monocytogenes wg. Ottaviani i Agosti na płytkach 90 mm. grubość agaru i jakość rónoważna do pożywki firmy BIOMAXIMA | PN-EN ISO 11290-1:2017-07 PN-EN ISO 11290-2:2017-07 | 8 tygodni | op. | 10 płytek | 10 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia zamówienia. W ramach każdej dostawy dla każdej pozycji asortymentowej Wykonawca dołączy certyfikat jakości zawierający: 1. nazwę pożywki, 2. termin przydatności do użycia, 3. wyniki i kryteria kontroli mikrobiologicznej zgodne z normą ISO 11133. Dla metod ilościowych należy podać wartość liczbową współczynnika żyzności wraz z opisem morfologii kolonii, z podaniem odniesienia do kolekcji kultur i kryteriów akceptacji. 4. deklarację producenta o własnościach fizycznych, pH i stosowanych kryteriach akceptacji, 5. numer katalogowy produktu, 6. numer serii, 7. wymagane warunki inkubacji (czas i temp.). Informacje zawarte na etykiecie muszą być w pełni zgodne z instrukcjami dołączonymi do oferty. Temperatura przechowywania pożywek powinna mieścić się w zakresie 20–30°C lub w zakresie 2-8°C. Po przygotowaniu temperatura przechowywania powinna wynosić 2-8°C. Wykonawca w ramach jednego zamówienia określonego asortymentu będzie dostarczał towar pochodzący z jednej serii produkcyjnej. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie numery katalogowe produktów. Podane w załącznikach normy nie stanowią elementu/sposobu opisu przedmiotu zamówienia, do którego odnosi się art. 101 ust. 4 PZP. Jest ona informacją/daną podmiotową, która ma zobrazować wymagania jakim sprostać musi Zamawiający po to, by zostały zaoferowane takie materiały do badań, na których Zamawiający pracując nie naruszy wymagań akredytacyjnych.

## Zał. 2 - Materiały pomoc.
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
CZĘŚĆ 2 - MATERIAŁY POMOCNICZE
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Fiolki 5 ml Dionex PolyVials P/N 038008 | - | 1 rok | op. | 250 szt. | 1 |  |  |  | 0 | 0
2 | Kapturek filtrujący 5 ml P/N 038009 | - | 1 rok | op. | 250 szt. | 1 |  |  |  | 0 | 0
3 | Korki wiskozowe „11" średnica góra 14 -15mm, środek 14mm, dół 12mm | - | 2 lata | szt. | - | 3000 |  |  |  | 0 | 0
4 | Paski wskaźnikowe pH 0-10 | - | 1 rok | op. | 100 szt. | 2 |  |  |  | 0 | 0
5 | Taśma samoprzylepna, indykatorowa do sterylizacji suchym, gorącym powietrzem w 160°C w czasie 120 min. Szer. taśmy 19 mm, dł. 50 m, barwa biała, klasa 1 zgodnie z normą ISO 11140 lub równoważna | - | 1 rok | rolka | - | 1 |  |  |  | 0 | 0
6 | Taśma wskaźnikowa do kontroli sterylizacji parą wodną w 121oC, samoprzylepna, szer. taśmy 19 mm, dł. 50 m (klasa 1 zgodnie z normą ISO 11140 lub równoważna) | - | 1 rok | rolka | - | 6 |  |  |  | 0 | 0
7 | Woreczki sterylne do przechowywania próbek z metalowym zamknięciem o wymiarach około 140x229 mm np. Whirl-Pak 710 ml 15x23 cm nr kat. B01297 lub równoważne | - | 1 rok | op. | 500 szt | 1 |  |  |  | 0 | 0
8 | Worki sterylne do stomachera z całkowitym filtrem o wymiarach 190 x 300 mm, o jakości filtra równoważnej z cechami produktu firmy Interscience, (Bag Page 400 ml) | - | 1 rok | op. | 500 szt. | 2 |  |  |  | 0 | 0
9 | Wskaźnik chemiczny do kontroli sterylizacji suchym, gorącym powietrzem w temp. 160 °C 120 min. (np.Rurki Browna z białą plamką), zgodnie z ISO 11140 typ 5 lub równoważny | - | 7 miesięcy | op. | po 100 szt. | 4 |  |  |  | 0 | 0
10 | Wskaźnik chemiczny sterylizacji - paski emulacyjne do kontroli procesu sterylizacji parowej w 121° C przez 15 min.w autoklawie, klasa 6 wg ISO 11140 lub równoważny | - | 1 rok | op. | po 100 szt. | 2 |  |  |  | 0 | 0
11 | Wskaźnik chemiczny sterylizacji - paski emulacyjne do kontroli procesu sterylizacji parowej w autoklawie w 134° C przez 7 min lub w 121 °C przez 20 min.; klasa 6 wg ISO 11140 lub równoważne | - | 2 lata | op. | po 200 szt. | 4 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia zamówienia. Dla wyrobów sterylnych wymagany jest certyfikat jakości poświadczający jałowość produktu dla danej serii z określonym terminem ważności. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć certyfikat przy każdorazowej dostawie produktów lub w formie elektronicznej w dniu wysyłki towaru. Wykonawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie przez producenta systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie numery katalogowe produktów.

## Zał. 3 -Sporale
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ
CZĘŚĆ 3 - SPORALE
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Sporal "A" | - | 1 rok | op. | 10 | 150 |  |  |  | 0 | 0
2 | Sporal "S" | - | 1 rok | op. | 40 | 3 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia zamówienia. W ramach jednorazowej dostawy dla każdej pozycji asortymentowej Wykonawca dołączy certyfikat (świadectwo jakości) w języku polskim zawierający: 1. nazwę produktu, 2. numer katalogowy produktu, 3. numer serii, 4. datę ważności, 5. opis kontroli jakości. Ww. informacje mogą być dołączone w innych dokumentach, np. instrukcjach. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie numery katalogowe produktów. Wykonawca w ramach jednorazowego zamówienia określonego asortymentu dostarczy towar pochodzący z jednej serii produkcyjnej. Wykonawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie, przez producenta wskaźników systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001.