Wykaz laboratoriów zewnętrznych wykonujących badania wody do spożycia, zatwierdzonych przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych woj. łódzkiego
(stan na dzień 16.02.2022 r.)
	L.p.
	Nazwa i adres organizacji macierzystej
	Nazwa i adres laboratorium
	Data zatwierdzenia laboratorium
	Termin obowiązywania decyzji

	1. 
	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu, ul. Zamenhoffa 17, 
98-300 Wieluń
	Laboratorium Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wieluniu,

ul. Błońska 43
	01.01.2022 r.
	31.12.2022 r.

	2. 
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres/¹
1. odczyn procedura własna PBW-1, zakres (-2,00..+16,00),
2. przewodność elektryczna właściwa w 25°C PN-EN 27888-1999, zakres (1µS/cm...2S/cm),
3. żelazo ogólne Aplikacja Merck nr testu 14761, zakres (0,005-5,00) mg/l Fe,
4. mangan Aplikacja Merck nr testu 01846, zakres (0,005-2,00) mg/l Mn,
5. amonowy jon Aplikacja Merck nr testu 14739, zakres (0,01-2,58) mg/l NH₄,
6. azotyny Aplikacja Merck nr testu 14547, zakres (0,03-2,30) mg/l NO₂,
7. azotany Aplikacja Merck nr testu 14542, zakres (2,2-79,7) mg/l NO₃,
8. chlorki Aplikacja Merck nr testu 14897, zakres (2,5-250) mg/l Cl⁻,
9. twardość ogólna Aplikacja Merck nr testu 00961, zakres (12-537) mg/l CaCO₃.


	
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola


	Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola
	23.11.2021 r.
	31.12.2022 r.

	3. 
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres /¹
w zakresie parametrów i metod akredytowanych

1. jon amonowy PN-ISO 7150-1:2002, met. spektrofotometryczna, zakres (0,05-60) mg/l,
2. azotany PB-03, met. spektrofotometryczna, zakres (0,23-13,5) mg/l,
3. azotyny PN-EN 26777:1999, met. spektrofotometryczna, zakres (0,010-6,0) mg/l,
4. chlorki PN-ISO 9297:1994, met. miareczkowa, zakres (5,0-400,0) mg/l,
5. odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012, met. potencjometryczna, zakres (2-12),
6. mangan PB-06, met. spektrofotometryczna, zakres (0,020-2,0) mg/l,
7. przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999, met. konduktometryczna, zakres (5-2000) µS/cm,
8. żelazo ogólne PN-ISO 6332:2001 met. spektrofotometryczna, zakres (0,020-20,0) mg/l,
9. mętność PN-EN ISO 7027-1:2016, met. nefelometryczna, zakres (0,10-50) NTU,
w zakresie parametrów i metod nieakredytowanych

10. barwa PN-EN ISO 7887:2012 pkt. 7, met. D met. wizualna,
11. twardość ogólna PN-ISO 6059-1999, met. miareczkowa, zakres od 5 mg/l CaCO₃,
12. zapach PB-23, met. organoleptyczna,
13. smak PB-23, met. organoleptyczna,
14. chlor wolny PB-21, met. kolorymetryczna, zakres (0,01- 6,0) mg/l,
15. siarczany PB-10, met. spektrofotometryczna, zakres (20-140) mg/l,
16. indeks nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001, met. miareczkowa, zakres od 0,5 mg/l O₂.


	3.
	Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Warzywna 3, 
95-200 Pabianice
	Dział Ochrony Środowiska – Laboratorium  Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji Spółka z o.o.,
ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” 12, 95-200 Pabianice
	01.01.2022 r.
	31.12.2022 r.

	
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres/¹

w zakresie parametrów i metod akredytowanych

1. azot amonowy PN-ISO 7150-1:2002, met. spektrofotometryczna, zakres (0,050-1,0) mg/l,
2. azotany PB-22 wyd. 01 z dn. 28.05.2020 r. na podstawie testu HACH LCK 339, met. spektrofotometryczna zakres, 1,0-60 mg/l NO₃,
3. azotyny PN-EN 26777:1999, met. spektrofotometryczna, zakres (0,07-0,82) mg/l NO₂,
4. barwa PN-EN ISO 7887:2012, met. C+Ap 1:2015-06, met. spektrofotometryczna, zakres (5-70) mg/Pt,
5. chlor wolny PN-EN ISO 7393-2:2018-04, met. spektrofotometryczna, zakres (0,02-0,6) mg/l Cl₂,
6. chlorki PN-ISO 9297:1994, met. miareczkowa, zakres (2,0- 150) mg/l,
7. mangan PB-19 wyd. 02 z dn. 22.01.2018r., met. spektrofotometryczna, zakres (0,015-1,0) mg/l,
8. odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012, met. potencjometryczna, zakres (2,0-12,0),
9. przewodność elektryczna PN-EN 27888:1999, met. konduktometryczna, zakres (0,100-20,0) mS/cm,
10. siarczany PN-79/C-04566.10, met. turbidymetryczna, zakres (2,0-250) mg/l,
11. żelazo ogólne PN-ISO 6332:2001, +Ap1:2016-06, met. spektrofotometryczna, zakres (0,020-15,0) mg/l,
12. glin PB-21 wyd. 02 z dn. 04.11.2019r. na podstawie testu HACH LCK 301, met. spektrofotometryczna, zakres (0,05-0,50) mg/l,
13. magnez PN-C-04554-4:1999 zał. A, na podstawie obliczeń od 1 mg/l,
14. twardość PN-ISO 6059:1999, met. miareczkowa, zakres (5,0-1000) mg/l CaCO₃,
15. indeks nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001, met. miareczkowa, zakres (0,5-10) mg/l O₂, powyżej 10 mg/l przez rozcieńczenie.


	4.
	Zakład Gospodarki Wodno- Kanalizacyjnej Sp. z o.o. ul. Kępa 19, 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki
	Laboratorium Zakładu Gospodarki Wodno- Kanalizacyjnej Oczyszczalni Ścieków, ul. Henrykowska 2/4 
w Tomaszowie Mazowieckim
	01.01.2022 r.
	31.12.2022 r.

	
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres/¹

1. azotyny Test Hach Lange LCK 341, met. spektrofotometryczna, zakres (0,10-1,50) mg/l,
2. barwa PN-EN ISO 7887:2012, met. D, zakres (5-70) mg Pt/l,
3. fluorki Test Hach Lange LCK 323, met. spektrofotometryczna, zakres (0,2-2,0) mg/l,
4. glin Test Hach Lange LCK 301, met. spektrofotometryczna, zakres (50-400) µg/l,
5. jon amonu Test Hach Lange LCK 304, met. spektrofotometryczna, zakres (0,05-2,0) mg/l,
6. mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09, pkt 5.3, zakres (0,5-20,0) NTU,
7. stężenie jonów wodoru (pH) PN-EN ISO 10523:2012, met. potencjometryczna, zakres (2,0-10,0),
8. przewodność elektryczna (25⁰C) PN-EN 27888:1999, met. konduktometryczna, zakres (147-5000) µS/cm,
9. żelazo Test Hach Lange LCK 521, met. spektrofotometryczna, zakres (0,02-0,50) µg/l,
10. mangan Test Hach Lange 8149, met. spektrofotometryczna, zakres (20-100) µg/l,
11. chlor wolny, procedura badawcza PB-01 wyd. 01.10.2019r., zakres (0,03-0,5) mg/l,
12. azotany Test Hach Lange LCK 339, met. spektrofotometryczna, zakres (1,5-50) mg/l,
13. twardość PN-ISO 6059:1999, met. miareczkowa (50-500) mg/l,
14. utlenialność nadmanganianu PN-EN ISO 8467:2001, met. miareczkowa, zakres (0,8-5,0) mg/l O,
15. smak PN-EN 1622:2006, zakres (1-4) TFN,
16. zapach PN-EN 1622:2006, zakres (1-4) TON,
17. chlorki PN-ISO 9297:1994, zakres (25-250) mg/l,
18. siarczany procedura badawcza PB-02 wyd. 15.10.2020, zakres (25-250) mg/l,
19. bor Test HACH Lange LCK 307, met. spektrofotometryczna, zakres (0,1-2,0) mg/l,
20. bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04, met. filtracji membranowej, zakres (1-100)
jtk/100 ml,
21. Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04, met. filtraccji membranowej, zakres (1-100)
jtk/100 ml,
22. Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004, met. filtracji membranowej, zakres (1-100) jtk/100 ml,
23. ogólna liczba mikroorganizmów w 22⁰C PN-EN ISO 6222:2004, met. posiewu na agarze odżywczym, zakres (1- 300) jtk/1 ml,
24. ogólna liczba mikroorganizmów w 36⁰C PN-EN ISO 6222:2004, met. posiewu na agarze odżywczym, zakres (1- 300) jtk/1 ml,
25. Clostridium perfringens wraz z przetrwalnikami PN-EN ISO 14189, met. filtracji membranowej, zakres (1-100) jtk/100 ml.


	5.
	Zakład Usług Komunalnych 
ul. Armii Krajowej 2B, 99-400 Łowicz
	Laboratorium Zakładu Usług Komunalnych w Łowiczu ul. Armii Krajowej 2B
	31.12.2020 r.
	31.12.2021 r.

	
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres/¹

1. jon amonowy PB-07 wyd. 3 z dn. 07.08.2020 r. na podstawie testu Hach Lange LCK 303, LCK 304, LCK 305, met. spektrofotometryczna zakres (0,02-60,0) mg/l 

2. azotyny PB-09 wyd. 3 z dn. 07.08.2020 r. na podstawie testu Hach Lange LCK 341, met. spektrofotometryczna zakres (0,05-2,00) mg/l 

3. azotany PB-08 wyd. 3 z dn. 07.08.2020 r. na podstawie testu Hach Lange LCK 339, met. spektrofotometryczna zakres (1,0-60,0) mg/l 

4. mangan PB-03 wyd. 3 z dn. 07.08.2020 r. na podstawie testu Hach Lange LCW 032, met. spektrofotometryczna zakres (0,02-1,00) mg/l

5. żelazo PN-EN ISO 6332:2001 +Ap.1:2016-06, met. spektrofotometryczna zakres (0,020-5,00) mg/l

6. pH PN-EN ISO 10523:2012, met. potencjometryczna zakres (4,0-10,0)

7. przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999,  met. konduktometryczna zakres (147µS/cm-12,88 mS/cm)

8. mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09, met. spektrofotometryczna zakres (0,10-40) NTU
9. najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06, met. NPL zakres od 1 NPL/ 
100 ml

10. najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06, met. NPL zakres od 1 NPL/ 100 ml

	6.
	Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 4, 
97-300 Piotrków Trybunalski
	Laboratorium PWiK Sp. z o.o.

ul. Podole 7/9,  
97-300 Piotrków Trybunalski
	01.01.2021 r.
	31.12.2022 r.

	
	Oznaczane parametry/parametr, metoda badawcza, zakres/¹

1. barwa PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06, met. D, zakres (0-20) mg Pt/l,
2. mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09, zakres (0,30- 20) NTU,
3. zapach, smak PB-01 wyd. 1 z dn. 29.10.2021r., zakres (0-3),
4. pH PN-EN ISO 10523:2012, zakres (4,0-10,0),
5. przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999, zakres (50-5000) µS/cm,
6. amonowy jon Hach test LCK 304, zakres (0,05-2,3) mg/l,
7. azotyny PN-EN 26777:1999, zakres (0,013-16,5) mg/l,
8. azotany PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012, zakres (0,90-90) mg/l,
9. chlorki PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012, zakres (5,0-1000) mg/l,
10. siarczany PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012, zakres (5,0-1000) mg/l,
11. mangan Hach 8149 test 2651700, zakres (15-700) µg/l,
12. żelazo ogólne PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016, zakres (50-5000) µg/l,
13. bakterie grupy coli i Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04, zakres (1-100) jtk/100 ml,
14. Enterokoki kałowe PN-EN ISO 7899-2:2004, zakres (1-100) jtk/100 ml,
15. ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym PN-EN ISO 6222:2004, zakres (1-300) jtk/1ml.


	7.
	„EKO-KOMPLEKS” 

J.Fidrysiak, J.Budzińska S.J.

ul. Guzewska 14, 95-030 Rzgów
	Laboratorium „EKO-KOMPLEKS”

J.Fidrysiak, J.Budzińska S.J. 
ul. Guzewska 14, 95-030 Rzgów
	01.01.2022 r.
	31.12.2022 r.

	
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres/¹

w zakresie parametrów i metod akredytowanych

1. pH PN-EN ISO 10523:2012, met. potencjometryczna, zakres (1-12),
2. przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999, met. konduktometryczna, zakres (100-13000) µS/cm,
3. mętność PN-EN ISO 7027-1:2016, met. nefelometryczna, zakres (0,1-100) NTU,
4. sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna) PN-ISO 6059:1999, met. miareczkowa, zakres (5-5000) mg/l CaCO₃,
5. jon amonowy PB nr 31/2012 wyd. 1 z dn. 02.01.2012r., na podstawie testu kuwetowego HACH-LANGE nr LCK 302,303,304, met. spektrofotometryczna, zakres (0,05-60) mg/l NH₄,
6. azotany PB nr 33/2012 wyd. 1 z dn. 02.01.2012r., na podstawie testu kuwetowego HACH-LANGE nr LCK 339, 340, met. spektrofotometryczna, zakres (1-155) mg/l NO₃,
7. azotyny PB nr 32/2012 wyd. 1 z dn. 02.01.2012r., na podstawie testu kuwetowego HACH-LANGE nr LCK 341, 342, met. spektrofotometryczna, zakres (0,05-20) mg/l NO₂,
8. indeks nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001, met. miareczkowa, zakres (0,50-10) mg/l,
9. chlorki PN-ISO 9297:1994 met. miareczkowa, zakres (5-1000) mg/l,
10. żelazo PN- ISO 6332:2001+Ap1:2016, met. spektrofotometryczna, zakres (0,01-5) mg/l,
11. mangan PB nr 01/2019 wyd. 1 z dn. 23.04.2019r. na podstawie testu kuwetowego HACH LCW 532, met. spektrofotometryczna, zakres (0,015-0,50) mg/l,
12. fluorki PN-C-04588.03:1978, met. potencjometryczna, zakres (0,05-100) mg/l,
13. siarczany PN-ISO 9280:2002, met. wagowa, zakres (10-1000) mg/l,
14. miedź PB nr 23/2010 wyd. 1 z dn. 11.02.2010r. met AAS, zakres (0,050-6) mg/l,

15. rtęć PN-EN 12846:2012+Apl:2016-07, met. AAS, zakres (0,0002-1,0) mg/l,
16. pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi do badań chemicznych i fizycznych zgodnie z PN-ISO 5667-5:2017-10,
17. pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi do badań mikrobiologicznych zgodnie z PN-EN ISO 19458:2007,
18. temperatura pobranej próbki wody Pb nr 02/2008 wyd. 1 z dn. 15.09.2008r., zakres (1,0-50,0)oC,

w zakresie parametrów i metod nieakredytowanych

19. arsen PN-EN ISO 15586:2003, met. GF-AAS, zakres (0,01-10) mg/l,
20. arsen PN- ISO 8288:2002, met. FAAS, zakres (0,01-10) mg/l,
21. bor PN-C/04563/01:1975, met. kolorymetryczna, zakres (0,1-1,0) mg/l,
22. chrom PN-EN ISO 15586:2003, met. GF-AAS, zakres (0,002-20) mg/l,
23. cyjanki PN-C/04603-01:1980, met. kolorymetryczna zakres (0,005-1) mg/l,
24. kadm PN-EN ISO 15586:2003, met. GF-AAS, zakres (0,002-20) mg/l,
25. nikiel PN-EN ISO 15586:2003, met. GF-AAS, zakres (0,007-10) mg/l,
26. ołów PN-EN ISO 15586:2003, met. GF-AAS, zakres (0,01-10) mg/l,
27. barwa PB nr 22/2009 wyd. 1 z dn. 20.04.2009r., met. fotometryczna, zakres (5-70) mg/l,
28. glin PN-EN ISO 15586:2003, met. GF-AAS, zakres (0,006-10) mg/l,
29. glin PN-ISO 8288:2002, met. FAAS, zakres (0,006-10) mg/l,
30. cynk PN-EN ISO 15586:2003, met. GF-AAS, zakres (0,0005-2) mg/l,
31. żelazo PN-EN ISO 15586:2003, met. GF-AAS zakres (0,003-10) mg/l,
32. mangan PB nr 01/2019 wyd. 1 z dn. 23.04.2019r., na podstawie testu kuwetowego HACH LCK 532, met. spektrofotometryczna, zakres (0,0050-0,50)mg/l.



	8.
	„EKO-SERWIS” w Łodzi ul. Wierzbowa 48, 90-133 Łódź 
Dorota Siuta i Maciej Markowski wspólnicy spółki cywilnej EKO-SERWIS
	Laboratorium „EKO-SERWIS” s.c. Dorota Siuta, Maciej Markowski 
w Łodzi ul. Wierzbowa 48, 
90-133 Łódź
	01.01.2022 r.
	31.12.2022 r.

	
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres/¹

w zakresie parametrów i metod akredytowanych

1. pH PN-EN ISO 10523:2012, met. potencjometryczna, zakres (2,0-12,0),
2. barwa PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015, met. C, met. spektrofotometryczna, zakres (5-70) mg/l Pt,
3. przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999,  met. konduktometryczna, zakres (25,0- 3000) µS/cm,
4. mętność PN-EN ISO 7027:2016-09, met. nefelometryczna, zakres (0,1-100) NTU,
5. sumaryczna zawartość wapnia i magnezu – twardość ogólna PN-ISO 6059:1999, met. miareczkowa, zakres (7-500) mg/l CaCO₃, (500-1000) mg/l CaCO₃,
6. chlor wolny, PN-EN ISO 7393-1:2018-04, met. spektrofotometryczna, zakres (0,05-2,0) mg/l,
7. chlor całkowity, PN-EN ISO 7393-1:2018-04, met. spektrofotometryczna, zakres (0,05-2,00) mg/l,
8. chlor związany PN-EN ISO 7393-1:2018-04, met. spektrofotometryczna, zakres (0,05-2,00) mg/l,
9. jon amonowy PN-ISO 7150:2002, met. spektrofotometryczna, zakres (0,03-2,6) mg/l,
10. chloraminy z obliczeń, PN-EN ISO 7393-1:2018-04, zakres (0,05-2,00) mg/l,
11. chlorany PN-EN ISO 10304-4:2002 met. chromatografii jonowej, zakres (0,10-2,00) mg/l,
12. chloryny PN-EN ISO 10304-4:2002 met. chromatografii jonowej, zakres (0,10-2,00) mg/l,
13. suma chloranów i chlorynów PN-EN ISO 10304-4:2002 z obliczeń,
14. trichlorometan (chloroform) PN-EN ISO 10301:2002, met. chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD), zakres (1,5-100) µg/l,
15. bromodichlorometan PN-EN ISO 10301:2002, met. chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD), zakres (1,5-100) µg/l,
16. dibromochlorometan PN-EN ISO 10301:2002, met. chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD), zakres (1,5-100) µg/l,
17. tribromometan (bromoform), PN-EN ISO 10301:2002, met. chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD), zakres (1,5-100) µg/l,
18. suma stężeń trihalometanów (THM) PN-EN ISO 10301:2002 z obliczeń,
19. azot amonowy PN-ISO 7150:2002, met. spektrofotometryczna, zakres (0,02-2,0) mg/l,
20. azot azotanowy PN-82/C-04576/08, met. spektrofotometryczna, zakres (0,05-100,0) mg/l,
21. azotany PN-82/C-04576/08, met. spektrofotometryczna, zakres (0,2-440) mg/l,
22. azot azotynowy PN-EN 26777:1999, met. spektrofotometryczna zakres (0,007-2,0) mg/l,
23. azotyny PN-EN 26777:1999, met. spektrofotometryczna, zakres (0,023-6,6) mg/l,
24. zasadowość ogólna PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004, met. miareczkowa, zakres (0,40-20,0) mmol/l,
25. indeks nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001, met. miareczkowa, zakres (0,50-10,0) mg/l,
26. chlorki PN-ISO 9297:1994 met. miareczkowa, zakres (5,0-1000) mg/l,
27. siarczany (VI) PN-ISO 9280:2002, met. wagowa, zakres (10-500) mg/l,
28. żelazo ogólne PN-ISO 6332:2001+Apl:2016, met. spektrofotometryczna, zakres (20-5000) μg/l,
29. mangan PN-EN ISO 15586:2005, met. absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrochemiczną (ETAAS), zakres (1,5- 2000) µg/l,
30. wapń PN-ISO 6058:1999, met. miareczkowa, zakres (0,05-2,5) mmol/l,
31. magnez PN-99/C-04554/04 zał. A z obliczeń,
32. sód PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009, met. płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS), zakres (5,0-500) mg/l,
33. potas PN ISO 9964-2:1994, met. płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS), zakres (5-50) mg/l,
34. fluorki PN-C-04588.03:1978, met. potencjometryczna, zakres (0,10-10) mg/l,
35. bor PN-75/C-04563.01, met. spektrofotometryczna, zakres (0,50-2,0) mg/l,
36. glin PN-92/C-04605/02, met. spektrofotometryczna, zakres (0,04-1,0) mg/l,
37. stężenie anionów:
- chlorki PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012, met. chromatografii jonowej (IC), zakres (1,0-2500) mg/l,
- siarczany PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012, met. chromatografii jonowej (IC), zakres (2,0-2500) mg/l,

- azotany PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012, met. chromatografii jonowej (IC), zakres (0,10-100) mg/l,

- azot azotanowy PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012, met. chromatografii jonowej (IC), zakres (0,03-22,5) mg/l,

38. - fluorki PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012, met. chromatografii jonowej (IC), zakres (0,10-10) mg/l,

39. stężenie metali:
- nikiel PN-EN ISO 15586:2005, met. absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrochemiczną (ETAAS), zakres (6,0-6000) µg/l,
- miedź 15586:2005, met. absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrochemiczną (ETAAS), zakres (3,0-2000) µg/l,

- ołów , met. absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrochemiczną (ETAAS), zakres (6,0-2500) µg/l,

- kadm , met. absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrochemiczną (ETAAS), zakres (0,4-400) µg/l,

- chrom , met. absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrochemiczną (ETAAS), zakres (2,0-2000) µg/l,

- arsen , met. absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrochemiczną (ETAAS), zakres (3,0-2500) µg/l,

40. cyjanki wolne Test HACH LCK 315, met. spektrofotometryczna, zakres (0,03-0,6) mg/l,
41. pestycydy chloroorganiczne PN-EN ISO 6468:2002, met. chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD):

- aldryna, zakres (0,01-1,0) µg/l,
- dieldryna, zakres (0,01-1,0) µg/l,
- heptachlor, zakres (0,01-1,0) µg/l,
- p, pʼ- DDD, zakres (0,02-1,0) µg/l,
- p, pʼ- DDE, zakres (0,02-1,0) µg/l.
- p, pʼ- DDT, zakres (0,02-1,0) µg/l,
- endryna, zakres (0,02-1,0) µg/l,
- alfa-HCH, zakres (0,02-1,0) µg/l,
- beta-HCH, zakres (0,02-1,0) µg/l,
- delta-HCH, zakres (0,02-1,0) µg/l,
- gamma-HCH, zakres (0,02-1,0) µg/l,
- alfa-endosulfan, zakres (0,02-1,0) µg/l,
- beta-endosulfan, zakres (0,02-1,0) µg/l,
- epoksyd-heptachloru, zakres (0,02-1,0) µg/l,
- aldehyd endryny, zakres (0,02-1,0) µg/l,
- metoksychlor, zakres (0,02-1,0) µg/l,
42. suma pestycydów PN-EN ISO 6468:2002 (z obliczeń), 

43. ogólna liczba mikroorganizmów w (22+/-2)ºC, PN-EN ISO 6222:2004, met. płytkowa (posiew wgłębny),
44. ogólna liczba mikroorganizmów w (36+/-2)ºC, PN-EN ISO 6222:2004, met. płytkowa (posiew wgłębny),
45. liczba enterokoków PN-EN ISO 7899-2:2004, met. filtracji membranowej, zakres 1-80 jtk,
46. liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04, met. filtracji membranowej, zakres 1-100 jtk,
47. liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04, met. filtracji membranowej, zakres 1-100 jtk,
48. liczba Pseudomonas aeruginosa PN-EN ISO 16266:2009, met. filtracji membranowej, 

49. liczba bakterii z rodzaju Legionella PN-EN ISO 11731:2017-08/Apl:2019-12, 
Matryca A: procedura 5 (pożywka A-BCYE), procedura 7 (pożywka C-GVPC) od 1jtk/1000 ml i od 1jtk/100ml; Matryca B: procedura 7 (pożywka C-GVPC), met. filtracji membranowej, zakres od 1 jtk/1000ml i od 1 jtk/100ml,
50. pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych PN-EN ISO 19458:2007 z wyłączeniem pkt.: 4.4.3., 4.4.4., 4.4.5., 4.4.6.

51. pobieranie próbek wody do badań fizykochemicznych PN ISO 5667-5:2017-10+Apl:2019-07
oraz w zakresie następujących parametrów i metod nieakredytowanych objętych systemem zarządzania według PN-EN ISO 17025:2018-02:
52. smak PN-EN 1622:2006, met. organoleptyczna, zakres (1-32) TFN,
53. zapach PN-EN 1622:2006, met. organoleptyczna, zakres (1-64) TON.



	9.
	Politechnika Łódzka

ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź
	Laboratorium Metod Izotopowych – LMI „Izotop” Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej 
w Łodzi ul. Wróblewskiego 15
	01.01.2021 r.
	31.12.2021 r.

	
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres/¹

w zakresie parametrów i metod nieakredytowanych

1. izotop H-3 wg instrukcji LMI-IN-H3W-01 wersja 2.6 z dn. 24.04.2019r. techniką LSC zakres (10-5000) Bq/L

2. izotop Rn-222 wg instrukcji LMI-IN-RN222W-02 wersja 1.4 z dn. 10.04.2019r. techniką LSC zakres (0,5-4000) Bq/L

3. izotop Ra-226 wg instrukcji LMI-IN-RA2268-01 wersja 2.4 z dn. 05.06.2019r. techniką GAMMA zakres (0,04-1000) Bq/L

4. izotop Ra-228 wg instrukcji LMI-IN-RA2268-01 wersja 2.4 z dn. 05.06.2019r. techniką GAMMA zakres (0,02-1000) Bq/L

5. pobieranie i transport próbek wody do analiz radiometrycznych wg instrukcji LMI-IN-woda wersja 1.2 z dn. 01.09.2019r.



	10.
	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź
	Laboratorium Badania Wody Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Graniczna 54 w Łodzi oraz 
ul. Pomorska 246 w Łodzi oraz

ul. Wierzbowa 52 w Łodzi
	01.01.2022 r.
	31.12.2022 r.

	
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres/¹

ul. Graniczna 54 w Łodzi

w zakresie parametrów i metod akredytowanych

1. barwa PN-EN ISO 7887:2012, met. D met. wizualna, zakres (5-40) mg/l,
2. pH PN-EN ISO 10523:2012, met. potencjometryczna, zakres (4,0-10,0),
3. jon amonowy PN-ISO 7150-1:2002, met. spektrofotometryczna, zakres (0,064-1,288) mg/l,
4. azotyny PN-EN 26777:1999 , met. spektrofotometryczna, zakres (0,041-0,822) mg/l,
5. glin (aluminium) PB/31 wyd. 02 z dn. 15.01.2019r., na podstawie testu kuwetowego HACH nr LCK 301, met. spektrofotometryczna, zakres (20-5000) µg/l,
6. żelazo ogólne PB-32 wyd. 02 z dn. 11.02.2016r., na podstawie metody HACH nr 8008, met. spektrofotometryczna, zakres (20-5000) µg/l,
7. mangan PB-33 wyd. 02 z dn. 15.01.2019r., na podstawie metody HACH nr 8149, met. spektrofotometryczna, zakres (15-700) µg/l,
8. mętność PN-EN ISO 7027:2016-09, met. nefelometryczna zakres (0,20-40,0) NTU

9. przewodność elektryczna właściwa PN-EN 2788:1999, met. konduktometryczna, zakres (150-1410) µS/cm,
10. ogólny węgiel organiczny PN-EN 1484:1999, met. spektrometrii w zakresie podczerwieni, zakres (1,00-10,0) mg/l,
11. twardość ogólna PN-ISO 6059:1999, met. miareczkowa, zakres (5-500) mg CaCO₃/l,
12. wapń PN-ISO 6058:1999, met. miareczkowa, zakres (4,0-150,0) mg/l,
13. indeks nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001, met. miareczkowa, zakres (0,50-10,0) mgO₂/l,
14. magnez PN-C-04554-4:1999 zał. A, met. miareczkowa, zakres (1,22-85,1) mg/l,
15. chlorany PN-EN ISO 10304-4:2002, met. chromatografii jonowej (IC), zakres (0,025-0,700) mg/l,
16. chloryny PN-EN ISO 10304-4:2002, met. chromatografii jonowej (IC), zakres (0,025-0,700) mg/l,

17. azotany PN-EN ISO 10304-1:2009, met. chromatografii jonowej (IC), zakres (0,50-50,00) mg/l,

18. chlorki PN-EN ISO 10304-1:2009, met. chromatografii jonowej (IC), zakres (2,00-90,00) mg/l,
19. fluorki PN-EN ISO 10304-1:2009, met. chromatografii jonowej (IC), zakres (0,100-1,600) mg/l,

20. siarczany PN-EN ISO 10304-1:2009, met. chromatografii jonowej (IC), zakres (2,00-150,00) mg/l,

21. stężenie lotnych związków organicznych metodą chromatografii gazowej z techniką wyłapywania i wypłukiwania (Purge&Trap) i detekcją spektrometrii mas:
- 1,2-dichloroetan: PN-EN ISO 15680:2008, zakres (0,1-5,0) µg/l,

- dibromochlorometan PN-EN ISO 15680:2008, zakres (0,1-50,0) µg/l,
- tetrachloroeten PN-EN ISO 15680:2008, zakres (0,1-5,0) µg/l,

- etylobenzen PN-EN ISO 15680:2008, zakres (0,1-5,0) µg/l,

- ortoksylen PN-EN ISO 15680:2008, zakres (0,1-5,0) µg/l,

-1,2,3-trichlorobenzen PN-EN ISO 15680:2008, zakres (0,1-5,0) µg/l,

- 1,2,4-trichlorobenzen PN-EN ISO 15680:2008, zakres (0,1-5,0) µg/l,

- benzen PN-EN ISO 15680:2008, zakres (0,1-5,0) µg/l,

- bromodichlorometan PN-EN ISO 15680:2008, zakres (0,1-50,0) µg/l,

- bromoform PN-EN ISO 15680:2008, zakres (0,1-50,0) µg/l,

- chlorek winylu PN-EN ISO 15680:2008, zakres (0,1-5,0) µg/l,

- chlorobenzen PN-EN ISO 15680:2008, zakres (0,1-5,0) µg/l,

- chloroform PN-EN ISO 15680:2008, zakres (0,1-50,0) µg/l,

- czterochlorek węgla PN-EN ISO 15680:2008, zakres (0,1-5,0) µg/l,

- ∑ metyksylen i paraksylenu PN-EN ISO 15680:2008, zakres (0,2-10,0) µg/l,

- toluen PN-EN ISO 15680:2008, zakres (0,1-5,0) µg/l,

- trichloroeten PN-EN ISO 15680:2008, zakres (0,1-5,0) µg/l,

22. ogólna liczba mikroorganizmów w 22°±2°C po 72h, PN-ISO 6222:2004, met. posiewu wgłębnego, zakres ≥ 0 jtk/1ml,
23. ogólna liczba mikroorganizmów  w 36°±2°C po 48h, PN-ISO 6222:2004, met. posiewu wgłębnego, zakres ≥ 0 jtk/1ml,
24. enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004, met. filtracji membranowej, zakres ≥ 0 jtk/100ml,
25. bakterie grupy coli PN-ISO 9308-1:2014-12+Ap1:2017-04, met. filtracji membranowej, zakres ≥ 0 jtk/100ml,
26. bakterie Escherichia coli PN-ISO 9308-2:2014-06, met. filtracji membranowej, zakres ≥ 0 jtk/100 ml,

27. bakterie grupy coli PN-ISO 9308-2:2014-06, met. NPL, zakres ≥ 0 NPL/100ml,
28. bakterie Escherichia coli PN-ISO 9308-2:2014-06, met. NPL, zakres ≥ 0 NPL/100ml,
29. temperatura wody PN-77/C-04584, zakres (2,00-22,0)°C,
30. pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych PN-EN ISO 19458:2007,
31. pobieranie próbek wody PN-ISO 5667-5:2003 p.4.1.6,

32. pobieranie próbek wody PN-ISO 5667-5:2017-10,

w zakresie parametrów i metod nieakredytowanych

33. cyjanki ogólne PN-80/C-04603/01 pkt 7c, met. spektrofotometryczna, zakres (5-200) µg/l,

34. przewodność elektryczna właściwa PN-EN 2788:1999, met. konduktometryczna, zakres (5-2800) µS/cm,

35. BZT₅ PN-EN 1899-2:2002 plus PN-EN 25814:1999, zakres do 6 mgO₂/l,
36. chlor wolny PN-EN ISO 7393-2:2018-04, met. kolorymetryczna, zakres (0,03-1,00) mg/l,
37. chlor ogólny PN-EN ISO 7393-2:2018-04, met. kolorymetryczna, zakres (0,03-1,00) mg/l,
38. chlor związany (chloraminy) PN-EN ISO 7393-2:2018-04, met. kolorymetryczna, zakres (0,05-0,85) mg/l,
39. chlor wolny lub suma wolnego chloru i dwutlenku chloru PB-29 wyd. 03 z dn. 13.03.2017r. zakres (0,03-1,0) mg/l,
40. ChZT PN-ISO 15705:2005, met. dwuchromianowa, zakres (5-150) mgO₂/l,
41. dwutlenek chloru PB-34 wyd. 01 z dn. 29.03.2016r., zakres (0,020-0,500) mgClO₂/l,
42. dwutlenek węgla agresywny PN-74/C-04547.03, zakresu pomiarowego nie określa się,
43. dwutlenek węgla wolny PN-74/C-04547.01 zakres (2,20-30,0) mg/l,
44. indeks nasycenia PN-72/C-04609, zakresu pomiarowego nie określa się,
45. indeks Ryznara PB-20 wyd. 01 z dn. 09.07.2012r., zakresu pomiarowego nie określa się,
46. sucha pozostałość PN-78/C-04541, zakres (80-800) mg/l,
47. substancje rozpuszczone PN-78/C-04541 plus metodyka ZWiK nr 29/TGT-W/2006 wyd. 01 z dn. 06.03.2006r., zakres ≥ 1,0 mg/l,
48. tlen rozpuszczony PN-ISO 25813:1997, zakres 20 mgO₂/l,
49. tlen rozpuszczony PN-ISO 25814:1999, zakres (0,6-60,0) mgO₂/l,
50. twardość niewęglanowa PB-21 wyd. 01 z dn. 09.07.2012r., zakresu pomiarowego nie określa się,
51. twardość węglanowa PB-21 wyd. 01 z dn. 09.07.2012r., zakresu pomiarowego nie określa się,
52. zapach PN-72/C-04557, zakres intensywności od 0 do 5,
53. siarkowodór zapachem PN-72/C-04557, zakres intensywności od 0 do 5,
54. zasadowość ogólna PN-EN ISO 9963-1:2001 i PN-EN ISO 9963-1:2001/Ap1:2004 zakres (0,4-10,00) mmol/l,
55. zawiesiny ogólne PN-EN 872:2007 plus PN-EN 872:2007/Ap1:2007, zakres ≥ 0,2 mg/l,
56. zawiesiny wizualnie PB-13 wyd. 01 z dn. 09.07.2012r., zakresu pomiarowego nie określa się,
57. żelazo ogólne PB-02 wyd. 01 z dn. 09.07.2012r., zakres (30-1000) µg/l,
58. benzo(a)piren PB-22 wyd. 01 z dn. 09.07.2012r., zakres (0,00400-0,04000) µg/l,
59. benzo(b)fluoranten PB-22 wyd. 01 z dn. 09.07.2012r., zakres (0,00200-0,02000) µg/l,
60. benzo(g,h,i)perylen PB-22 wyd. 01 z dn. 09.07.2012r., zakres (0,00200-0,02000) µg/l,
61. benzo(k)fluoranten PB-22 wyd. 01 z dn. 09.07.2012r., zakres (0,00400-0,04000) µg/l,
62. indeno(1,2,3-cd)piren PB-22 wyd. 01 z dn. 09.07.2012r., zakres (0,00400-0,04000) µg/l,
63. epichlorohydryna PN-EN ISO 15680:2008, zakres (0,03-0,20) µg/l, 
64. Pseudomonas aeruginosa PN-EN 16266:2009, met. filtracji membranowej, zakres ≥ 0 jtk/100 ml,
65. Clostridium perfringens PN-EN ISO 14189:2016-10, met. filtracji membranowej, zakres ≥ 0 jtk/100 ml.
ul. Wierzbowa 52 w Łodzi

w zakresie parametrów i metod akredytowanych

1. sód PN-ISO 9964-1: grudzień 1994, met. płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS), zakres (0,20-200) mg/l,
2. potas  PN-ISO 9964-2: grudzień 1994, met. płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS), zakres (0,05-25,0) mg/l,
3. stężenie metali PN-EN-ISO 15586: październik 2005, met. płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją (ETAAS): 
- chrom ogólny, zakres (2,0-55,0) µg/l, 
- srebro, zakres (0,001-0,050) mg/l,
- nikiel, zakres (4,0-200,0) µg/l,
- kadm, zakres (0,3-10,0) µg/l,
- ołów, zakres (2,0-200,0) µg/l, 
- miedź, zakres (0,004-0,100) mg/l, 
- wanad, zakres (5,0-350) µg/l.
w zakresie parametrów i metod nieakredytowanych

4. cynk PN-ISO 8288: marzec 2002, zakres (0,002-0,500) mg/l,
5. antymon PB-03 wyd. 01 z dn. 25.07.2012r., zakres (1,0-100,0) µg/l,
6. selen PN-ISO 9965: grudzień 2001, zakres (1,0-100,0) µg/l,
7. arsen PN-EN ISO 11969: sierpień 1999 zakres (1,0-100,0) µg/l,
8. rtęć PN-EN 1483: lipiec 2007, zakres (1,0-100,0) µg/l,
9. heksachlorobenzen PB-28 wyd. 01 z dn. 23.08.2012r., chromatografia gazowa z detektorem mikro-ECD, zakres (0,020-0,120) µg/l,
10. lindan PB-28 wyd. 01 z dn. 23.08.2012r., chromatografia gazowa z detektorem mikro-ECD, zakres (0,020-0,120) µg/l,
11. heptachlor PB-28 wyd. 01 z dn. 23.08.2012r., chromatografia gazowa z detektorem mikro-ECD, zakres (0,020-0,120) µg/l,
12. alachlor PB-28 wyd. 01 z dn. 23.08.2012r., chromatografia gazowa z detektorem mikro-ECD, zakres (0,020-0,120) µg/l,
13. aldryna PB-28 wyd. 01 z dn. 23.08.2012r., chromatografia gazowa z detektorem mikro-ECD, zakres (0,020-0,120) µg/l,
14. heptachloru epoksyd B: PB-28 wyd. 01 z dn. 23.08.2012r., chromatografia gazowa z detektorem mikro-ECD, zakres (0,020-0,120) µg/l,
15. heptachloru epoksyd A: PB-28 wyd. 01 z dn. 23.08.2012r., chromatografia gazowa z detektorem mikro-ECD, zakres (0,020-0,120) µg/l,
16. dieldryna PB-28 wyd. 01 z dn. 23.08.2012r., chromatografia gazowa z detektorem mikro-ECD, zakres (0,020-0,120) µg/l,
17. metoksychlor PB-28 wyd. 01 z dn. 23.08.2012r., chromatografia gazowa z detektorem mikro-ECD, zakres (0,020-0,120) µg/l,
ul. Pomorska 246 w Łodzi

w zakresie parametrów i metod nieakredytowanych

1. pH PN-EN ISO 10523:201,3 zakres (4,0-10,0),
2. mętność PN-EN ISO 7027:2003, zakres (0,20- 4,0) NTU,
3. barwa PN-EN ISO 7887:2012, metoda D,  zakres (5-40) mg/l,
4. chlor wolny lub suma wolnego chloru i dwutlenku chloru: PB-29 wyd. 31 z dn. 13.0,.2017r., zakres (0,03-1,0) mg/l,
5. indeks nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001, zakres (0,50-10,0) mgO₂/l,
6. mangan PB-08 wyd. 01 z dn. 09.07.2012r., zakres (30-1000) µg/l,
7. twardość ogólna PN-ISO 6059:1999, zakres (5-500) mg CaCO₃/l,
8. zapach PN-72/C-04557, zakres intensywności od 0 do 5,
9. siarkowodór zapachem PN-72/C-0455,7 zakres intensywności od 0 do 5,
10. zasadowość ogólna PN-EN ISO 9963-1:2001 i PN-EN ISO 9963-1:2001/Ap1:2004, zakres ≥ 0,4 mmol/l,
11. zawiesiny wizualnie PB-13 wyd. 01 z dn. 09.07.2012r., zakresu pomiarowego nie określa się,
12. żelazo ogólne PB-02 wyd. 01 z dn. 09.07.2012r., zakres (30-1000) µg/l,
13. pobieranie próbek wody: PN-ISO 5667-5:2017-10,
14. pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych PN-EN ISO 19458:2007.


	11.
	Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego 
Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa


	Zakład Jakości Żywności Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego w Łodzi Al. Józefa Piłsudskiego 84
	01.01.2022 r.


	31.12.2022 r.

	
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres/¹

w zakresie parametrów i metod akredytowanych

1. ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temp. 22°C: PN-EN ISO 6222:2004 (A), met. płytkowa (posiew wgłębny), zakres od 1 jtk/ml,
2. ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temp. 36°C: PN-EN ISO 6222:2004 (A), met. płytkowa (posiew wgłębny), zakres od 1 jtk/ml,
3. liczba bakterii Escherichia coli: PN-EN ISO 9308-1:2014+A1:2017-04 (A, met. filtracji membranowej, zakres od 1 jtk/100ml,

4. liczba bakterii grupy coli: PN-EN ISO 9308-1:2014+A1:2017-04 (A), met. filtracji membranowej, zakres od 1 jtk/100ml,
5. liczba enterokoków: PN-EN ISO 7899-2:2004 (A), met. filtracji membranowej, zakres od 1 jtk/100ml.



	12.
	Łódzkie Centrum Jakości Sp. z o.o.

ul. Daszyńskiego 116, 95-070 Aleksandrów Łódzki
	Laboratorium Badawcze Łódzkiego Centrum Jakości Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim ul. Daszyńskiego 116 
	01.01.2022 r.
	31.12.2022 r.

	
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres/¹

w zakresie parametrów i metod akredytowanych
1. liczba bakterii z grupy coli, E. coli wg PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04, w zakresie (1-100) jtk, met. FM,
2. ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w 22±2°C wg. PN-EN ISO 6222:2004, w zakresie (1-300) jtk, met. posiewu wgłębnego,
3. ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w 36±2°C wg. PN-EN ISO 6222:2004, w zakresie (1-300) jtk, met. posiewu wgłębnego,
4. liczba enterokoków kałowych wg. PN-EN ISO 7899-2:2004, w zakresie (1-100) jtk, met. FM,
5. liczba Legionella sp. wg. PN-EN ISO 11731:2017-08, w zakresie (od 1 jtk/100ml)/(od 1 jtk/1000ml), metodą FM, Matryca A: procedura 5 (pożywka BCYE)/ procedura 7 (pożywka GVPC),
6. liczba Pseudomonas aeruginosa wg. PN-EN ISO 16266:2009, w zakresie (1-100) jtk, met. FM,
7. liczba Clostridium perfringens wg. PN-EN ISO 14189:2016-10, w zakresie (1-100) jtk, met. FM,
8. pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych wg PN-EN ISO 19458:2007,
w zakresie parametrów i metod nieakredytowanych:

1. smak i zapach PB-12, wydanie 1 z dnia 18.12.2017r. – brak zakresu. 


	13.
	PGK i M Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 28/30,

95-070 Aleksandrów Łódzki
	Laboratorium Wydziału Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj 21
	01.01.2022 r.
	31.12.2022 r.

	
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres/¹

1. stężenie jonów amonu PN- EN ISO 7150-1:2002, met. spektrofotometryczna, zakres (0,06-1,29) mg/l,
2. stężenie azotynów PN-EN 26777:1999, met. spektrofotometryczna, zakres (0,055-1,64) mg/l, 

3. stężenie azotanów PN-82/C-04576/08 , met. kolorymetryczna, zakres (0,58-13,28) mg/l,
4. stężenie manganu PN-C-04590-02:1992, met. spektrofotometryczna, zakres (20-200) µg/l,
5. przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999, met. konduktometryczna, zakres (149-12880) µS/cm,
6. odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012, met. potencjometryczna, zakres (4,0- 10,00) pH,
7. stężenie żelaza test HACH met. 8008, met. spektrofotometryczna zakres (30-800) µg/l,
8. stężenie chloru wolnego test HACH, met. 8021, met. spektrofotometryczna, zakres (0,05-1,08) mg/l,
9. twardość ogólna PN-ISO 6059:1999, met. miareczkowa, zakres (6-250) mg/l,
10. smak, zapach PN-72/C-04557, met. organoleptyczna, brak zakresu,
11. mętność PN-EN ISO 7027:2003, met. nefelometryczna, zakres (0,07-20) NTU,
12. barwa PN-EN ISO 7887:2012/Ap1:2015-06P, met. spektrofotometryczna, zakres (2,3-30,0) mg Pt/l.


	14.
	„Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz” 

Sp. z o.o., ul. A. Struga 45, 

95-100 Zgierz
	Laboratorium Spółki „Wodociągi 

i Kanalizacja-Zgierz” Sp. z o.o. 
w Zgierzu, ul. Łukasińskiego 26
	01.01.2022 r.


	31.12.2022 r.

	
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres/¹

w zakresie parametrów i metod akredytowanych
1. glin PN-92/C-04605/02, met. spektrofotometryczna, zakres (0,032-0,5) mg/l,
2. glin PB-09 wyd. z dnia 18.12.2019r. na podstawie testu kuwetowego HACH-LANGE LCK 301, metoda spektrofotometryczna, zakres (0,032-0,5) mg/l,
3. mętność PN-EN ISO 7027:2016-09, met. nefelometryczna, zakres (0,10-500) NTU,
4. barwa PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06, met. spektrofotometryczna, zakres (3,0-100) mg/l Pt,
5. stężenie jonu amonowego PN-ISO 7150-1:2002, met. spektrofotometryczna, zakres (0,10-1,0) mg/l,
6. stężenie azotanów PN-82/C-04576/08, met. spektrofotometryczna, zakres (0,10-20,0) mg/l,
7. stężenie azotynów PN-EN 26777:1999, met. spektrofotometryczna, zakres (0,012-0,20) mg/l,
8. stężenie manganu PB-06 wyd. z dn. 07.05.2013r., HACH met. 8149 met. spektrofotometryczna, zakres (0,006-0,70) mg/l,
9. twardość ogólna PN-ISO 6059:1999, met. miareczkowa, zakres (5,0-500) mg/l CaCO₃,
10. stężenie wapnia PN-ISO 6058:1999, met. miareczkowa, zakres (2,0-100) mg/l,
11. stężenie magnezu PB-03 wyd. z dn. 16.03.2012r. (z obliczeń),
12. przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999, met. konduktometryczna, zakres (100-7000) µS/cm,
13. pH PN-EN ISO 10523:2012, met. potencjometryczna, zakres (2,0-12),
14. siarczany PN-ISO 9280:2002, met. wagowa, zakres (10,0-500) mg/l,
15. żelazo PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06, met. spektrofotometryczna, zakres (0,02-15) mg/l,
16. zasadowość ogólna PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004, met. miareczkowa, zakres (0,4-20) mmol/l,
17. stężenie chloru wolnego PB-07 wyd. 28.03.2014 r., HACH met. 8021 met. spektrofotometryczna, zakres (0,05-2,0) mg/l,
18. chlorki PN-ISO 9297:1994, met. miareczkowa, zakres (5,0-1000) mg/l,
19. stężenie dwutlenku chloru PB-08 wyd. z dn. 28.03.2014r., HACH met. 10126, zakres (0,04-5,0) mg/l,
20. pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych PN-ISO 5667-5:2017-10,
21. pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych PN-EN ISO 19458:2007 z wyłączeniem pkt. 4.4.2,
22. temperatura PN-77/C-04584, zakres (0,5-50)°C.
w zakresie parametrów i metod nieakredytowanych

23. smak, zapach PN-72/C-04-557 met. organoleptyczna.


	15.
	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko
	Laboratorium Działu Ochrony Środowiska Radomsko, ul. Spacerowa 120, 97-500 Radomsko
	30.12.2021 r.


	31.12.2022 r.

	
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres/¹

1. amonowy jon PN-ISO 7150-1:2002, met. spektrofotometryczna, zakres (0,064-386) mg/l NH₄⁺,
2. azotany PN-82/C-04576/08, met. spektrofotometryczna, zakres (0,20-100) mg/l,
3. azotyny PN-EN 26777:1999 met. spektrofotometryczna, zakres (0,030-20,0) mg/l,
4. barwa PN-EN ISO 7887:2012 +Ap1:2015 met. D, met. wizualna, zakres (5-40) mg/l (Pt),
5. chlor wolny PN-EN ISO 7393-2:2018-04 z wyłączeniem pkt. 9.5, 10.2, met. spektrofotometryczna, zakres (0,08- 1,00) mg/l,
6. chlorki PN-ISO 9297:1994, met. miareczkowa zakres (5,0-1000) mg/l,
7. mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09, met. nefelometryczna, zakres (0,50- 20) NTU,
8. przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888: 1999,  met. konduktometryczna, zakres (84-2500) µS/cm,
9. stężenie jonów wodoru (pH) PN-EN ISO 10523:2012, met. potencjometryczna, zakres (2,0- 12,0),
10. twardość ogólna (sumaryczna zawartość wapnia i magnezu) PN-EN ISO 6059:1999, met. miareczkowa, zakres (18,0-500) mg/l CaCO₃,
11. utlenialność (indeks nadmanganianowy) PN-EN ISO 8467:2001, met. miareczkowa, zakres (1,0-10) mg/l O₂,
12. żelazo PN- ISO 6332:2001+Apl: 2016, met. spektrofotometryczna, zakres (0,050-50,0) mg/l,
13. smak PB-21 wyd. 02 z dn. 28.11.2019r., analiza sensoryczna,
14. zapach PB-21 wyd. 02 z dn. 28.11.2019r, analiza sensoryczna,
15. oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014, met. NPL, zakres 1-201 NPL/100 ml.


	16.
	Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice
	Laboratorium Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. 96-100 Skierniewice Mokra Prawa 30
	28.12.2021 r.
	31.12.2022 r.

	
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres/¹

1. mętność, Aplikacja EUTECH TN-100, zakres (0,1-20) NTU,
2. barwa, Aplikacja HACH 8025, zakres (5-70) mg/l (Pt),
3. odczyn pH, PN-EN ISO 10523:2012, zakres (4,0-10,0) pH,
4. przewodność elektryczna właściwa w 25°C, PN-EN 27888:1999, zakres (10-5000) µS/cm,
5. mangan, Aplikacja HACH 8149, zakres (10-500) µg/l,
6. żelazo ogólne, Aplikacja HACH 8008, zakres (50-2500) µg/l,
7. jon amonowy, Aplikacja HACH 8038, zakres (0,05-5,00) mg/l,
8. azotany, Aplikacja HACH 10049, zakres (2,0-100) mg/l,
9. azotany, PN-82C-04576-08, zakres (2,0-100) mg/l,
10. azotyny, Aplikacja HACH 8507, zakres (0,01-1,50) mg/l,
11. utlenialność z KMnO₄, PN-EN ISO 8467:2001, zakres (1-20) mg/l,
12. siarczany, Aplikacja HACH 8051, zakres (10-300) mg/l,
13. chlorki, PN-EN ISO 9297:1994, zakres (10-300) mg/l,
14. chlorki, Aplikacja HACH 8113, zakres (10-300) mg/l,
15. obecność i liczba enterokoków (paciorkowców kałowych)  PN-EN ISO 7899-2:2004, zakres od 1 jtk/100 ml,
16. obecność i liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04, zakres od 1 jtk/100 ml,
17. obecność i liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04, zakres od 1 jtk/100 ml,
18. ogólna liczba mikroorganizmów na agarze w (22±2)°C po (68±4)h PN-EN ISO 6222:2004, zakres od 1 jtk/100 ml, ogólna liczba mikroorganizmów na agarze w (36±2)°C po (44±4)h PN-EN ISO 6222:2004, zakres od 1 jtk/100 ml.


	17.
	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź
	Laboratorium Badania Wody 
i Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Jana Pawła II 45/47 w Tomaszowie Mazowieckim
	30.06.2021 r.
	30.06.2022 r.

	
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres/¹

w zakresie parametrów i metod akredytowanych

1. jon amonowy PN-ISO 7150-1:2002, met. spektrofotometryczna, zakres (0,06-6,44) mg/l,
2. azotany PN-82/C-04576.08, met. spektrofotometryczna, zakres (0,40-55) mg/l,
3. azotyny PN-EN 26777:1999, met. spektrofotometryczna, zakres (0,040-0,800) mg/l,
4. barwa PN-EN ISO 7887:2012, met. C+Ap1:2015, met. spektrofotometryczna, zakres (3-70) mg/l,
5. bor procedura badawcza PB-42 wyd. 01 z dn. 15.01.2019 r., test kuwetowy Hach Nr LCK 307, zakres (0,10-1,2),
6. chlor ogólny procedura badawcza PB-39 wyd. 01 z dn. 15.01.2019 r., met. spektrofotometryczna (saszetkowa 8021, Nr 8167 Hach Lange), zakres (0,05-2,0) mg/l; procedura badawcza PB-29 wyd. 03 z dn. 13.03.2017 r. met. kolorymetryczna, zakres (0,05-2,0) mg/l,
7. chlor wolny procedura badawcza PB-39 wyd. 01 z dn. 15.01.2019 r. met. spektrofotometryczna (saszetkowa 8021, Nr 8167 Hach Lange), zakres (0,05-2,0) mg/l; procedura badawcza PB-29 wyd. 03 z dn. 13.03.2017 r. met. kolorymetryczna, zakres (0,05-2,0) mg/l,
8. chlorki PN-ISO 9297:1994, met. miareczkowa, zakres (5,0-150) mg/l,
9. glin procedura badawcza PB-31 wyd. 02 z dn. 15.01.2019 r. test kuwetowy Hach Nr LCK 301, zakres (30-500) µg/l,
10. wapń PN-ISO 6058:1999, met. miareczkowa, zakres (2-200) mg/l,
11. magnez PN-C-04554-4:1999 zał. A, zakres z obliczeń,
12. mangan procedura badawcza PB-33 wyd. 02 z dn. 15.01.2019 r. met. spektrofotometryczna (saszetkowa 8149 Hach Lange), zakres (15-700) µg/l,
13. mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09, met. nefelometryczna, zakres (0,20-4,0) NTU,
14. pH PN-EN ISO 10523:2012, met. potencjometryczna, zakres (4,0-10,0),
15. przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999, met. konduktometryczna, zakres (147-1500) µS/cm

16. siarczany PN-ISO 9280:2002, met. wagowa, zakres (10-100) mg/l,
17. twardość ogólna PN-ISO 6059:1999, met. miareczkowa, zakres (5-500) mg/l CaCO₃,
18. żelazo ogólne PN-ISO 6332:2001, met. spektrofotometryczna, zakres (20-1000) µg/l,
19. utlenialność (indeks nadmanganianowy) PN-EN ISO 8467:2001, met. miareczkowa, zakres (0,50-30,0) mg/l,
20. ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h PN-EN ISO 6222:2004, met. płytkowa (posiew wgłębny) ,
21. ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h PN-EN ISO 6222:2004, met. płytkowa (posiew wgłębny) ,
22. bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04, met. filtracji membranowej; PN-EN ISO 9308-2:2014-06, met. NPL (Test Colilert-18),
23. Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04, met. filtracji membranowej; PN-EN ISO 9308-2:2014-06 met. NPL (Test Colilert-18),
24. Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004, met. filtracji membranowej,
25. Clostridium perfringens łącznie z przetrwalnikami PN-EN ISO 14189:2016-10, met. filtracji membranowej,
26. Pseudomonas aeruginosa met. NPL, procedura badawcza PB-38 wyd. 2 z dn. 08.04.2019 r. na podstawie testu Pseudalert firmy IDEXX,
w zakresie parametrów i metod nieakredytowanych

27. zapach PN-72/C-04557, met. badawcza, zakres: akceptowalny/ nieakceptowalny,
28. smak PN-72/C-04557, met. badawcza, zakres: akceptowalny/ nieakceptowalny,
29. chlorki PN-ISO 9297-1994, met. miareczkowa, zakres (151-250) mg/l,
30. glin PN-92/C-04605/02 met. spektrofotometryczna, zakres (30-400) µg/l,
31. mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09 met. nefelometryczna, zakres (4,1-40) NTU,
32. przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999 met. konduktometryczna, zakres (1501-2725) µS/cm,
33. siarczany PN-ISO 9280:2002 met. wagowa, zakres (101-250) mg/l,
34. żelazo ogólne PN-ISO 6332:2001 met. spektrofotometryczna, zakres (1001-4000) µg/l,
35. ozon procedura badawcza PB-25 wyd. 01 z dn. 31.07.2012 r., zakres (0,05-0,45) µg/l; procedura badawcza PB-25 wyd. z dn. 31.07.2012 r. met. kolorymetryczna, zakres (0,05-0,45) mg/l,
36. fosfor PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010+Ap2:2010, met. badawcza, zakres (0,040-0,80) mg/l.


	18.
	Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp.  z o.o. ul. Przemysłowa 4, 99-300 Kutno
	Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Kutnie ul. Przemysłowa 4
	31.12.2020 r.
	31.12.2021 r.

	
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres/¹

1. jon amonowy MERCK nr 1.14752, met. spektrofotometryczna zakres (0,10-1,80) mg/l, PN-ISO 7150-1:2002 zakres (0,10-1,30) mg/l 

2. azotyny MERCK nr 1.14776, met. spektrofotometryczna zakres (0,10-0,60) mg/l
3. azotany MERCK nr 1.14773, met. spektrofotometryczna zakres (1,0-40) mg/l, PN-82C-04576-08 zakres (1,0-4,0) mg/l
4. mangan MERCK nr 1.14770, met. spektrofotometryczna zakres (30-2000) µg/l

5. żelazo MERCK nr 1.14761, met. spektrofotometryczna zakres (20-1000) µg/l

6. siarczany MERCK nr 1.14548, met. spektrofotometryczna zakres (10-250) mg/l

7. chlorki PN-ISO 9297:1994, met. miareczkowa zakres (10-250) mg/l 
8. barwa PN-EN ISO 7887:2012p.7/Ap.1:2015-06, met. wizualna zakres (5-70) mg/l (Pt)

9. mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09, met. nefelometryczna zakres (0,20-50) NTU 
10. przewodność elektryczna właściwa w 25°C PN-EN 27888:1999, met. konduktometryczna zakres (100-2500) µS/cm
11. twardość PN-ISO 6059:1999, met. miareczkowa zakres (60-500) mg/l 
12. pH PN-EN ISO 10523:2012, met. potencjometryczna zakres (4,0-10,0) 
13. glin MERCK nr 1.14825, met. spektrofotometryczna zakres (50-200) µg/l  
14. ogólna liczna mikroorganizmów w 22°C PN-EN ISO 6222:2004, met. płytkowa – posiew wgłębny zakres od 1 jtk/1 ml
15. liczba enterokoków kałowych PN-EN ISO 7899-2:2004, met. filtracji membranowej zakres od 1 jtk/100 ml 

16. liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04, met. filtracji membranowej zakres od 1 jtk/100ml

17. liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04, met. filtracji membranowej zakres od 1 jtk/100 ml



	19.
	Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD – KAN” Sp. z o.o. ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 
97 – 400 Bełchatów
	Laboratorium Wody Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD – KAN” Sp. z o.o. z siedzibą 
w Bełchatowie
	25.01.2022 r.
	31.12.2022 r.

	
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres/¹

w zakresie parametrów i metod akredytowanych:
1. mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09, metoda nefelometryczna, zakres (0,3-20) NTU,
2. barwa PN-EN ISO 7887:2012 metoda D, metoda wizualna, zakres (5-70) mg/l Pt,
3. pH PN-EN ISO 10523:2012, metoda potencjometryczna, zakres (4,0-9,0),
4. przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999, metoda konduktometryczna, zakres (20-1413) µS/cm,
5. chlorki PN-ISO 9297:1994, metoda miareczkowa, zakres (5,0-300) mg/l,
6. żelazo PN-ISO 6332:2001 pkt. 7.1.1 PN-ISO 6332:2001/Ap1:2016-06, metoda spektrofotometryczna, zakres (20-4000) µg/l,
7. jon amonu PN-C-04576-4:1994, metoda spektrofotometryczna, zakres (0,130-2,60) mg/l,
8. azotyny PN-EN 26777:1999, metoda spektrofotometryczna, zakres (0,01-0,66) mg/l,
9. mangan PN-92/C-04590/03 (norma wycofana ze zbioru polskich norm), metoda spektrofotometryczna, zakres (15-400) µg/l,
10. ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C PN-EN ISO 6222:2004, metoda płytkowa (posiew wgłębny), zakres od 1 jtk/1ml,
11. ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C PN-EN ISO 6222:2004, metoda płytkowa (posiew wgłębny), zakres od 1 jtk/1ml,
12. Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04, metoda filtracji membranowej, zakres od 1 jtk/100ml

13. bakterie grupy coli  PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04, metoda filtracji membranowej zakres od 1 jtk/100ml

14. Enterokoki kałowe PN-EN ISO 7899-2:2004, metoda filtracji membranowej, zakres od 1 jtk/100ml.
w zakresie parametrów i metod nieakredytowanych

15. zapach PB-LW-CH.01.0 wyd. 06 z dnia 11.01.2018r., metoda organoleptyczna,
16. smak PB-LW-CH.02.00 wyd. 3  z dnia 11.01.2018r., metoda organoleptyczna,
17. twardość PN-ISO 6059:1999, metoda miareczkowa z EDTA, zakres (10-500) mg/l,
18. indeks nadmanganianowy (utlenialność), PN-EN ISO 8467:2001, metoda miareczkowa zakres (1,00-10,00) mg/l,
19. azotany PN-82/C-045708 (norma wycofana ze zbioru polskich norm), metoda spektrofotometryczna z salicylanem sodowym zakres (0,44-50) mg/l,
20. chlor wolny PN-EN ISO 7393-2:2011 (norma wycofana ze zbioru polskich norm), metoda kolorymetryczna z N,N-dietylo1,4-fenylenodiaminą do rutynowych celów kontrolnych, zakres (0,027-0,400) mg/l,
21. Pseudomonas aeruginosa w 100 ml, PN-EN ISO 16266:2009, metoda filtracji membranowej.


	20.
	PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Bełchatów 

Rogowiec ul. Energetyczna 7, 
97-400 Bełchatów 
	Laboratorium Wodno – Analityczne Wydziału Laboratoriów PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
	26.02.2021 r.
	31.12.2021 r.

	
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres/¹

w zakresie parametrów i metod akredytowanych

1. chlorki PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012, metoda chromatografii jonowej zakres (0,10-250) mg/l

2. siarczany PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012, metoda chromatografii jonowej zakres (0,10-500) mg/l 

3. pH PN-EN ISO 10523:2012, metoda potencjometryczna zakres (2,0-12,0)

4. przewodność elektryczna PN-EN 27888:1999, metoda konduktometryczna zakres (5,0-2000) µS/cm

5. OWO (ogólny węgiel organiczny) PN-EN 1484:1999, metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR zakres (0,05-50,0) mg/l

6. mętność PN-EN ISO 7027:2016-09, metoda nefelometryczna, zakres (0,5-40,0) NTU

7. żelazo ogólne i rozp. PN-ISO 6332:2001+Apl:2016-06, metoda spektrofotometryczna zakres (10-5000) μg/l

8. azotyny (NO2) PN-EN 26777:1999, metoda spektrofotometryczna zakres (0,01-0,40) mg/l

9. indeks nadmanganianowy (utlenialność) PN-EN ISO 8467:2001, metoda miareczkowa zakres (0,5-20) mgO2/l

10. twardość ogólna PN-ISO 6059:1999, met. miareczkowa zakres 5-1000 mg/l CaCO₃/l  

11. azotany (NO₃) PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012, metoda chromatografii jonowej zakres 0,10-250 mg/l

12. sód PN-EN ISO 14911:2002, metoda chromatografii jonowej zakres (0,80-80) mg/l

13. magnez PN-EN ISO 14911:2002, metoda chromatografii jonowej zakres (0,50-50) mg/l

14. miedź PN-EN ISO 15586:2005, metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją bezpłomieniową, zakres 0,0005-0,2 μg/l

w zakresie parametrów i metod nieakredytowanych

15. ołów PN-EN ISO 15586:2005, metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją bezpłomieniową zakres (1,0-20,0) µg/l

16. nikiel PN-EN ISO 15586:2005, metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją bezpłomieniową zakres (2,0-20,0) µg/l

17. arsen PN-EN ISO 15586:2005, metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją bezpłomieniową zakres  (2,0-20,0) µg/l

18. chrom PN-EN ISO 15586:2005, metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją bezpłomieniową zakres (2,0-20,0) µg/l

19. fluorki PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012, metoda chromatografii jonowej zakres (0,05-1,0) mg/l

20. kadm PN-EN ISO 15586:2005, metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją bezpłomieniową zakres (0,5-4,0) µg/l

21. barwa PN-EN ISO 7887:2012+Ap 2015-06, metoda spektrofotometryczna, zakres (5,0-20,0) mgPt/l

22. smak PN-72/C-04557, metoda organoleptyczna, zakres-

23. zapach PN-72/C-04557, metoda organoleptyczna, zakres-

24. chlor wolny Procedura PS-Cl2test/128 wyd. 3 z dnia 26.09.2016r., metoda kolorymetryczna zakres (0,010-0,3) mgCl2/l



	21.
	PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, Rogowiec, ul. Św. Barbary 3, 97-400 Bełchatów
	Sekcja Wody i Ścieków 

Dział Laboratoriów PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów


	26.02.2021 r.
	31.12.2021 r.

	
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres/¹

w zakresie parametrów i metod akredytowanych

1. chlorki PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012, metoda chromatografii jonowej (IC) zakres (2,0-1000) mg/l

2. siarczany PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012, metoda chromatografii  jonowej (IC) zakres (2,0-1000) mg/l

3. azotany PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012, metoda chromatografii jonowej (IC) zakres (0,5-50) mg/l

4. azotyny PN-EN 26777:1999, metoda spektrofotometryczna zakres (0,010-2,00) mg/l

5. pH PN-EN ISO 10523:2012, metoda potencjometryczna zakres (4-10)

6. przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999, metoda konduktometryczna zakres (147-5000) µS/cm

7. chrom PN-EN ISO 15586:2005, metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) zakres (4-40) µg/l

8. kadm PN-EN ISO 15586:2005, metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) zakres (1-6) µg/l

9. miedź PN-EN ISO 15586:2005, metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) zakres (0,003-0,040) mg/l

10. nikiel PN-EN ISO 15586:2005, metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) zakres (6-40) µg/l

11. ołów  PN-EN ISO 15586:2005, metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) zakres (3-40) µg/l

12. twardość ogólna (sumaryczna zawartość wapnia i magnezu) PN-ISO 6059:1999, metoda miareczkowa zakres 0,5-5 mmol/l, 50-500 mg CaCO₃/l  

13. magnez PN-EN ISO 7980:2002, zakres (2,0-50) mg/l

14. mangan PN-EN ISO 15586:2005, metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) zakres (5-70) µg/l

15. jon amonu procedura  TGL. PB-211 wyd. 7 z dnia 27.05.2019r. na podstawie testu kuwetowego Merc nr 1.14761.0001, metoda spektrofotometryczna zakres (0,050-3,50) mg/l

16. żelazo procedura  TGL.PB-205 wyd. 8 z dnia 27.05.2019r. na podstawie testu kuwetowego Merc nr 1.14761.0001, metoda spektrofotometryczna zakres (10-10000) µg/l

17. sód PN-ISO 9964-3:1994+PN-ISO 9964-3/Ak:1997, metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej (FAES) zakres (1,0-500) mg/l

w zakresie parametrów i metod nieakredytowanych

18. rtęć PN-EN 1483:2007, metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par rtęci (CVAAS) zakres (0,5-5) µg/l

19. utlenialność PN-EN ISO 8467:2001, metoda miareczkowa zakres (0,5-10) mg O2/l



	22.
	,,AGRO ADVICE” Jakub Wilk, 

ul. 1 Maja 21, 97-300 Piotrków Trybunalski
	Laboratorium ,,AGRO ADVICE” Jakub Wilk, ul. 1 Maja 21 
w Piotrkowie Trybunalskim
	28.05.2021 r.
	31.12.2021 r.

	
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres/¹

1. odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012 zakres (4-9,2) pH

2. przewodność PN-EN 27888:1999 zakres (100-2500) µS/cm

3. jon amonu PN-ISO 7150-1:2002 zakres (0,04-6,5) mg/l

4. azotany PN-82/C-04576.08 zakres (0,1-50) mg/l

5. azotyny PN-EN 26777:1999 zakres (0,01-2) mg/l

6. chlorki PN-ISO 9297:1994 zakres (7-250) mg/l

7. żelazo PN- ISO 6332:2001+Apl:2016-06 zakres (0,02-3) mg/l

8. twardość PN-ISO 6059:1999 zakres (10-500) mg/l

9. utlenialność KMnO4 PN-EN ISO 8467:2001 zakres (0,5-10) mg/l



	23.
	J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

ul. Chwaszczyńska 180

81-571 Gdynia
	J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

Oddział w Zgierzu

Pracownia Analiz Środowiska

ul. Aleksandrowska 61a

95-100 Zgierz
	28.10.2021 r.
	28.10.2022 r.

	
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres/¹:
1. odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012, metoda potencjometryczna, zakres (2-10),
2. przewodność elektryczna właściwa, PN-EN 27888:1999, metoda konduktometryczna, zakres (10-3000) µs/cm,
3. stężenie azotanów, PB-433 wyd. I z dn. 01.06.2021 r. na podstawie met. HACH 8039, metoda spektrofotometryczna, zakres (0,3-60) mg/l,
4. stężenie azotu azotanowego, PB-433 wyd. I z dn. 01.06.2021 r. na podstawie met. HACH 8039, metoda spektrofotometryczna, zakres (0,068-13,5) mg/l,
5. stężenie azotynów, PB-461 wyd. I z dn. 01.06.2021 r. na podstawie met. HACH 8507, metoda spektrofotometryczna, zakres (0,050-1,00) mg/l,
6. stężenie azotu azotynowego, PB-461 wyd. I z dn. 01.06.2021 r. na podstawie met. HACH 8507, metoda spektrofotometryczna, zakres (0,02-0,300) mg/l,
7. stężenie siarczanów (VI), PB-432 wyd. I z dn. 01.06.2021 r. na podstawie met. HACH 8051, metoda spektrofotometryczna, zakres (2-300) mg/l,
8. stężenie fluorków, PN-78/C-04588/03, metoda potencjometryczna, zakres (0,10-10) mg/l,
9. stężenie jonu amonowego, PB-462 wyd. I z dn. 01.06.2021 r. na podstawie met. HACH 8155, metoda spektrofotometryczna, zakres (0,05-1,0) mg/l,
10. mętność, PN-EN ISO 7027-1:2016-09, metoda nefelometryczna, zakres (0,20-800) NTU,
11. barwa, PN-EN ISO 7887:2012 met. C, PN-EN ISO 7887:2012/Apl:2015-06 metoda spektrofotometryczna, zakres (5-70) mg Pt/l,
12. stężenie żelaza, PB-464 wyd. I z dn. 01.06.2021 r. na podstawie met. HACH 8008, metoda spektrofotometryczna, zakres (0,02-3,00) mg/l,
13. stężenie manganu, PB-465 wyd. I z dn. 01.06.2021 r. na podstawie met. HACH 8149, metoda spektrofotometryczna, zakres (0,006-0,70) mg/l,
14. stężenie glinu, PB-466 wyd. I z dn. 01.06.2021 r. na podstawie met. HACH LCK 301, metoda spektrofotometryczna, zakres (0,02-0,50) mg/l,
15. sumaryczna zawartość wapnia i magnezu, PN-EN ISO 6059:1999, metoda miareczkowa, zakres (0,05-5,0) mmol/l, (5-500) mg CaCO3/l,
16. stężenie chlorków, PN-EN ISO 9297:1994, metoda miareczkowa, zakres (5,0-10000) mg/l,
17. stężenie lotnych związków organicznych, PN-EN ISO 15680:2008, metoda chromatografii gazowej z techniką wyłapywania i wypłukiwania (Purge&Trap) i detekcją spektrometrii mas (P&T-GC-MS), poszczególne związki i zakresy:
· chloroform (1,0-200) µg/l,
· bromodichlorometan (1,0-200) µg/l,
· dibromochlorometan (1,0-200) µg/l,
· bromoform (1,0-200) µg/l,
· tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (0,5-25) µg/l,
· 1,2-dichlorometan (1-200) µg/l,
· trichloroeten (1-200) µg/l,
· tetrachloroeten (1-200) µg/l,
· heksachlorobutadien (0,1-12,5) µg/l,
· chlorek winylu (0,1-12,5) µg/l,
· benzen (0,5-100) µg/l,
· toluen (0,5-100) µg/l,
· etylobenzen (1,0-200) µg/l,
· (m+p)-ksylen (0,5-200) µg/l,
· o-ksylen (0,5-200 µg/l.


	24
	Eurofins Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90A

82-200 Malbork
	Pracownia Mikrobiologiczna w Łodzi, ul. Dubois 118D, Eurofins Polska Sp. z o.o.
	01.01.2022r.
	31.12.2022r.

	
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres/¹

w zakresie następujących parametrów i metod akredytowanych:
1. ogólna liczba mikroorganizmów/drobnoustrojów w temp. 22oC: PN-ISO 6222:2004, met. płytkowa (posiew wgłębny),

2. ogólna liczba mikroorganizmów/drobnoustrojów w temp. 36oC: PN-ISO 6222:2004, met. płytkowa (posiew wgłębny),

3. liczba bakterii grupy coli: PN-ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04, met. filtracji membranowej,

4. liczba Escherichia coli: PN-ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04, met. filtracji membranowej, 
5. liczba enterokoków: PN-EN ISO 7899-2:2004, met. filtracji membranowej,

6. liczba Pseudomonas aeruginos: PN-EN ISO 16266:2009, met. filtracji membranowej,

7. liczba Clostridium perfringens łącznie ze sporami: PN-EN ISO 14189:2016-10, met. filtracji membranowej,

8. liczba bakterii z rodzaju Legionella: PN-EN ISO 11731:2017-08/Ap1:2019-12, Matryca A: procedura 5 (pożywka BCYE), Matryca B: procedura 7 (pożywka GVPC), met. filtracji membranowej (próbki bez obróbki oraz z obróbką kwasem), zakres od 1 jtk/100ml oraz od 1 jtk/1000ml.




¹Zestawienie charakterystyk metod badań stosowanych w badaniach jakości wody znajdują się do wglądu w laboratoriach zewnętrznych.

Zgodnie z rozp. MZ z dn. 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017, poz. 2294) do dnia 31.12.2019 r. badania jakości wody wykonywane w ramach monitoringu jakości wody w zakresie parametrów chemicznych 
i wskaźnikowych mogą opierać się na poprawności, precyzji i granicy wykrywalności albo granicy oznaczalności 
i niepewności pomiaru. Natomiast od dnia 01.01.2020 r. minimalne charakterystyki wykonania analiz będą mogły opierać się wyłącznie na granicy oznaczalności i niepewności pomiaru.
11

