Garwolin, dn. 26.11.2024 r.

HK.9027.1.90.2024

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                          (Dz. U. z 2024 r. poz. 416)

- art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)

- § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 28.02.2024 r. z  wodociągu Parysów w ramach kontroli wewnętrznej: SUW Parysów– woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/02/2024/2358/FM/1 z dnia 05.03.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 05.03.2024 r. z  wodociągu Parysów w ramach kontroli wewnętrznej: SUW – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/02/2024/3044/FM/1 z dnia 12.03.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.32.2024 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 23.04.2024 r. z sieci ww. wodociągu: Szkoła -  Parysów; Urząd Gminy Parysów

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie                                                 nr OL-LBW.9051.368/n-369/n.2024 z dnia 26.04.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 05.06.2024 r. z  wodociągu Parysów w ramach kontroli wewnętrznej: Szkoła - Parysów

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/05/2024/2322/FM/1 z dnia 12.06.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 29.08.2024 r. z  wodociągu Parysów w ramach kontroli wewnętrznej: SUW – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/08/2024/3604/FM/1 z dnia 02.09.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.85.2024 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 28.10.2024 r. z sieci ww. wodociągu: Szkoła - Parysów; Urząd Gminy Parysów,

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie                                                   nr OL-LBW.9051.1.1084/n-1085/n.2024 z dnia 31.10.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 13.11.2024 r. z  wodociągu Parysów w ramach kontroli wewnętrznej: Szkoła -  Parysów

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/10/2024/1955/FM/1 z dnia 20.11.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Parysów zarządzanego przez FACILITY Marcin Zalech, Niecieplin 23, 08-400 Garwolin

Otrzymują:

- FACILITY Marcin Zalech, Niecieplin 23, 08-400 Garwolin;

- Gmina Parysów, ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów;

- Aa.