Garwolin, dn. 18.12.2024 r.

HK.9027.1.129.2024

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416)

- art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)

- § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 09.08.2024 r., z wodociągu Piastów w ramach kontroli wewnętrznej: Szkoła Podstawowa – Stefanów, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z pobierania i badań Nr SB/98161/08/2024 z dnia 16.08.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach Nr HK.903.1.58.2024 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 06.08.2024 r. z ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa Wola Żelechowska, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL-LBW.9051.1. 752/n.2024 z dnia 09.08.2024 r., Sprawozdanie z badań Nr OL-LBW.9051.1.753/n.2024 z dnia 21.08.2024 r., Sprawozdanie z badań Nr OL-LBW.9051.1.754/n.2024 z dnia 13.08.2024 r., Sprawozdanie z badań Nr OL-LBW.9051.1.755/n.2024 z dnia 22.08.2024 r., Sprawozdanie z badań fizykochemicznych wody Nr HKL.05568/2024 z dnia 12.08.2024 r., Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia nr 869 z dnia 13.08.2024 r., Sprawozdanie z badań Nr BP/3710/P/2024 z dnia 22.08.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 23.10.2024 r., w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu: SUW  Piastów – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z pobierania i badań Nr SB/133215/10/2024 z dnia 29.10.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.95.2024 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 26.11.2024 r, z sieci  ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa – Stefanów; Szkoła Podstawowa – Wola Żelechowska, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL-LBW.9051.1.1218/n-1219/n.2024 z dnia 29.11.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu Piastów

zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Żelechów

ul. Waisenberga 1, 08-430 Żelechów

Otrzymują:

1.  Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Waisenberga 1, 08-430 Żelechów

2.  Gmina Żelechów, ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów

3.  Aa.