## Arkusz1
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W ROKU 2007 (Aglomeracje nowe, dotychczas nie ujęte w KPOŚK)
1. Aglomeracja, dane podstawowe | [15 empty] | 2. Systemy kanalizacji zbiorczej | [16 empty] | 2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w kolejnych wierszach) | [25 empty] | 3. Osady | [11 empty] | 4. Finansowanie
Lp | I_d aglomeracji | pozycja z A-KPOŚK | nazwa aglomeracji | powiat | woj. | region wodny | dorzecze | gmina wiodąca w aglomeracji | gminy w aglomeracji | RLM wg A-KPOŚK | nr rozporządzenia wojewody ustanawiającego aglomerację | RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem ustanawiajacym aglomerację | liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji stan na 31.12.2007 r. | liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego stan na 31.12.2007 r. | liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny stan na 31.12.2007 r. | długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji, stan na 31.XII.2007 r., km |  | długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji, stan na 31.XII.2007 r., km |  | długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) w aglomeracji, stan na 31.XII.2007 r., km |  | długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2007 roku, km |  | przyrost liczby mieszkańców rzeczywistych korzystających z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci kanalizacyjnej w 2007 r. | ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem, tys m3/r | ilość ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni tys m3/r | ilość ścieków nieoczyszczanych tys m3/r | przyrost RLM wyposażony w wyniku realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego w 2007 r. | udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych |  | udział ścieków pochodzących od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji w stosunku do całości ścieków oczyszczanych |  | I_d oczyszczalni ścieków | nazwa oczyszczalni | przepustowość, m3/d |  |  |  |  | maksymalny dopływ ścieków do oczyszczalni, m3/d | ilość oczyszczanych ścieków komunalnych ogółem w ciagu roku, tys m3/r | rodzaj oczyszczalni (należy wpisać symbol - B, non B, PUB1, non PUB1, PUB2, non PUB2) | czy oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego? (należy wpisać wartość "1" jeżeli spełnia lub wartość "0" jeśli nie spełnia) | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | plan inwestycyjny (należy wpisać symbol - BN, M, MO, R, RM) | rok realizacji inwestycji wpisanej w kolumnie poprzedniej | przyczyny opóźnień w realizacji danej inwestycji - jeśli występują | stan zaawansowania prac inwestycyjnych planowanych do zakończenia do końca 2007 r. będących w trakcie realizacji | dotyczy tylko aglomeracji powyżej 15 000 RLM - należy podać, jakie działania zostały podjęte, aby dotrzymać terminu, zakończenia inwestycji dotyczącej oczyszczalni ścieków, zaplanowanych do końca 2010 r. | termin realizacji przedsięwzieć związanych z gospodarką osadową (jeżeli konieczne) |  | forma przeróbki osadu na oczyszczalni poprzedzająca zagospodarowanie | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni Mg/rok (suma kolumn 64 - 70) | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) | [7 empty] | nakłady inwestycyjne poniesione w 2007 roku (tys. zł) |  |  |  | źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2007 r. (tys. zł)
[16 empty] | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | [5 empty] | ilość w % | % RLM | ilość w % | % RLM |  |  | średnia | maksymalna dla okresu pogody bezopadowej | maksymalna dla okresu pogody opadowej | przyrost/zmniejszenie przepustowości w ramach przeprowadzonej inwestycji w 2007 r. | docelowa |  |  |  |  | BZT5, mgO2/l | ChZT, mgO2/l | zawiesina ogólna, mg/l | azot, mg/l | fosfor, mg/l | BZT5, mgO2/l | ChZT, mgO2/l | zawiesina ogólna, mg/l | azot, mg/l | fosfor, mg/l | [5 empty] | w zakresie przeróbki osadu na terenie oczyszczalni ścieków | w zakresie zagospodarowania osadu |  |  | stosowane w rolnictwie | stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne | przekształcone termicznie | składowane na składowiskach odpadów | magazynowane czasowo na terenie oczyszczalni | stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu | przeznaczone na inne cele |  | zbiorcze systemy kanalizacyjne | oczyszczalnia ścieków komunalnych |  |  | środki własne samorządów gmin oraz środki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych | fundusze ekologiczne |  |  |  |  | fundusze zagraniczne |  | inne źródła finansowania (banki, środki prywatne, agencje)
[69 empty] | ilość suchej masy (Mg/rok) | sposób zagospodarowania |  | ogółem | w tym koszty związane z przeróbką osadu na oczyszczalni | w tym koszty związane z zagospodarowaniem osadu |  | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | EkoFundusz | Powiatowe | Gminne | kwota | nazwa funduszu | kwota | nazwa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85
Aglomeracje o RLM ≥ 100 000 | [15 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 100 000 | [16 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 100 000 | [25 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 100 000 | [11 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 100 000
1 |  | X | [7 empty] | X
2 |  | X | [7 empty] | X
3 |  | X | [7 empty] | X
Suma:
Aglomeracje o RLM ≥ 15 000 < 100 000 | [15 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 15 000 < 100 000 | [16 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 15 000 < 100 000 | [25 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 15 000 < 100 000 | [11 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 15 000 < 100 000
1 |  | X | [7 empty] | X
2 |  | X | [7 empty] | X
3 |  | X | [7 empty] | X
Suma:
Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 < 15 000 | [15 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 < 15 000 | [16 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 < 15 000 | [25 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 < 15 000 | [11 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 < 15 000
1 |  | X | Strzelce Wielkie | pajęczański | LO | Odra | WT |  |  | X | 32/07 z dn. 17.07.2007 r. | 2556 | 1151 | 420 | 4508 | 3.5 | 3.4 | 0 | 0 | 3.5 | 3.4 |  |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 0 | Strzelce Wielkie | 60 | 60 | 70 |  | 60 | 60 | 15 |  | 1 | 521 | 1008 | 239 |  |  | 12 | 55 | 12 | 19 | 1 | BN | 2008/2009 - budowa nowej oczyszczalni | [5 empty] | suszenie | 1 |  | 1
2 |  | X | Lipce Reymontowskie | skierniewicki | LO |  | Bzury | Lipce Reymontowskie | Lipce Reymontowskie | x | 30/07 z dn. 04.06.2007 r. | 3066 | 1776 | 547 | 400 | 4.8 | 4 | 0 | 0 | 4.8 | 4 |  |  |  | 32 | 30 | 0.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | Lipce Reymontowskie | 90 | 110 | 110 | 0 | 230 | 110 | 30 | B | 1 | 1600 | 3522 |  |  |  | 42 | 167 | 69 |  |  | R | 2008 - 2010 | [5 empty] | obróbka biologiczna | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | X | Osjaków | wieluński | LO | Warta | Odra | Osjaków | Osjaków | X | 27/06 z dn. 11.08.2006 r. | 2140 | 1330 | 1223 | 430 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4 | 0.2 | 0.2 | 8 | 52.6 | 52.2 | 0 | 8 | 3 | 9 | 33 | 35 | 0 | Osjaków | 200 | 0 | 250 | 0 | 150 | 143 | 53.8 | B | 1 | 508 | 1137 | 369 | 105 | 17 | 6 | 72 | 10 | 17 | 4 | MO | 2007 - 2009 | brak środków finansowych |  |  | 2009 | 2009 | odwodnienie | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | osad nadmierny przekazywany do oczyszczalni ścieków Spółdzielni Dostawców Mleka w Wieluniu | 35.5 |  |  |  |  | 25.8 |  | 9.7
4 |  | X | Mokrsko | wieluński | LO | Warta | Odra | Mokrsko |  | X | 46/07 z dn. 17.10.2007 r. | 8150 | [21 empty] | 2
|  |  |  | wieluński | LO | Warta | Odra |  | Mokrsko | x |  | x | 5507 | 480 | 600 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0.5 | 0.5 | 80 | 301 | 40 | 261 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Mokrsko | 400 | 522 | 670 | -12 | 1100 | 250 | 47 | B | 1 | 930 | 1188 | 598 | 67 | 11 | 11 | 45 | 16 | 8 |  | RM | 2015 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | częściowo odwadniany i przewożony do dalszej przeróbki do oczyszczalni w Wieluniu | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | wywóz do oczyszczalni w Wieluniu | 169 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | prywatne
|  |  |  | wieluński | LO | Warta | Odra |  | Skomlin | X |  | x | 3476 | 950 | 2526 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0 | 10.6 | 10.6 | 1.9 | 1.9 | 150 | 21 | 21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skomlin | 53 | 58 | 80 | 20 | 110 | 58 | 21 | B | 1 | 66 | 278 | 162 | [7 empty] | R | 2009 | [5 empty] | DRAIMAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 613.3 | 0 | 0 | 0 | 613.3
5 |  | X | Wierzchlas | wieluński | LO |  |  | Wierzchlas |  | X | 22/06 z dn. 06.06.2006 r. | 7002 | 6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | X | Bolesławiec | wieruszowski | LO | Warta | Prosny | Bolesławiec | Bolesławiec | X | 1/06 z dn. 09.01.2006 r. | 2427 | 4184 | 1329 | 400 | 14.4 | 3.7 | 0 | 0 | 14.4 | 3.7 | 4.7 | 3.1 | 260 | 151 | 39 | 26 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Bolesławiec | 250 | 0 | 0 | 0 | 500 | 85 | 39 | PUB 1 | 1 | 672 | 584 | 402 | 71 | 0 | 44 | 18 | 0 | 0 | 0 | RM | 2013
7 |  | X | Zawada | tomaszowski | LO | Pilica | Wisła |  |  | X | 45/07 z dn. 17.10.2007 r. | 2667 | 2512 | 0 | 2512 | 19.1 | 16.5 | 0 | 0 | 19.1 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Zawada | 400 |  |  |  | 400 | [14 empty] | BN
8 |  | X | Biała | wieluński | LO |  |  | Biała |  | X | 60/07 x dn. 14.12.2007 r. | 6125
Suma: | [11 empty] | 34133 | 26703 | 4949 | 11376 | 70.2 | 56 | 0 | 0 | 70.2 | 56 | 7.3 | 5.7 | 498 | 567.6 | 192.2 | 287.5 | 88 | [6 empty] | 1453 | 750 | 1180 |  | 2550 | 706 | 205.8 | [20 empty] | 36.6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | 0 | 16.6 |  | 817.8 | 0 | 0 | 0 | 628.3 | 25.8 | 124 | 9.7 | 0 | 0 | 0 |  | 30
Suma wszystkich przedziałów:
Imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby wypełniającej ankietę z Urzędu Wojewódzkiego |  |  |  |  | Iwona Januszkiewicz (0-42)664-21-63
Note on BS21: -: